PRZEPŁYW PRACY INSPEKCJI WYROBÓW MEDYCZNYCH: ZARZĄDZANIE ZAPEWNIENIEM JAKOŚCI I AUDYTEM REGULACYJNYM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Zaplanuj wstępną inspekcję zadania: Automatycznie tworzyć podstawowe zadanie inspekcji na podstawie danych rejestracji urządzenia.
[ ] Pobierz dane główne urządzenia: Pobierz kluczowe szczegóły urządzenia (Numer seryjny, Model, Data ostatniego przeglądu) dla kontekstu.
[ ] Generuj listę kontrolną zadań inspekcyjnych: Stwórz szczegółowe, sekwencyjne zadania kontrolne w zależności od typu urządzenia i poziomu ryzyka.
[ ] Przypisz zadanie personelowi kontrolnemu: Przypisz konkretnych inspektorów i wymagane role do zadania inspekcyjnego.
[ ] Zapisane ustalenia/obserwacje z inspekcji: Miejsce wprowadzenia danych dla inspektorów do rejestrowania zaobserwowanych warunków, usterek i niezbędnych działań korygujących.
[ ] Aktualizacja statusu urządzenia po inspekcji: Zmień status pracy urządzenia (np. Poprawny, Niepoprawny, Wymaga kalibracji) na podstawie ustaleń.
[ ] Oblicz Wynik Ukończenia Inspekcji: Wykonaj formuły, aby wyznaczyć ogólny wynik stanu urządzenia na podstawie zarejestrowanych metryk.
[ ] Wygeneruj ostateczny raport audytowy: Sporządź kompleksowy, audytowalny raport zawierający wszystkie dane z inspekcji, ustalenia i podjęte działania korygujące.
[ ] Poinformuj interesariuszy o zakończeniu inspekcji: Przesyłaj automatyczne raporty podsumowujące oraz informacje o kolejnych krokach dla kierownictwa i odpowiednich działów.
[ ] Utwórz zadania korygujących działania follow-up: Automatyczne generowanie zadań dla niezbędnych prac uzupełniających (np. kalibracja, naprawa) po awarii.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/medical-device-inspection-workflow-quality-assurance-and-regulatory-audit-management
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)