## 6a411aa754e2388b2c491695
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Générer un nouveau dossier d'inspection (TASK_CREATE)	Crée l'enregistrement initial pour un événement d'inspection spécifique.
2. Récupérer les informations sur l'appareil (ENTRY_GET)	Récupère les données existantes de l'actif/dispositif (par exemple, numéro de série, modèle) pour le périmètre d'inspection.
3. Attribuer des tâches d'inspection au personnel (TASK_CREATE)	Attribue des listes de contrôle ou des actions spécifiques aux membres de l'équipe concernés (par ex. : Mécanique, Électricité, Logiciel).
4. Mettre à jour les conclusions de l'inspection et les non-conformités (NC) (ENTRY_UPDATE)	Permet aux inspecteurs d'enregistrer les observations, la gravité et les mesures correctives nécessaires.
5. Récupérer les données historiques d'inspection (ENTRY_GET)	Accéder aux résultats des inspections précédentes et aux actions correctives pour une analyse des tendances.
6. Calculer le score de risque à partir des observations (CALCULATION)	Calcul automatisé pour prioriser les constats en fonction de la gravité et de l'impact potentiel (Matrice des risques).
7. Générer une demande d'action corrective (CAR) (TASK_CREATE)	Crée automatiquement des tâches pour l'analyse des causes profondes et les mesures préventives basées sur les inspections défectueuses.
8. Générer le rapport d'audit final (REPORT_CREATE)	Compile toutes les données d'inspection, les listes de contrôle et les points d'action dans un format de rapport standardisé, prêt à être présenté au client.
9. Soumettre la notification des résultats de l'inspection (EMAIL)	Envoie un résumé par courriel automatisé aux parties prenantes (Direction, Assurance Qualité) à la fin.
10. Alerte de sécurité urgente (SMS)	Envoie des alertes SMS en temps réel pour les conclusions critiques de sécurité ou les dangers immédiats.
End (END)	End of the Workflow/Process