## 6a411ca154e2388b2c491ee6
Label	Description

Created by checklistguro.com

Start (START)	Start of the Workflow/Process
1. Wygeneruj nowy wpis kontrolny (TASK_CREATE)	Tworzy początkowy rekord dla konkretnego zdarzenia inspekcyjnego.
2. Pobierz informacje o urządzeniu (ENTRY_GET)	Pobiera istniejące dane aktywu/urządzenia (np. numer seryjny, model) dla zakresu inspekcji.
3. Przypisywanie zadań inspekcyjnych personelowi (TASK_CREATE)	Przypisuje konkretne listy kontrolne lub czynności odpowiednim członkom zespołu (np. Mechanicy, Elektrycy, Programiści).
4. Aktualizacja wyników inspekcji i niezgodności (NC) (ENTRY_UPDATE)	Pozwala inspektorom na rejestrowanie obserwacji, wagi oraz wymaganych działań korygujących.
5. Pobierz historyczne dane inspekcyjne (ENTRY_GET)	Dostęp do poprzednich wyników inspekcji i działań korygujących w celu analizy trendów.
6. Oblicz wynik ryzyka na podstawie obserwacji (CALCULATION)	Automatyczne obliczenie priorytetów wniosków na podstawie wagi i potencjalnego wpływu (Macierz Ryzyka).
7. Wygeneruj żądanie działań korygujących (CAR) (TASK_CREATE)	Automatycznie tworzy zadania analizy przyczyn źródłowych i środków zapobiegawczych na podstawie nieudanych inspekcji.
8. Wygeneruj ostateczny raport audytu (REPORT_CREATE)	Kompiluje wszystkie dane z inspekcji, listy kontrolne i punkty do działania w ujednolicony format raportu gotowy dla klienta.
9. Przesłanie powiadomienia o wynikach inspekcji (EMAIL)	Wyślij automatyczne podsumowanie e-mailem do zainteresowanych stron (Kierownictwo, QA) po zakończeniu.
10. Pilne ostrzeżenie bezpieczeństwa (SMS)	Wysyła powiadomienia SMS w czasie rzeczywistym dotyczące krytycznych ustaleń bezpieczeństwa lub bezpośrednich zagrożeń.
End (END)	End of the Workflow/Process