СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА КАЛИБРИРАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРУДВАНЕТО ---
[ ] Име на оборудването
[ ] Производител

[ ] Номер на модела

[ ] Сериен номер

[ ] Номер на етикет за активи/оборудване
[ ] Дата на инсталиране/въвеждане в експлоатация

[ ] Местоположение на оборудването (Стая/Отдел)

[ ] Състояние на оборудването (Експлоатация, Чака ремонт, Извън експлоатация)
 (Оперативен, В процес на ремонт
, Неработещ)

--- ОБХВАТ И СТАНДАРТИ ЗА КАЛИБРИРАНЕ
 ---
[ ] Име/Модел на оборудването
[ ] Сериен номер / Етикет за активи
[ ] Калибрационни параметри (Точност, Прецизност, Линейност, Резолюция, Повторяемост, чувствителност
)
[ ] Използван калибрационен стандарт (Проследимо до NIST, Лаборатория, акредитирана по ISO 17025, Стандарт на производителя, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Определете калибрационен стандарт (ако е Друго)
[ ] Критерии за приемане Толеранс (%)

[ ] Срок на валидност на стандарта
[ ] Качване на сертификат за калибрация

--- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКА ---
[ ] Дата на предварителна проверка на калибрирането
[ ] Име/Модел на оборудването
[ ] Сериен номер на оборудването
[ ] Бележки от визуален оглед (Повреди, Течове, Износване)

[ ] Първоначално четене (Параметър 1) - Както е намерено
[ ] Първоначално четене (Параметър 1) - Блок
[ ] Функционалност на оборудването – Предварителна калибровка (Оперативен, Ограничена функционалност
, Недействащ)
[ ] Забелязани проблеми/неточности преди калибриране.

--- ПРОЦЕДУРА ЗА КАЛИБРИРАНЕ
 ---
[ ] Стъпка 1: Включване и загряване.
[ ] Стъпка 2: Амбиентна температура (°C)

[ ] Стъпка 2: Относителна влажност (%)
[ ] Стъпка 3: Избран режим на калибриране (напр. Автоматичен, Ръчен) (Авто, Ръководство, Други (Моля, уточнете)
)
[ ] Стъпка 4: Опишете каква специфична настройка е необходима за калибриране.
[ ] Стъпка 12: Въведете 1 стойност (Единици)

[ ] Стъпка 21: Въведете стойност 2 (единици)

--- РЕЗУЛТАТИ ОТ КАЛИБРИРАНЕ ---
[ ] Измерена стойност 1 (напр. Температура)

[ ] Измерена стойност 2 (напр. налягане)
[ ] Измерена стойност 3 (напр. обем)

[ ] Неопределеност на измерването (Стойност 1)

[ ] Несигурност на измерването (Стойност 2)

[ ] Неопределеност на измерване (Стойност 1)
[ ] Резултат: издържал/не издържал
 (Преминаване., Провал
, Периферен)
[ ] Бележки/Коментари относно резултатите

--- РЕГУЛИРАНЕ И КОРЕКЦИЯ
 ---
[ ] Подробно описание на извършените корекции
[ ] Стойност за настройка (напр. % или единици)

[ ] Първоначално четене преди корекция
[ ] Последен преглед след корекция
[ ] Използван метод на корекция (Софтуерна настройка, Механично регулиране
, Вътрешна конфигурация, Друго (Посочете в ДЛЪГ_ТЕКСТ)
)
[ ] Обосновка за корекция (ако е приложимо)

[ ] Достигната ли е толерантност? (Да, Не)
[ ] Причина за невъзможност за постигане на толерантност (ако има такава)
[ ] Подпис на техник, извършил настройката
[ ] Дата на корекция

--- ПОТВЪРЖДЕНИЕ СЛЕД КАЛИБРИРАНЕ ---
[ ] Измерване за проверка 1 (Стойност)
[ ] Проверка на измерване 1 (единици)

[ ] Измерване на проверка 2 (Стойност)

[ ] Измерване за проверка 2 (единици)

[ ] Резултат от проверка: В рамките на допустимото? (Да, Не)
[ ] Бележки относно проверка (ако е приложимо)

[ ] Дата на проверка

[ ] Време за проверка

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ ---
[ ] Сертификат за калибриране (Качен)
[ ] Преглед на удостоверение: Пълнота и точност
[ ] Валиден ли е сертификатът?
 (Валиден, Невалиден
)
[ ] Бележки/Коментари за преглед на удостоверение (ако има такива)
[ ] Дата на преглед на сертификата

[ ] Подпис на рецензента

--- ГРАФИК ЗА КАЛИБРИРАНЕ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ---
[ ] Дата на последната калибровка
[ ] Следваща дата за калибриране
[ ] Интервал на калибриране (в месеци/години)

[ ] Калибриране извършено от (Вътрешен/Външен) (Вътрешен, Външен)
[ ] Забележки/Коментари относно графика на калибриране и последващи действия
[ ] Състояние на калибриране (Не започнато, В процес на изпълнение, Завършен, Просрочен
)
[ ] Изпратено напомняне за калибриране на датата.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/medical-equipment-calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)