LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICACIÓN E INFORMACIÓN DE EQUIPOS ---
[ ] Nombre del equipo
[ ] Fabricante
[ ] Número de modelo
[ ] Número de serie
[ ] Número de etiqueta de activo/equipo
[ ] Fecha de instalación/puesta en marcha
[ ] Ubicación del Equipo (Sala/Departamento)
[ ] Estado del Equipo (Operativo, En Reparación, Fuera de Servicio) (operacional, En reparación, Fuera de servicio)

--- ALCANCE Y ESTÁNDARES DE CALIBRACIÓN ---
[ ] Nombre/Modelo del Equipo
[ ] Número de serie / Etiqueta de activo
[ ] Parámetros de calibración (Precisión, Precisión, Linealidad, Resolución, Repetibilidad, Sensibilidad)
[ ] Estándar de calibración utilizado (Trazable según NIST, Laboratorio acreditado según la norma ISO 17025, Estándar del fabricante, Otro (Especificar))
[ ] Especificar estándar de calibración (si es 'Otro')
[ ] Criterios de Aceptación Tolerancia (%)
[ ] Fecha de validez estándar
[ ] Cargar Certificado de Estándar de Calibración

--- VERIFICACIONES Y EVALUACIÓN PRELIMINAR A LA CALIBRACIÓN ---
[ ] Fecha de verificación preliminar
[ ] Nombre/Modelo del Equipo
[ ] Número de serie del equipo
[ ] Notas de Inspección Visual (Daños, Fugas, Desgaste)

[ ] Lectura inicial (Parámetro 1) – Tal como se encontró.
[ ] Lectura inicial (Parámetro 1) - Unidad
[ ] Funcionalidad del equipo – Precalibración (operacional, Funcionalidad limitada
, No operativo)
[ ] Cualquier preocupación o problema detectado antes de la calibración.

--- PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN ---
[ ] Paso 1: Encender y precalentar.

[ ] Paso 2: Temperatura ambiente (°C)
[ ] Paso 2: Humedad ambiente (%)
[ ] Paso 3: Modo de calibración seleccionado (p. ej., automático, manual) (Coche, Manual, Otros (Especificar))
[ ] Paso 4: Describa cualquier configuración específica requerida para la calibración.
[ ] Paso 12: Introduzca 1 valor (Unidades)

[ ] Paso 21: Introduzca el valor 2 (Unidades)

--- RESULTADOS DE CALIBRACIÓN ---
[ ] Valor Medido 1 (p. ej., Temperatura)
[ ] Valor Medido 2 (p. ej., Presión)
[ ] Valor Medido 3 (p. ej., Volumen)

[ ] Incertidumbre de medición (Valor 1)
[ ] Incertidumbre de la Medición (Valor 2)
[ ] Incertidumbre de la medición (Valor 1)
[ ] Estado de Aprobado/Suspenso
 (Pasa., Fracasar, Marginal
)
[ ] Notas/Comentarios sobre los resultados

--- AJUSTE Y CORRECCIÓN ---
[ ] Descripción detallada de las modificaciones realizadas
[ ] Valor de Ajuste (p. ej., % o unidades)

[ ] Lectura inicial antes de la modificación
[ ] Lectura final tras la corrección
[ ] Método de Ajuste Utilizado (Ajuste de software
, Ajuste mecánico
, Configuración interna, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Justificación de la modificación (si aplica)
[ ] ¿Se logró la tolerancia? (Sí., No)
[ ] Motivo de no alcanzar la tolerancia (si aplica)
[ ] Firma del técnico que realizó la calibración.

[ ] Fecha de ajuste

--- VERIFICACIÓN POST-CALIBRACIÓN ---
[ ] Medición de Verificación 1 (Valor)
[ ] Medición de Verificación 1 (Unidades)

[ ] Medición de Verificación 2 (Valor)
[ ] Medición de Verificación 2 (Unidades)
[ ] Resultado de verificación: ¿Dentro del rango de tolerancia? (Sí., No.)
[ ] Notas sobre verificación (si aplica)
[ ] Fecha de verificación
[ ] Tiempo de Verificación

--- DOCUMENTACIÓN E INFORMES ---
[ ] Certificado de Calibración (Adjunto)
[ ] Revisión del Certificado: Integridad y Exactitud
[ ] ¿Validez del certificado?
 (Válido, Inválido)
[ ] Notas/Comentarios sobre la Revisión del Certificado (si aplica)
[ ] Fecha de Revisión del Certificado
[ ] Firma del revisor

--- PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y SEGUIMIENTO ---
[ ] Fecha de la última calibración
[ ] Próxima fecha de calibración
[ ] Interval de Calibración (en meses/años)
[ ] Calibración realizada por (Interno/Externo)
 (Interno, Exterior)
[ ] Observaciones/Comentarios sobre el Programa de Calibración y Seguimiento
[ ] Estado de calibración (No iniciado
, En curso, Completado, Vencido.)
[ ] Recordatorio de Calibración de Fecha Enviado

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/medical-equipment-calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)