LISTA KONTROLNA KALIBRACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTYFIKACJA I INFORMACJE O SPRZĘCIE ---
[ ] Nazwa urządzenia
[ ] Producent
[ ] Numer modelu
[ ] Numer seryjny
[ ] Numer tagu aktywa/urządzenia
[ ] Data uruchomienia/wdrożenia
[ ] Lokalizacja sprzętu (Pokój/Dział)

[ ] Status sprzętu (Sprawny, Czekający na naprawę, Niesprawny) (Operacyjny, Oczekujący naprawy, Wyłączone)

--- ZAKRES I STANDARDY KALIBRACJI ---
[ ] Nazwa/Model Urządzenia
[ ] Numer seryjny / Etykieta aktywów
[ ] Parametry kalibracyjne (Dokładność, Precyzja, Liniowość, Uchwała, Powtarzalność, Wrażliwość)
[ ] Standard kalibracyjny użyty (NIST zgodny z certyfikatem NIST, Laboratorium akredytowane zgodnie z normą ISO 17025, Norma producenta, Inne (Określ)
)
[ ] Określ wzorzec kalibracyjny (jeśli Inne).
[ ] Kryteria akceptacji Tolerancja (%)

[ ] Data ważna do
[ ] Przesyłanie certyfikatu kalibracji

--- WSTĘPNE SPRAWDZENIA I OCENY ---
[ ] Data wstępnej weryfikacji
[ ] Nazwa/Model urządzenia
[ ] Numer seryjny urządzenia
[ ] Notatki dotyczące wizualnej inspekcji (uszkodzenia, wycieki, zużycie)
[ ] Początkowe odczyt (Parametr 1) – Jak odnaleziono
[ ] Początkowe odczyt (Parametr 1) - Jednostka
[ ] Funkcjonalność sprzętu – Wstępna kalibracja (Operacyjny, Ograniczona funkcjonalność, Niesprawny)
[ ] Wszelkie uwagi/problemy zgłoszone przed kalibracją

--- PROCEDURA KALIBRACJI ---
[ ] Krok 1: Włączenie i rozgrzewka
[ ] Krok 2: Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Krok 2: Wilgotność względna (%)
[ ] Krok 3: Wybrany tryb kalibracji (np. Auto, Ręczny) (Samochód, Instrukcja obsługi, Inne (określ)
)
[ ] Krok 4: Opisz wszelkie specyficzne wymagania dotyczące konfiguracji przed kalibracją.
[ ] Krok 12: Wprowadź 1 wartość (Jednostki)

[ ] Krok 21: Wprowadź wartość 2 (Jednostki)

--- WYNIKI KALIBRACJI ---
[ ] Zmierzona Wartość 1 (np. Temperatura)
[ ] Zmierzona Wartość 2 (np. Ciśnienie)
[ ] Zmierzona Wartość 3 (np. objętość)
[ ] Niepewność pomiaru (Wartość 1)
[ ] Niepewność pomiaru (Wartość 2)
[ ] Niepewność pomiaru (Wartość 1)

[ ] Status: zdana/niezdana (Przejdź., Zawieść, Graniczny)
[ ] Uwagi/Komentarze do Wyników

--- DOSTOSOWANIE I POPRAWA ---
[ ] Szczegółowy opis wprowadzonych zmian
[ ] Wartość korekty (np. % lub jednostki)

[ ] Wstępne czytanie przed korektą
[ ] Poprawiona wersja – lektura końcowa
[ ] Metoda korekcji zastosowana (Dostosowanie oprogramowania, Regulacja mechaniczna, Konfiguracja wewnętrzna, Inne (Określ w DŁUŻYM TEKŚCIE))
[ ] Uzasadnienie zmiany (jeśli dotyczy)
[ ] Czy osiągnięto tolerancję? (Tak., Nie)
[ ] Powód braku tolerancji (jeśli dotyczy)
[ ] Podpis technika dokonującego regulacji
[ ] Data dostosowania

--- WERYFIKACJA PO KALIBRACJI ---
[ ] Pomiar Weryfikacji 1 (Wartość)

[ ] Pomiar weryfikacyjny 1 (jednostki)
[ ] Weryfikacja Pomiaru 2 (Wartość)
[ ] Pomiar Weryfikacyjny 2 (Jednostki)
[ ] Wynik weryfikacji: W granicach tolerancji? (Tak., Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące weryfikacji (jeśli dotyczy)

[ ] Data weryfikacji
[ ] Czas weryfikacji

--- DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE ---
[ ] Certyfikat Kalibracji (Dołączony)

[ ] Weryfikacja Certyfikatu: Kompletność i Dokładność
[ ] Ważność certyfikatu? (Ważny, Nieprawidłowe)
[ ] Uwagi/Komentarze do weryfikacji certyfikatu (jeśli dotyczy)
[ ] Data przeglądu certyfikatu
[ ] Podpis recenzenta

--- HARMONOGRAM KALIBRACJI I DALSZE CZYNNOŚCI ---
[ ] Data ostatniej kalibracji
[ ] Kolejna data kalibracji
[ ] Przedział kalibracji (miesiące/lata)

[ ] Kalibrację wykonał (wewnętrznie/zewnętrznie) (Wewnętrzny, Zewnętrzny)
[ ] Uwagi/komentarze dotyczące harmonogramu kalibracji i dalszych działań
[ ] Status kalibracji (Nie rozpoczęto., W trakcie realizacji.
, Zakończone.
, Przeterminowane)
[ ] Przypomnienie o kalibracji daty wysłane.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/medical-equipment-calibration-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)