## 6a3931c53c56655ea55f5642
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Identification et localisation du cylindre (STEP)
Numéro d'identification du cylindre (TEXT)
Type de gaz (SELECTION options: Oxygène, Oxyde nitreux, Azote, Dioxyde de carbone, Hélium, Autre)
Taille du cylindre (ex. : E, H) (NUMBER)
Emplacement exact du cylindre (LOCATION)
Properitement étiqueté ? (SELECTION options: Oui, Non)
Notes sur l'étiquette/l'identification (le cas échéant) (TEXT)

État physique du cylindre (STEP)
Numéro de série du cylindre (NUMBER)
Rouille/Corrosion visible ? (SELECTION options: Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
Bosses/Dommages physiques ? (SELECTION options: Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
Capuchon de protection de valve présent et intact ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)
Poids du cylindre (lbs/kg) - Vérifier sur la plaque signalétique du cylindre (NUMBER)
Description détaillée de tout dommage observé (le cas échéant) (TEXT)
Télécharger une photo de l'état du cylindre (UPLOAD)

Inspection des vannes (STEP)
État de la vanne (SELECTION options: Bien, Dégâts mineurs (rayures, bosses légères), Dommages importants (fissures, bosses sévères), Fuite de la vanne)
Bouchon de vanne présent et bien fixé ? (SELECTION options: Oui, Non)
Pression de sortie de la vanne (PSI) (NUMBER)
Fonctionnement de la tige de vanne (TEXT)
Assise de vanne ? (SELECTION options: Oui, Non)
Résultats des tests d'étanchéité des vannes (TEXT)
État des filetages de vanne ? (SELECTION options: Bien, Endommagé/Corrodé)

Conformité réglementaire et documentation (STEP)
Statut d'immatriculation du cylindre (SELECTION options: Enregistré, Non enregistré, Inscription expirée)
Date de dernière inspection (DATE)
Date de prochaine inspection (DATE)
Numéro de série du cylindre (NUMBER)
Conformité à la NFPA 99 (SELECTION options: Conforme, Non conforme, N/A)
Conformité aux réglementations étatiques/locales (SELECTION options: Conforme, Non conforme, N/A)
Notes de documentation (par exemple, certificat d'analyse, rapports de tests) (TEXT)
Télécharger les documents justificatifs (ex. : certificat d'enregistrement) (UPLOAD)

Manipulation et stockage (STEP)
Cylindre sécurisé ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)
Cylindre en chaîne/sangle ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)
Distance par rapport au mur (pouces) (NUMBER)
Zone de stockage bien ventilée ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)
Remarques sur la manipulation/le stockage des cylindres (le cas échéant) (TEXT)
Les cylindres stockés verticalement ? (SELECTION options: Oui, Non, N/A)

Vérification de la pression et du contenu (STEP)
Pression du cylindre (PSI/Bar) (NUMBER)
Pression dans la plage spécifiée ? (SELECTION options: Oui, Non)
Type de contenu vérifié par rapport à l'étiquette (TEXT)
Contenu correct ? (SELECTION options: Oui, Non)
Notes de divergence (le cas échéant) (TEXT)
Date de dernière mise à jour du contenu (si disponible) (DATE)