LISTE DE CONTRÔLE D'INSPECTION DES CYLINDRES DE GAZ MÉDICAUX

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU CYLINDRE ---
[ ] Numéro d'identification du cylindre
[ ] Type de gaz (Oxygène, Oxyde nitreux, Azote, Dioxyde de carbone, Hélium, Autre)
[ ] Taille du cylindre (ex. : E, H)
[ ] Emplacement exact du cylindre
[ ] Properitement étiqueté ? (Oui, Non)
[ ] Notes sur l'étiquette/l'identification (le cas échéant)

--- ÉTAT PHYSIQUE DU CYLINDRE ---
[ ] Numéro de série du cylindre
[ ] Rouille/Corrosion visible ? (Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
[ ] Bosses/Dommages physiques ? (Aucun, Mineur, Modéré, Sévère)
[ ] Capuchon de protection de valve présent et intact ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Poids du cylindre (lbs/kg) - Vérifier sur la plaque signalétique du cylindre
[ ] Description détaillée de tout dommage observé (le cas échéant)
[ ] Télécharger une photo de l'état du cylindre

--- INSPECTION DES VANNES ---
[ ] État de la vanne (Bien, Dégâts mineurs (rayures, bosses légères), Dommages importants (fissures, bosses sévères), Fuite de la vanne)
[ ] Bouchon de vanne présent et bien fixé ? (Oui, Non)
[ ] Pression de sortie de la vanne (PSI)
[ ] Fonctionnement de la tige de vanne
[ ] Assise de vanne ? (Oui, Non)
[ ] Résultats des tests d'étanchéité des vannes
[ ] État des filetages de vanne ? (Bien, Endommagé/Corrodé)

--- CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET DOCUMENTATION ---
[ ] Statut d'immatriculation du cylindre (Enregistré, Non enregistré, Inscription expirée)
[ ] Date de dernière inspection
[ ] Date de prochaine inspection
[ ] Numéro de série du cylindre
[ ] Conformité à la NFPA 99 (Conforme, Non conforme, N/A)
[ ] Conformité aux réglementations étatiques/locales (Conforme, Non conforme, N/A)
[ ] Notes de documentation (par exemple, certificat d'analyse, rapports de tests)
[ ] Télécharger les documents justificatifs (ex. : certificat d'enregistrement)

--- MANIPULATION ET STOCKAGE ---
[ ] Cylindre sécurisé ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Cylindre en chaîne/sangle ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Distance par rapport au mur (pouces)
[ ] Zone de stockage bien ventilée ? (Oui, Non, N/A)
[ ] Remarques sur la manipulation/le stockage des cylindres (le cas échéant)
[ ] Les cylindres stockés verticalement ? (Oui, Non, N/A)

--- VÉRIFICATION DE LA PRESSION ET DU CONTENU ---
[ ] Pression du cylindre (PSI/Bar)
[ ] Pression dans la plage spécifiée ? (Oui, Non)
[ ] Type de contenu vérifié par rapport à l'étiquette
[ ] Contenu correct ? (Oui, Non)
[ ] Notes de divergence (le cas échéant)
[ ] Date de dernière mise à jour du contenu (si disponible)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/medical-gas-cylinder-inspection-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)