МЕСЕЧНА ПРОВЕРКА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩ ВИЗУАЛЕН ОГЛЕД ---
[ ] Проверете всички коридори и проходи за препятствия.
[ ] Възможни ли са изходите и пътищата за бягство, без да са блокирани от отпадъци и мебели? (Да, Не, Н/А
)
[ ] Проверете за прекомерен инвентар в стълбищните клетки (макс. брой/размер).
[ ] Отбележете всякакви необичайни миризми (например, дим, химикали).
[ ] Пожарните врати функционират ли правилно (заключват ли се, без препятствия)? (Да, Не., Няма данни.
)
[ ] Опишете всички забелязани опасности или притеснения.
[ ] Дата на последната учебна евакуация

--- СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИЕ ---
[ ] Напрежение на батерията на алармената система

[ ] Статус на превключвател за защита на контролния панел (Нормален, Намерен)
[ ] Състояние на комуникацията на панела
 (Свързани, Откъснат)
[ ] Дата на последен системен тест
[ ] Време на системно тестване (ако е извършено)

[ ] Бележки относно системно тестване или проблеми.
[ ] Брой на проблематични събития за месец

--- ОГНЕГАСИТЕЛИ ---
[ ] Огнегасител 1 – Дата на месечна проверка
[ ] Огнегасител 1 – Състояние (видими повреди?) (Без повреди, Леки щети - документирани, Сериозни повреди – Отбелязване и премахване)
[ ] Уред за гасене 1 - Показване на манометър (Във Зелената зона, В жълта зона – Изисква корекция., В червена зона – нуждае се от обслужване)
[ ] Гасител 1 – Интактна защитна пломба (1=Да, 0=Не)
[ ] Гасител 1 – Бележки/Наблюдения
[ ] Огнегасител 2 – Дата на месечна проверка
[ ] Огнегасител 2 – Състояние (Видими повреди?)
 (Без повреди.
, Малки щети - Документирани, Сериозни щети - Маркирай и премахни)
[ ] Огнегасител 3 - Дата на месечна проверка

--- АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Проверете всички аварийни светлини, за да се уверите, че работят правилно.
 (Главен вход, Стълбища, Обедни зони, Кухня, Гостски стаи (Примерен образец - проверете представителен брой)
, Коридори, Обслужвани райони, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ)
)
[ ] Ако е избрана опцията Други по-горе, моля, уточнете кои аварийни светлини са проверени.
[ ] Продължителност на теста за аварийно осветление (в минути).
[ ] Резултат от изпитване на аварийно осветление. (Мина.
, Неуспешен, Изисква поддръжка)
[ ] Ако по-горе е избрано „Неуспешно“ или „Изисква поддръжка“, моля опишете проблема/проблемите.
[ ] Дата на последното обслужване на аварийното осветление
[ ] Начало на изпитване на аварийното осветление

--- ПЪТИЩА ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ТАБЕЛИ ---
[ ] Проверете маршрут за изход 1 – главен вход към столовата.
[ ] Проверете изходен маршрут 2 – Задна част на кухнята към товарната площадка.
[ ] Освободени ли са изходите от препятствия? (Да, Не., Няма налична информация.
)
[ ] Функционират ли аварийните изходи (лесни ли се отварят, отключени ли са)? (Да, Не., Н/П)
[ ] Брой на осветените и функциониращи табели Изход?
[ ] Осветени ли са табелите за аварийни изходи? (Да, Не., Н/П)
[ ] Има ли установени проблеми (например, повредени табели, блокиран път)?
[ ] Осветлението за аварийно осветление функционира ли по маршрутите за евакуация? (Да, Не, Н/П)

--- СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ (АКО ИМА) ---
[ ] Обхват на пръскачката (приблизителни кв. фута)
[ ] Видима корозия по тръбите ли?
 (Да, Не., Н/П)
[ ] Запушени пръскалки? (Да, Не, Н/П)
[ ] Описание на всички установени пречки или корозия:

[ ] Извършен ли е тест за поток? (Да, Не., Н/П)
[ ] Налягане при тест на дебит (PSI)

[ ] Дата на последна професионална проверка
[ ] Качете снимки от проверката (ако има такива)

--- СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ В КУХНЯТА (АКО ИМА ТАКАВА) ---
[ ] Дата на хидравличен тест (последна)

[ ] Следваща дата за хидравличен тест
[ ] Налягане на дюзата (PSI)

[ ] Състояние на дюзата (Ясен и незатруднен, Частично блокиран, Блокиран
)
[ ] Извършен ли е ръчен тест? (Да, Не.)
[ ] Бележки/Забележки (например, корозия, течове, повреди)

[ ] Системен статус (Оперативен
, Изисква обслужване
, Неработещ)
[ ] Снимки на системата (ако има проблеми)

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
 ---
[ ] Проверете удължителите - Брой на удължители с повреди
[ ] Състояние на електрически табла (проверете за препятствия, затрудняващи достъпа) (Ясен и достъпен
, Малка пречка, Съществен проблем – Изисква действие.)
[ ] Брой на контакти с признаци на повреда (пукнатини, разхлабена връзка)
[ ] Забележки за необичайни миризми или звуци, свързани с електричество
[ ] GFCI Контакти – Проверени (кухни, бани) – Преминат/Неуспешен (Минете.
, Неуспех - Изисква ремонт)
[ ] Снимков материал, засягащ електрически проблеми

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
 ---
[ ] Дата на последното обучение за пожарна безопасност
[ ] Брой обучени служители (този месец)
[ ] Метод на обучение (напр. присъствено, онлайн) (лично, Онлайн
, Хибрид)
[ ] Обобщение на съдържанието на обучението (накратко опишете засегнатите теми)
[ ] Качване на записи за обучение/списък с посещения

[ ] Преглед на ръководството за пожарна безопасност – Дата на последна проверка (През последната година, 1-2 години, Повече от 2 години)
[ ] Коментари/Бележки относно документация или обучителни нужди

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/monthly-fire-safety-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)