## 6a392b223c56655ea55f3f6e
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspección Visual General (STEP)
Inspeccione todos los pasillos y corredores para detectar obstrucciones. (LOCATION)
¿Están las salidas de emergencia y los caminos libres de escombros y muebles? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Verificar el almacenamiento excesivo en escaleras (máximo de artículos/tamaño). (NUMBER)
Tome nota de cualquier olor inusual (por ejemplo, humo, químicos). (TEXT)
¿Están las puertas cortafuegos funcionando correctamente (encajando, sin obstrucciones)? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Describa cualquier riesgo o preocupación observada. (TEXT)
Fecha del último simulacro de incendio (DATE)

Sistema de alarma contra incendios (STEP)
Voltaje de la batería del panel de alarma (NUMBER)
Estado del interruptor de manipulación del panel de alarma (SELECTION options: Normal, Manipulado)
Estado de la comunicación del panel (SELECTION options: Conectado, Desconectado/a)
Fecha de la última prueba del sistema (DATE)
Hora de la prueba del sistema (si se realiza) (DATE)
Notas sobre pruebas del sistema o incidencias. (TEXT)
Número de Eventos Problemáticos en el Mes (NUMBER)

Extintores (STEP)
Extintor 1 - Fecha de Inspección Mensual (NUMBER)
Extintor 1 – Estado (¿Daño Visible?) (SELECTION options: Sin daños, Daños menores – Documentado, Daños importantes – Etiquetar y retirar.)
Extintor 1 - Indicación del Manómetro (SELECTION options: Dentro de la Zona Verde, En Zona Amarilla – Requiere Ajuste, En Zona Roja - Necesita Servicio)
Extintor 1 – Sello de manipulación del pasador intacto (1=Sí, 0=No) (NUMBER)
Extintor 1 - Notas/Observaciones / (TEXT)
Extintor 2 – Fecha de Inspección Mensual (NUMBER)
Extintor 2 – Estado (¿Daños visibles?) (SELECTION options: Sin daños. / , Daños menores - Documentado, Daños importantes - Etiquetar y retirar)
Extintor 3 - Fecha de Inspección Mensual (NUMBER)

Iluminación de emergencia (STEP)
Verifique que todas las luces de emergencia estén funcionando correctamente. (SELECTION options: Entrada Principal / , Escaleras de emergencia, Áreas de comedor, Cocina, Habitaciones de Huéspedes (Muestra - Revisar un número representativo), Pasillos, Áreas de servicio, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO) / )
Si se seleccionó Otro arriba, por favor especifique qué luces de emergencia fueron revisadas. (TEXT)
Duración de la prueba de luz de emergencia (en minutos). (NUMBER)
Resultado de la prueba de luces de emergencia. (SELECTION options: Pasado, Fallido. / , Requiere mantenimiento.)
Si se seleccionó 'Fallido' o 'Necesita Mantenimiento' anteriormente, por favor describa el/los problema(s). (TEXT)
Fecha de la última revisión del alumbrado de emergencia (DATE)
Inicio de la prueba de iluminación de emergencia. (DATE)

Rutas de evacuación y señalización (STEP)
Verificar ruta de salida 1 - Entrada principal al comedor (LOCATION)
Verificar Salida 2 - Área de Cocina a Muelles de Carga (LOCATION)
¿Están las vías de evacuación libres de obstáculos? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
¿Son funcionales las puertas de salida (fácilmente accesibles y sin candado)? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
¿Número de letreros de Salida iluminados y en funcionamiento? (NUMBER)
¿Están iluminadas las señales de salida? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Se encontraron problemas (por ejemplo, señalización dañada, camino obstruido)? (TEXT)
¿La iluminación de emergencia funciona en las rutas de evacuación? (SELECTION options: Sí., No., N/A)

Sistema de riego (si aplica) (STEP)
Cobertura del rociador (pies cuadrados estimados) / (NUMBER)
¿Corrosión visible en la tubería? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Cabezales de aspersión obstruidos? / (SELECTION options: Sí., No, N/A)
Detalles de cualquier obstrucción o corrosión encontrada: / (TEXT)
¿Se realizó una prueba de flujo? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Presión de Prueba de Flujo (PSI) / (NUMBER)
Fecha de la última inspección profesional (DATE)
Cargar fotos de la inspección (si aplica) / (UPLOAD)

Sistema de supresión de incendios de cocina (si aplica) (STEP)
Fecha de Prueba Hidrostática (Última) (NUMBER)
Próxima fecha de prueba hidrostática. / (DATE)
Presión de la boquilla (PSI) (NUMBER)
Condición del inyector (SELECTION options: Limpio y despejado, Parcialmente obstruido., Bloqueado / )
¿Se realizó una prueba de tiro manual? (SELECTION options: Sí., No)
Notas/Observaciones (p. ej., corrosión, fugas, daños) (TEXT)
Estado del sistema (SELECTION options: operativo / , Necesita servicio. / , Fuera de servicio)
Fotos del sistema (si hay problemas) / (UPLOAD)

Seguridad eléctrica / (STEP)
Inspeccionar Cables de Extensión - Número de Cables con Daños (NUMBER)
Estado de los Tableros Eléctricos (Verificar la ausencia de obstrucciones de acceso) / (SELECTION options: Claro y accesible., Pequeña obstrucción, Obstrucción significativa – Requiere acción)
Número de enchufes que muestran signos de daño (grietas, conexión floja) (NUMBER)
Anotaciones sobre olores o sonidos eléctricos inusuales (TEXT)
Enchufes GFCI Probados (cocinas, baños) – Aprobado/Suspendido (SELECTION options: Pasa., Fallo - Requiere reparación)
Evidencia fotográfica de cualquier problema eléctrico (UPLOAD)

Documentación y Capacitación (STEP)
Fecha de la última capacitación en seguridad contra incendios (DATE)
Número de empleados capacitados (este mes) (NUMBER)
Método de capacitación (p. ej., presencial, en línea) (SELECTION options: Presencial, En línea, Híbrido / )
Resumen del contenido de la capacitación (describir brevemente los temas cubiertos) (TEXT)
Subir registros de capacitación/lista de asistencia (UPLOAD)
Revisión del Manual de Seguridad contra Incendios - Fecha de la última revisión (SELECTION options: Durante el último año, 1-2 años, Más de 2 años)
Comentarios/Notas sobre necesidades de documentación o capacitación. (TEXT)