## 6a39319d3c56655ea55f55b4
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Inspection visuelle générale (STEP)
Vérifiez que tous les couloirs et les dégagements soient libres de tout obstacle. (LOCATION)
Les sorties de secours et les voies d'accès sont-elles dégagées de débris et de meubles ? / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Vérifier le stockage excessif dans les escaliers (nombre/taille maximum). (NUMBER)
Notez toute odeur inhabituelle (par exemple, fumée, produits chimiques). (TEXT)
Les portes coupe-feu fonctionnent-elles correctement (fermeture, absence d'obstruction) ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Décrivez les dangers ou les préoccupations observés. / (TEXT)
Date du dernier exercice d'incendie (DATE)

Système d'alarme incendie (STEP)
Tension de la batterie du panneau d'alarme (NUMBER)
État du contact anti-effraction du panneau d'alarme (SELECTION options: Normal, altéré)
Statut de la communication du panneau (SELECTION options: Connecté(e), Déconnecté / )
Date du dernier test système (DATE)
Moment du test système (si effectué) (DATE)
Notes sur les tests système ou problèmes (TEXT)
Nombre d'événements problématiques par mois (NUMBER)

Extincteurs (STEP)
Extincteur 1 - Date de l'inspection mensuelle (NUMBER)
Extincteur 1 – État (Dommages visibles ?) / (SELECTION options: Pas de dégâts. / , Dommages mineurs – Documentés, Dommages importants - Étiqueter et retirer)
Extincteur 1 - Indication du manomètre (SELECTION options: Dans la Zone Verte, En zone jaune - Nécessite un ajustement, En zone rouge - Nécessite une intervention.)
Cache 1 – Cache d'obturateur intact (1=Oui, 0=Non) (NUMBER)
Extincteur 1 – Notes/Observations (TEXT)
Extincteur 2 - Date d'inspection mensuelle (NUMBER)
Extincteur 2 – État (Dommages visibles ?) / (SELECTION options: Aucun dommage. / , Dommages mineurs - Documentés, Dégâts importants - Étiqueter et retirer)
Extincteur 3 – Date d’inspection mensuelle (NUMBER)

Éclairage de secours (STEP)
Vérifiez que tous les éclairages d'urgence fonctionnent correctement. (SELECTION options: Entrée principale, Escaliers, Espaces repas, cuisine / , Chambres d'hôtes (Exemple – Vérifier un nombre représentatif), Couloirs, Zones d'intervention / , Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser quels feux d'urgence ont été vérifiés. (TEXT)
Durée du test des éclairages de sécurité (en minutes). (NUMBER)
Résultat du test des éclairages de sécurité. (SELECTION options: Passé, Échoué, Nécessite un entretien)
Si « Échec » ou « Nécessite une maintenance » a été sélectionné(e) ci-dessus, veuillez décrire le(s) problème(s). (TEXT)
Date du dernier entretien de l'éclairage de sécurité (DATE)
Début du test de l'éclairage de sécurité (DATE)

Issues de secours et signalisation (STEP)
Vérifier la sortie 1 – Entrée principale vers la salle à manger (LOCATION)
Vérifier la sortie de secours 2 - Cuisine vers la zone de chargement. (LOCATION)
Les issues de secours sont-elles dégagées ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Les portes de secours sont-elles fonctionnelles (faciles à ouvrir, déverrouillées) ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A / )
Nombre de panneaux indicateurs de sortie éclairés et fonctionnels ? / (NUMBER)
Les panneaux de signalisation des sorties sont-ils éclairés ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Des problèmes constatés (par exemple, signalisation endommagée, chemin barré) ? / (TEXT)
L'éclairage de sécurité fonctionne-t-il sur les voies d'évacuation ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A)

Système d'arrosage (le cas échéant) (STEP)
Couverture des gicleurs (surface estimée en pieds carrés) / (NUMBER)
Corrosion visible sur les tuyauteries ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Têtes de gicleurs obstruées ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Description de tout obstacle ou corrosion constaté : (TEXT)
Test d'écoulement effectué ? / (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Pression de test de débit (PSI) / (NUMBER)
Date de la dernière inspection professionnelle (DATE)
Télécharger les photos de l'inspection (si applicable) (UPLOAD)

Système de suppression des incendies de cuisine (si applicable) (STEP)
Date du test hydrostatique (dernière) / (NUMBER)
Date du prochain test d'hydrostatique (DATE)
Pression de la buse (PSI) / (NUMBER)
État de la buse (SELECTION options: Libre et dégagé, Partiellement obstrué, Bloqué(e))
Test de traction manuel effectué ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Remarques/Observations (p. ex. corrosion, fuites, dommages) / (TEXT)
Statut du système (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite une révision., Hors service)
Photos du système (en cas de problème) / (UPLOAD)

Sécurité électrique / (STEP)
Inspectez les rallonges - Nombre de rallonges endommagées. (NUMBER)
État des tableaux électriques (vérifier l'absence d'obstacles d'accès) (SELECTION options: Clair et accessible, Obstacle mineur, Obstruction majeure – Nécessite une action.)
Nombre de prises présentant des signes de détérioration (fissures, connexion lâche) (NUMBER)
Remarques sur toute odeur ou bruit électrique inhabituel(s) / (TEXT)
Prises GFCI testées (cuisines, salles de bain) – Réussite/Échec / (SELECTION options: Passez., Défaillance – Nécessite une réparation)
Preuves photographiques de tout problème électrique (UPLOAD)

Documentation et Formation (STEP)
Date de la dernière formation à la sécurité incendie (DATE)
Nombre de salariés formés (ce mois-ci) / (NUMBER)
Méthode de formation (p. ex. en présentiel, en ligne) / (SELECTION options: En personne, En ligne, Hybride)
Récapitulatif du contenu de la formation (décrire brièvement les sujets abordés) (TEXT)
Télécharger les registres de formation/la liste des participants (UPLOAD)
Examen du manuel de sécurité incendie - Date du dernier examen (SELECTION options: Au cours de la dernière année, 1 à 2 ans, Plus de 2 ans)
Commentaires/Notes concernant la documentation ou les besoins de formation (TEXT)