INSPECTION MENSUELLE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INSPECTION VISUELLE GÉNÉRALE ---
[ ] Vérifiez que tous les couloirs et les dégagements soient libres de tout obstacle.
[ ] Les sorties de secours et les voies d'accès sont-elles dégagées de débris et de meubles ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Vérifier le stockage excessif dans les escaliers (nombre/taille maximum).
[ ] Notez toute odeur inhabituelle (par exemple, fumée, produits chimiques).
[ ] Les portes coupe-feu fonctionnent-elles correctement (fermeture, absence d'obstruction) ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Décrivez les dangers ou les préoccupations observés.

[ ] Date du dernier exercice d'incendie

--- SYSTÈME D'ALARME INCENDIE ---
[ ] Tension de la batterie du panneau d'alarme
[ ] État du contact anti-effraction du panneau d'alarme (Normal, altéré)
[ ] Statut de la communication du panneau (Connecté(e), Déconnecté
)
[ ] Date du dernier test système
[ ] Moment du test système (si effectué)
[ ] Notes sur les tests système ou problèmes
[ ] Nombre d'événements problématiques par mois

--- EXTINCTEURS ---
[ ] Extincteur 1 - Date de l'inspection mensuelle
[ ] Extincteur 1 – État (Dommages visibles ?)
 (Pas de dégâts.
, Dommages mineurs – Documentés, Dommages importants - Étiqueter et retirer)
[ ] Extincteur 1 - Indication du manomètre (Dans la Zone Verte, En zone jaune - Nécessite un ajustement, En zone rouge - Nécessite une intervention.)
[ ] Cache 1 – Cache d'obturateur intact (1=Oui, 0=Non)
[ ] Extincteur 1 – Notes/Observations
[ ] Extincteur 2 - Date d'inspection mensuelle
[ ] Extincteur 2 – État (Dommages visibles ?)
 (Aucun dommage.
, Dommages mineurs - Documentés, Dégâts importants - Étiqueter et retirer)
[ ] Extincteur 3 – Date d’inspection mensuelle

--- ÉCLAIRAGE DE SECOURS ---
[ ] Vérifiez que tous les éclairages d'urgence fonctionnent correctement. (Entrée principale, Escaliers, Espaces repas, cuisine
, Chambres d'hôtes (Exemple – Vérifier un nombre représentatif), Couloirs, Zones d'intervention
, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser quels feux d'urgence ont été vérifiés.
[ ] Durée du test des éclairages de sécurité (en minutes).
[ ] Résultat du test des éclairages de sécurité. (Passé, Échoué, Nécessite un entretien)
[ ] Si « Échec » ou « Nécessite une maintenance » a été sélectionné(e) ci-dessus, veuillez décrire le(s) problème(s).
[ ] Date du dernier entretien de l'éclairage de sécurité
[ ] Début du test de l'éclairage de sécurité

--- ISSUES DE SECOURS ET SIGNALISATION ---
[ ] Vérifier la sortie 1 – Entrée principale vers la salle à manger
[ ] Vérifier la sortie de secours 2 - Cuisine vers la zone de chargement.
[ ] Les issues de secours sont-elles dégagées ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Les portes de secours sont-elles fonctionnelles (faciles à ouvrir, déverrouillées) ? (Oui, Non., N/A
)
[ ] Nombre de panneaux indicateurs de sortie éclairés et fonctionnels ?

[ ] Les panneaux de signalisation des sorties sont-ils éclairés ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Des problèmes constatés (par exemple, signalisation endommagée, chemin barré) ?

[ ] L'éclairage de sécurité fonctionne-t-il sur les voies d'évacuation ? (Oui., Non., N/A)

--- SYSTÈME D'ARROSAGE (LE CAS ÉCHÉANT) ---
[ ] Couverture des gicleurs (surface estimée en pieds carrés)

[ ] Corrosion visible sur les tuyauteries ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Têtes de gicleurs obstruées ? (Oui., Non., N/A
)
[ ] Description de tout obstacle ou corrosion constaté :
[ ] Test d'écoulement effectué ?
 (Oui., Non., N/A
)
[ ] Pression de test de débit (PSI)

[ ] Date de la dernière inspection professionnelle
[ ] Télécharger les photos de l'inspection (si applicable)

--- SYSTÈME DE SUPPRESSION DES INCENDIES DE CUISINE (SI APPLICABLE) ---
[ ] Date du test hydrostatique (dernière)

[ ] Date du prochain test d'hydrostatique
[ ] Pression de la buse (PSI)

[ ] État de la buse (Libre et dégagé, Partiellement obstrué, Bloqué(e))
[ ] Test de traction manuel effectué ? (Oui., Non.)
[ ] Remarques/Observations (p. ex. corrosion, fuites, dommages)

[ ] Statut du système (Opérationnel
, Nécessite une révision., Hors service)
[ ] Photos du système (en cas de problème)

--- SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
 ---
[ ] Inspectez les rallonges - Nombre de rallonges endommagées.
[ ] État des tableaux électriques (vérifier l'absence d'obstacles d'accès) (Clair et accessible, Obstacle mineur, Obstruction majeure – Nécessite une action.)
[ ] Nombre de prises présentant des signes de détérioration (fissures, connexion lâche)
[ ] Remarques sur toute odeur ou bruit électrique inhabituel(s)

[ ] Prises GFCI testées (cuisines, salles de bain) – Réussite/Échec
 (Passez., Défaillance – Nécessite une réparation)
[ ] Preuves photographiques de tout problème électrique

--- DOCUMENTATION ET FORMATION ---
[ ] Date de la dernière formation à la sécurité incendie
[ ] Nombre de salariés formés (ce mois-ci)

[ ] Méthode de formation (p. ex. en présentiel, en ligne)
 (En personne, En ligne, Hybride)
[ ] Récapitulatif du contenu de la formation (décrire brièvement les sujets abordés)
[ ] Télécharger les registres de formation/la liste des participants
[ ] Examen du manuel de sécurité incendie - Date du dernier examen (Au cours de la dernière année, 1 à 2 ans, Plus de 2 ans)
[ ] Commentaires/Notes concernant la documentation ou les besoins de formation

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/monthly-fire-safety-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)