MIESIĘCZNE PRZEGLĄDY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- OGÓLNY OGLĄD WIZUALNY ---

[ ] Sprawdź wszystkie korytarze pod kątem przeszkód.

[ ] Czy drzwi ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne są wolne od gruzu i mebli? (Tak, Nie., N/A)

[ ] Sprawdź, czy w klatkach schodowych nie ma nadmiernych zapasów (maksymalna liczba/wielkość przedmiotów).

[ ] Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zapachy (np. dym, chemikalia).

[ ] Czy drzwi przeciwpożarowe działają prawidłowo (zamykają się, nie są zasłonięte)? (Tak.

, Nie., N/A)

[ ] Opisz zaobserwowane zagrożenia lub wątpliwości.

[ ] Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego

--- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ---

[ ] Napięcie baterii panelu alarmowego

[ ] Stan przełącznika zabezpieczenia panelu alarmowego (Normalny, Zmanipulowany)

[ ] Status komunikacji panelu (Połączony, Odłączony)

[ ] Data ostatniego testu systemu

[ ] Czas testu systemu (jeśli przeprowadzono)

[ ] Uwagi dotyczące testów systemowych lub problemów

[ ] Liczba Uciążliwych Zdarzeń w Miesiącu

--- GAŚNICE ---

[ ] Gaśnica 1 – Data Miesięcznego Badania

[ ] Gaśnica 1 - Stan (widoczne uszkodzenia?)

(Brak uszkodzeń.

, Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia - oznaczyć i usunąć.)

[ ] Wskaźnik ciśnienia gaśnicy 1 (W Strefie Zielonej, Strefa żółta – wymagana korekta., W strefie czerwonej – wymaga serwisu.

)

[ ] Zabezpieczenie zatrzaskowe gaśnicy – nienaruszony (1=Tak, 0=Nie)

[ ] Gaśnica 1 – Uwagi/Obserwacje

[ ] Gaśnica 2 – Data Miesięcznej Inspekcji

[ ] Gaśnica 2 – Stan (Widoczne uszkodzenia?)

(Brak uszkodzeń.

, Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia – oznaczyć i usunąć)

[ ] Gaśnica 3 - Data Miesięcznego Kontroli

--- OŚWIETLENIE AWARYJNE ---

[ ] Sprawdź wszystkie oświetlenia awaryjne pod kątem prawidłowego działania. (Główne wejście

, Słupki schodowe, Strefy gastronomiczne, Kuchnia, Pokoje Gościnne (Przykładowe – sprawdzić reprezentatywną liczbę)

, Korytarze, Obszary Obsługi, Inne (Proszę określić w polu tekstowym o dużej objętości).)

[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy określić, które lampy awaryjne zostały sprawdzone.

[ ] Czas trwania testu oświetlenia awaryjnego (w minutach).

[ ] Wynik testu oświetlenia awaryjnego.

(Minął.

, Niepowodzenie.

, Wymaga konserwacji.

)

[ ] Jeśli wybrano „Niepowodzenie” lub „Wymaga konserwacji” powyżej, opisz proszę problem(y).

[ ] Data ostatniej konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego

[ ] Rozpoczęcie testu oświetlenia awaryjnego

--- DROGI EWAKUACYJNE I OZNAKOWANIE ---

[ ] Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 1 - Główne wejście do sali jadalnej

[ ] Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 2 – od zaplecza do rampy załadunkowej.

[ ] Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? (Tak., Nie., N/A)

[ ] Czy drzwi ewakuacyjne są sprawne (łatwe do otwarcia, odblokowane)? (Tak, Nie., N/A

)

[ ] Ilu oświetlonych i sprawnych znaków wskazujących drogę do wyjścia jest obecnych?

[ ] Czy oświetlone są znaki ewakuacyjne? (Tak, Nie., N/A)

[ ] Czy napotkano jakieś problemy (np. uszkodzone oznakowanie, zablokowana ścieżka)?

[ ] Oświetlenie ewakuacyjne działa na drogach ewakuacyjnych? (Tak., Nie., N/A

)

--- SYSTEM NAWADNIANIA (JEŚLI DOTYCZY)

---

[ ] Zasięg głowicy natryskowej (przybliżona powierzchnia w ft²)

[ ] Widoczne korozja na rurociągach? (Tak, Nie., N/A)

[ ] Zatkane dysze natryskowe? (Tak, Nie., N/A)

[ ] Szczegóły dotyczące wszelkich zidentyfikowanych przeszkód lub korozji:

[ ] Przeprowadzono test przepływu? (Tak., Nie., N/A)

[ ] Ciśnienie próbne (PSI)

[ ] Data ostatniego profesjonalnego przeglądu

[ ] Prześlij zdjęcia z inspekcji (jeśli dotyczy).

--- SYSTEM GASZENIA POŻARU W KUCHNI (JEŚLI DOTYCZY) ---

[ ] Data ostatniego testu hydrostatycznego

[ ] Następny termin badania hydrostatycznego

[ ] Ciśnienie dyszy (PSI)

[ ] Stan dyszy (Wolne i niezablokowane, Częściowo zasłonięty, Zablokowany.

)

[ ] Czy wykonano ręczny test przeciągania? (Tak, Nie.)

[ ] Uwagi/Obserwacje (np. korozja, wycieki, uszkodzenia)

[ ] Status systemu (Operacyjny, Wymaga serwisu.

, Wyłączone)

[ ] Zdjęcia Systemu (w przypadku problemów)

--- BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE ---

[ ] Sprawdź przedłużacze – liczba przedłużaczy z uszkodzeniami

[ ] Stan paneli elektrycznych (sprawdzić dostępność)

(Przejrzyste i przystępne, Drobna przeszkoda, Znacząca przeszkoda – wymaga działania.)

[ ] Liczba gniazdek wykazujących oznaki uszkodzenia (pęknięcia, luźne połączenie)

[ ] Uwagi dotyczące nietypowych zapachów lub dźwięków elektrycznych.

[ ] Gniazda GFCI sprawdzane (kuchnie, łazienki) - zdano/nie zdano (Przejdź., Błąd - Wymaga naprawy)

[ ] Zdjęcia dokumentujące wszelkie problemy elektryczne

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---

[ ] Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego

[ ] Liczba przeszkolonych pracowników (w tym miesiącu)

[ ] Metoda szkolenia (np. stacjonarna, online)

(Osobiscie, Online, Hybryda)

[ ] Podsumowanie zakresu szkolenia (krótko opis tematów poruszanych)

[ ] Przesyłanie dokumentów z wynikami szkoleń/listy obecności

[ ] Przegląd Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Data Ostatniej Aktualizacji (W ciągu ostatniego roku, 1-2 lata, Powyżej 2 lata)

[ ] Uwagi/Wskazówki dotyczące dokumentacji lub potrzeb szkoleniowych

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/monthly-fire-safety-inspection

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)