## 6a393722c864b52dafc59e94
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Ogólny ogląd wizualny (STEP)
Sprawdź wszystkie korytarze pod kątem przeszkód. (LOCATION)
Czy drzwi ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne są wolne od gruzu i mebli? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Sprawdź, czy w klatkach schodowych nie ma nadmiernych zapasów (maksymalna liczba/wielkość przedmiotów). (NUMBER)
Zwróć uwagę na wszelkie nietypowe zapachy (np. dym, chemikalia). (TEXT)
Czy drzwi przeciwpożarowe działają prawidłowo (zamykają się, nie są zasłonięte)? (SELECTION options: Tak. / , Nie., N/A)
Opisz zaobserwowane zagrożenia lub wątpliwości. / (TEXT)
Data ostatniego ćwiczenia przeciwpożarowego (DATE)

System sygnalizacji pożaru (STEP)
Napięcie baterii panelu alarmowego (NUMBER)
Stan przełącznika zabezpieczenia panelu alarmowego (SELECTION options: Normalny, Zmanipulowany)
Status komunikacji panelu (SELECTION options: Połączony, Odłączony)
Data ostatniego testu systemu (DATE)
Czas testu systemu (jeśli przeprowadzono) (DATE)
Uwagi dotyczące testów systemowych lub problemów (TEXT)
Liczba Uciążliwych Zdarzeń w Miesiącu (NUMBER)

Gaśnice (STEP)
Gaśnica 1 – Data Miesięcznego Badania (NUMBER)
Gaśnica 1 - Stan (widoczne uszkodzenia?) / (SELECTION options: Brak uszkodzeń. / , Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia - oznaczyć i usunąć.)
Wskaźnik ciśnienia gaśnicy 1 (SELECTION options: W Strefie Zielonej, Strefa żółta – wymagana korekta., W strefie czerwonej – wymaga serwisu. / )
Zabezpieczenie zatrzaskowe gaśnicy – nienaruszony (1=Tak, 0=Nie) (NUMBER)
Gaśnica 1 – Uwagi/Obserwacje (TEXT)
Gaśnica 2 – Data Miesięcznej Inspekcji / (NUMBER)
Gaśnica 2 – Stan (Widoczne uszkodzenia?) / (SELECTION options: Brak uszkodzeń. / , Drobne uszkodzenia – udokumentowane, Znaczące uszkodzenia – oznaczyć i usunąć)
Gaśnica 3 - Data Miesięcznego Kontroli (NUMBER)

Oświetlenie awaryjne (STEP)
Sprawdź wszystkie oświetlenia awaryjne pod kątem prawidłowego działania. (SELECTION options: Główne wejście / , Słupki schodowe, Strefy gastronomiczne, Kuchnia, Pokoje Gościnne (Przykładowe – sprawdzić reprezentatywną liczbę) / , Korytarze, Obszary Obsługi, Inne (Proszę określić w polu tekstowym o dużej objętości).)
Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy określić, które lampy awaryjne zostały sprawdzone. (TEXT)
Czas trwania testu oświetlenia awaryjnego (w minutach). (NUMBER)
Wynik testu oświetlenia awaryjnego. / (SELECTION options: Minął. / , Niepowodzenie. / , Wymaga konserwacji. / )
Jeśli wybrano „Niepowodzenie” lub „Wymaga konserwacji” powyżej, opisz proszę problem(y). (TEXT)
Data ostatniej konserwacji oświetlenia ewakuacyjnego (DATE)
Rozpoczęcie testu oświetlenia awaryjnego (DATE)

Drogi ewakuacyjne i oznakowanie (STEP)
Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 1 - Główne wejście do sali jadalnej (LOCATION)
Sprawdź drogę ewakuacyjną nr 2 – od zaplecza do rampy załadunkowej. (LOCATION)
Czy drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A)
Czy drzwi ewakuacyjne są sprawne (łatwe do otwarcia, odblokowane)? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A / )
Ilu oświetlonych i sprawnych znaków wskazujących drogę do wyjścia jest obecnych? (NUMBER)
Czy oświetlone są znaki ewakuacyjne? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Czy napotkano jakieś problemy (np. uszkodzone oznakowanie, zablokowana ścieżka)? (TEXT)
Oświetlenie ewakuacyjne działa na drogach ewakuacyjnych? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A / )

System nawadniania (jeśli dotyczy) / (STEP)
Zasięg głowicy natryskowej (przybliżona powierzchnia w ft²) (NUMBER)
Widoczne korozja na rurociągach? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Zatkane dysze natryskowe? (SELECTION options: Tak, Nie., N/A)
Szczegóły dotyczące wszelkich zidentyfikowanych przeszkód lub korozji: (TEXT)
Przeprowadzono test przepływu? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A)
Ciśnienie próbne (PSI) (NUMBER)
Data ostatniego profesjonalnego przeglądu (DATE)
Prześlij zdjęcia z inspekcji (jeśli dotyczy). (UPLOAD)

System gaszenia pożaru w kuchni (jeśli dotyczy) (STEP)
Data ostatniego testu hydrostatycznego (NUMBER)
Następny termin badania hydrostatycznego (DATE)
Ciśnienie dyszy (PSI) (NUMBER)
Stan dyszy (SELECTION options: Wolne i niezablokowane, Częściowo zasłonięty, Zablokowany. / )
Czy wykonano ręczny test przeciągania? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Uwagi/Obserwacje (np. korozja, wycieki, uszkodzenia) / (TEXT)
Status systemu (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga serwisu. / , Wyłączone)
Zdjęcia Systemu (w przypadku problemów) / (UPLOAD)

Bezpieczeństwo elektryczne (STEP)
Sprawdź przedłużacze – liczba przedłużaczy z uszkodzeniami (NUMBER)
Stan paneli elektrycznych (sprawdzić dostępność) / (SELECTION options: Przejrzyste i przystępne, Drobna przeszkoda, Znacząca przeszkoda – wymaga działania.)
Liczba gniazdek wykazujących oznaki uszkodzenia (pęknięcia, luźne połączenie) (NUMBER)
Uwagi dotyczące nietypowych zapachów lub dźwięków elektrycznych. (TEXT)
Gniazda GFCI sprawdzane (kuchnie, łazienki) - zdano/nie zdano (SELECTION options: Przejdź., Błąd - Wymaga naprawy)
Zdjęcia dokumentujące wszelkie problemy elektryczne (UPLOAD)

Dokumentacja i szkolenia (STEP)
Data ostatniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego (DATE)
Liczba przeszkolonych pracowników (w tym miesiącu) / (NUMBER)
Metoda szkolenia (np. stacjonarna, online) / (SELECTION options: Osobiscie, Online, Hybryda)
Podsumowanie zakresu szkolenia (krótko opis tematów poruszanych) / (TEXT)
Przesyłanie dokumentów z wynikami szkoleń/listy obecności (UPLOAD)
Przegląd Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – Data Ostatniej Aktualizacji (SELECTION options: W ciągu ostatniego roku, 1-2 lata, Powyżej 2 lata)
Uwagi/Wskazówki dotyczące dokumentacji lub potrzeb szkoleniowych (TEXT)