КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА АНАЛИЗ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА СИСТЕМА (КАС)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПЛАНИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ---
[ ] Цел/Предназначение на МСА
[ ] Описание на процеса – Какво се измерва и защо?

[ ] Брой измервани части (размер на извадката)

[ ] Тип на измерване (напр. Непрекъснат, Атрибут)
 (непрекъснат, Характеристика)
[ ] Изисквания към измервателна система (напр. точност, стабилност) (Прецизност, Стабилност, Линейност, Резолюция)
[ ] Дата на започване на MSA

[ ] Дата на завършване на MSA
[ ] Кой е ръководителят на MSA?
 (Име 1
, Име 1, Име 1
)
[ ] Схема на процеса (ако има такава)

--- ОЦЕНКА НА ПОВТОРЯЕМОСТТА (GR&R) - ЧАСТ 1
 ---
[ ] Брой на участващите оператори
[ ] Брой измервания на оператор
[ ] Метод на измерване (напр. директен, нонѝус, микрометър)
 (Директно измерване, Нониус, Микрометър, Шублер
, Друго (Моля, уточнете)
)
[ ] Опишете частта, която се измерва (материал, размери, спецификация).
[ ] Идентификатор(и) на оператор(и), участвал(и) в изследването за GR&R
[ ] Дата на изпълнение на проучване за GR&R
[ ] Брой на изчитанията на част, на оператор
[ ] Измервателният уред беше ли правилно калибриран преди изследването? (Да, Не, Няма данни.
)

--- ОЦЕНКА НА ПОВТОРЯЕМОСТТА (GR&R) – ЧАСТ 2
 ---
[ ] Брой повторения на част
[ ] Брой измерени части
[ ] Средна стойност на всички показания (Оператор 1)

[ ] Стандартно отклонение на показанията (Оператор 1)

[ ] Средна отклонение за оператор 1

[ ] Оператор 1, данните готови ли са?
 (Да, Не.)
[ ] Забележки относно показанията на Оператор 1 (ако има такива)

[ ] GRR Средно отклонение (Оператор 1)

--- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТТА (ВВ) - ЧАСТ 1
 ---
[ ] Брой оператори, участващи в проучване на RR
[ ] Метод за избор на оператор (Случаен избор, Квалифициран персонал
, График на ротациите, Друго (Посочете в ДЪЛЪГ_ТЕКСТ))
[ ] Ако е избран "Други" за избор на оператор, моля обяснете:

[ ] Брой опити на оператор за детайл
[ ] Дата на започване на RR проучване
[ ] Приблизително време, позволено на оператор на част за измерване.

[ ] Бяха ли подредени частите, представени на операторите, случайно? (Да, Не.)
[ ] Ако поръчката не е била рандомизирана, моля обяснете защо и опишете реда.

--- ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗПРОИЗВОДИМОСТ (ВВ) - ЧАСТ 1 ---
[ ] Брой участващи оператори
[ ] Метод за избор на оператор
 (Случаен избор
, Опитни оператори, Определени Оператори)
[ ] Кратко описание на опита и обучението на операторите, свързани с процеса на измерване.
[ ] Брой опити на оператор на детайл
[ ] Всички забележки по време на измерванията от оператора (напр. необичайни проблеми, трудности при разбиране на инструкциите).
[ ] Имаше ли унифицирани процедури за измерване, достъпни за всички оператори?
 (Да, Не.)
[ ] Дата на повторимо проучване

--- ВАРИАЦИЯ НА ЧАСТ ---
[ ] Брой избрани части за изпитване на вариации
[ ] Обосновка за избора на компоненти (Защо точно тези компоненти?)
[ ] Брой измервания на детайл
[ ] Оценка на вариациите на части (напр. обхват, стандартно отклонение)
[ ] Изчислена вариация (напр. стандартно отклонение)
[ ] Бележки относно наблюдавани характеристики на вариации (например, известни ли са източниците на вариации?).
[ ] Приемливи ли са разлики във вариантите? (Да, Не., Изисква допълнително проучване.)
[ ] Ако отговорът е "Не" или "Необходими са допълнителни проверки", опишете предприетите/планирани действия във връзка с вариацията на детайла.

--- ВАРИАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ---
[ ] Очаквана Вариация на Частите (ОВЧ)

[ ] Очаквана повторяемост на измерване (ОПИ)

[ ] Очаквана повторяемост на измерване (RR)

[ ] Обща системна вариация (ОСВ)

[ ] Специфичен лимит
 (Горна спецификация граница, Долен лимит на спецификацията)
[ ] Съотношение на вариацията на системата към ширината на спецификацията
[ ] Обосновка за допустима/недопустима вариация в системата.
[ ] Приемлива ли е системна вариация? (Да, Не)
[ ] Поддържащи данни (Изчисление на вариация на системата)

--- ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА MSA ---
[ ] Обща стойност на GR&R

[ ] Процент на общата вариация (ОПР)

[ ] Отговарят ли критериите за приемане? (Да, Не., Не е приложимо.
)
[ ] Обосновка за приемане/отхвърляне
[ ] Системата за измерване достатъчна ли е за предназначението ѝ? (Да, Не, Изисква допълнителна оценка.)
[ ] Обобщение на резултатите от MSA и заключение
[ ] Дата на оценката на ДСА
[ ] Подпис на оценяващия

--- КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ И ПОДОБРЕНИЯ
 ---
[ ] Опишете конкретните проблеми, които допринасят за несъответствие с измервателната система.
[ ] Изберете потенциалните първопричини, допринасящи за вариации в измервателната система. (Изберете всички приложими.)
 (Недостатъци в обучението на операторите, Проблеми с калибрирането на измервателни уреди, Околните фактори (Температура, Влажност)
, Проблеми с поддръжката на измервателни уреди
, Неяснота в процедурата за измерване, Проблеми при проектирането на детайли, Проблеми с проектирането на измервателни уреди)
[ ] Опишете подробно предложените коригиращи действия за отстраняване на идентифицираните основни причини.

[ ] Приблизителна стойност за изпълнение на коригиращи мерки (в щатски долари).
[ ] Краен срок за изпълнение на коригиращи мерки.
[ ] Метод за проверка на коригиращите мерки. (Повторете МСА, Мониторинг на процесите
, Статистически контрол на процесите (СКП)
, Други (Моля, уточнете)
)
[ ] Ако е избрана опцията "Друго" за проверка, посочете метода.
[ ] Отговорната страна за изпълнение на коригиращи действия. (Инженерство
, Производство
, Качество, Поддръжка)
[ ] Подпис на лицето, отговорно за изпълнението на коригиращи действия.

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
 ---
[ ] Опишете документираната процедура на МСА, която е била следвана.

[ ] Дата на последен преглед на МСА
[ ] Брой обучени служители по процедурата МСА
[ ] Кои обучителни модули на MSA бяха завършени от операторите? (Калибриране на измервателни уреди, Операторна техника
, Интерпретация на данни
, Подобрение на измервателната система)
[ ] Качете копия от записите за обучение на операторите, участващи в МСА.
[ ] Документирайте всички отклонения от стандартната процедура на MSA и обосновката им.

[ ] Процедурата MSA лесно достъпна ли е за всички отговорни служители? (Да, Не, Частично)
[ ] Подпис на лицето, отговорно за документацията на MSA

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/msa-measurement-system-analysis-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)