MSA (MESSSYSTEMANALYSE) CHECKLISTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANUNG & VORBEREITUNG ---
[ ] MSA Zielsetzung/Zweck
[ ] Prozessbeschreibung – Was wird gemessen und warum?
[ ] Anzahl der zu messenden Teile (Stichprobengröße)
[ ] Messart (z. B. kontinuierlich, Attribut) (kontinuierlich, Attribut)
[ ] Messsystemanforderungen (z. B. Präzision, Stabilität) (Präzision, Stabilität, Linearität, Auflösung)
[ ] MSA-Beginndatum
[ ] MSA-Abschlusszieldatum
[ ] Wer ist der MSA-Leiter? (Name 1, Name 1, Name 1)
[ ] Flussdiagramm (falls zutreffend)

--- MESSSYSTEMEVALUATION (MSE) – TEIL 1
 ---
[ ] Anzahl der beteiligten Mitarbeiter
[ ] Anzahl der gemessenen Teile pro Bediener
[ ] Messverfahren (z. B. Direktmessung, Feineinstellung, Mikrometer) (Direktmessung, Nonius, Mikrometer, Messschieber, Andere (Bitte angeben))
[ ] Beschreiben Sie das zu messende Bauteil (Material, Abmessungen, Spezifikation).
[ ] Betriebs-ID(s) im Zusammenhang mit der GR&R-Studie
[ ] Datum der Durchführung der GR&R-Studie
[ ] Anzahl der Auswertungen pro Abschnitt, pro Bediener
[ ] Wurde die Messvorrichtung vor der Studie ordnungsgemäß kalibriert? (Ja., Nein., N/A)

--- MESSSYSTEMAUSWERTUNG (GR&R) – TEIL 2
 ---
[ ] Wiederholungen pro Abschnitt
[ ] Anzahl gemessener Teile
[ ] Durchschnitt aller Messwerte (Bedienung 1)
[ ] Standardabweichung der Messwerte (Bedienung 1)

[ ] Mittlere Abweichung für Bediener 1
[ ] Betriebsmittel 1 Daten vollständig? (Ja., Nein.)
[ ] Notizen zu den Messergebnissen des Bedieners/der Bedienerin (falls zutreffend)
[ ] GRR-Abweichung (Betreiber 1)

--- MESSWIEDERHOLBARKEIT (RR) – TEIL 1 ---
[ ] Anzahl der am RR-Studie beteiligten Bediener
[ ] Betriebswahlauswahlverfahren (Zufällige Auswahl, Fachkundiges Personal, Schichtplan, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Wenn "Andere" bei der Operatorauswahl ausgewählt wurde, bitte erläutern Sie:
[ ] Anzahl der Versuche pro Bediener pro Teil
[ ] Beginn der RR-Studie
[ ] Ungefähre Zeit pro Bediener pro Teilemessung
[ ] Wurde die Reihenfolge der vorgelegten Teile für die Bediener randomisiert? (Ja., Nein.)
[ ] Wenn die Reihenfolge nicht zufällig bestimmt wurde, bitte erklären Sie, warum und beschreiben Sie die Reihenfolge.

--- MESSWIEDERHOLBARKEIT (RR) – TEIL 1 ---
[ ] Anzahl der teilnehmenden Bediener
[ ] Betriebswahlauswahlverfahren (Zufällige Auswahl, Erfahrene Bediener, Bestimmte Betreiber)
[ ] Kurze Beschreibung der Erfahrung und Schulung des Bedieners im Zusammenhang mit dem Messprozess.
[ ] Anzahl der Versuche pro Bediener pro Teil
[ ] Beobachtungen während der Bedienermessung (z. B. ungewöhnliche Probleme, Schwierigkeiten beim Verständnis der Anweisungen)
[ ] Stünden standardisierte Messverfahren allen Bedienpersonal zur Verfügung? (Ja., Nein.)
[ ] Datum der Reproduzierbarkeitsstudie

--- TEILEVARIANT ---
[ ] Anzahl der für die Variabilitätsstudie ausgewählten Teile
[ ] Begründung für die Teileauswahl (Warum diese spezifischen Teile?)
[ ] Anzahl der Messungen pro Teil
[ ] Beschreibung der Methodik zur Beurteilung von Bauteilabweichungen (z. B. Toleranzbereich, Standardabweichung)
[ ] Berechnete Variationsbreite (z. B. Standardabweichung)
[ ] Hinweise zu beobachteten Variationen bei Bauteilen (z. B. sind bekannte Ursachen für diese Variationen bekannt?)
[ ] Teilabweichungen akzeptabel? (Ja., Nein., Weitere Untersuchungen sind erforderlich.)
[ ] Wenn "Nein" oder "Weitere Prüfung erforderlich" lautet, beschreiben Sie die ergriffenen/geplanten Maßnahmen bezüglich der Bauteilabweichung.

--- SYSTEMVARIATION ---
[ ] Geschätzte Teileabweichung (GTW)
[ ] Geschätzte Messwiederholbarkeit (GR)
[ ] Geschätzte Reproduzierbarkeit der Messung (RR)
[ ] Gesamtsystemvarianz (GSV)
[ ] Spezifikationsgrenze (Obergrenze, Untergrenze)
[ ] Verhältnis von Systemvariation zur Spezifikationsbreite
[ ] Begründung für akzeptable/inakzeptable Systemabweichungen
[ ] Systemabweichung akzeptabel? (Ja., Nein.)
[ ] Unterstützende Daten (Berechnung der Systemvariation)

--- LEISTUNGSBEURTEILUNG VON MSA ---
[ ] Gesamter GR&R-Wert
[ ] Prozentualer Anteil der Gesamtvariation (OCR)
[ ] Erfüllt die Akzeptanzkriterien? (Ja., Nein, Nicht zutreffend.)
[ ] Begründung für Annahme/Ablehnung
[ ] Ist das Messsystem für den vorgesehenen Zweck ausreichend? (Ja., Nein., Benötigt weitere Prüfung)
[ ] Zusammenfassung der MSA-Ergebnisse & Schlussfolgerung
[ ] Datum der Leistungsbeurteilung des MSA
[ ] Prüferunterschrift

--- KORREKTURMASSNAHMEN UND VERBESSERUNGEN ---
[ ] Beschreiben Sie die spezifischen Probleme, die zu Abweichungen vom Messsystem führen.
[ ] Wählen Sie mögliche Ursachen für Schwankungen im Messsystem aus. (Mehrfachauswahl möglich) (Mängel in der Bedienerschulung, Messkalibrierprobleme, Umwelteinflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), Messwerterfassungsprobleme, Messverfahrens-Uneindeutigkeit, Teildesignprobleme, Messdesign-Probleme)
[ ] Genaue Maßnahmen zur Behebung der identifizierten Ursachen darlegen.
[ ] Geschätzte Kosten für die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen (in USD).
[ ] Zieltermin für die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen.
[ ] Verifikationsverfahren für die Korrekturmaßnahmen. (Wiederhole MSA, Prozessüberwachung, Statistische Prozesskontrolle (SPK), Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Wenn "Sonstiges" für die Verifizierung ausgewählt wurde, geben Sie die Methode an.
[ ] Verantwortliche Stelle für die Umsetzung von Korrekturmaßnahmen. (Ingenieurwesen, Fertigung, Qualität, Wartung)
[ ] Unterschrift der für die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen verantwortlichen Person.

--- DOKUMENTATION & SCHULUNG ---
[ ] Beschreiben Sie das dokumentierte MSA-Verfahren.
[ ] Datum der letzten MSA-Überprüfung
[ ] Anzahl der geschulten Mitarbeiter im MSA-Verfahren
[ ] Welche MSA-Schulungsmodule wurden von den Bedienern absolviert? (Messkalibrierung, Operateurtechnik, Dateninterpretation, Verbesserung des Messsystems)
[ ] Laden Sie Kopien der Schulungsnachweise für die an der Messsystemanalyse (MSA) beteiligten Bediener hoch.
[ ] Protokollieren Sie Abweichungen von der Standard-MSA-Verfahrensweise und begründen Sie diese.
[ ] Ist das MSA-Verfahren für alle relevanten Mitarbeiter leicht zugänglich? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Unterschrift der verantwortlichen Person für die MSA-Dokumentation

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/msa-measurement-system-analysis-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)