LISTA KONTROLNA MSA (ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIA ---

[ ] Cel MSA/Uzasadnienie MSA

[ ] Opis procesu – co jest mierzone i dlaczego?

[ ] Liczba elementów do zmierzenia (wielkość próby)

[ ] Typ pomiaru (np. ciągły, atrybut) (ciągły, Atrybut)

[ ] Wymagania dotyczące systemu pomiarowego (np. precyzja, stabilność) (Precyzja, Stabilność, Liniowość, Uchwała)

[ ] Data rozpoczęcia MSA

[ ] Data zakończenia MSA

[ ] Kto jest liderem MSA?

(Imię 1

, Imię 1

, Imię 1)

[ ] Schemat blokowy (jeśli dotyczy)

--- OCENA POWTARZALNOŚCI I ODWRACALNOŚCI (GR&R) – CZĘŚĆ 1 ---

[ ] Liczba zaangażowanych operatorów

[ ] Liczba mierzonych części na operatora

[ ] Metoda pomiaru (np. Bezpośrednia, suwmiarka, mikromierz) (Pomiar bezpośredni, Skala podzielcza, Mikrometr, Suwmiarka, Inne (określ)

)

[ ] Opisz mierzony element (materiał, wymiary, specyfikacja).

[ ] Identyfikatory operatora/operatorów biorących udział w badaniu GR&R

[ ] Data przeprowadzenia badania GR&R

[ ] Liczba odczytów na część, na operatora

[ ] Czy przed badaniem prawidłowo skalibrowano miernik? (Tak., Nie, N/A

)

--- OCENA POWTARZALNOŚCI I ODWRACALNOŚCI (GR&R) - CZĘŚĆ 2

---

[ ] Liczba powtórzeń na część

[ ] Liczba zmierzonych części

[ ] Średnia ze wszystkich odczytów (Operator 1)

[ ] Odchylenie standardowe odczytów (Operator 1)

[ ] Odchylenie średnie dla operatora 1

[ ] Czy operator 1 zakończył wprowadzanie danych? (Tak, Nie.)

[ ] Uwagi dotyczące odczytów Operatora 1 (jeśli dotyczy)

[ ] Odchylenie GRR (Operator 1)

--- OCENA ODWRACALNOŚCI (RR) - CZĘŚĆ 1 ---

[ ] Liczba operatorów biorących udział w badaniu RR

[ ] Metoda Wyboru Operatora (Losowy wybór, Wykwalifikowany personel, Grafik zmianowy, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM)

)

[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” podczas wyboru operatora, proszę wyjaśnić:

[ ] Liczba prób na operatora na część

[ ] Data rozpoczęcia badania RR

[ ] Szacunkowy czas potrzebny na pomiar części przez jednego operatora.

[ ] Czy kolejność prezentowanych części była losowa? (Tak, Nie.)

[ ] Jeśli kolejność nie była losowa, proszę wyjaśnić dlaczego i opisać tę kolejność.

--- OCENA ODWRACALNOŚCI (RR) – CZĘŚĆ 1 ---

[ ] Liczba uczestniczących operatorów

[ ] Metoda wyboru operatora (Losowy wybór, Doświadczeni operatorzy, Wyznaczeni Operatorzy)

[ ] Krótki opis doświadczenia i szkolenia operatorów związanych z procesem pomiarowym.

[ ] Liczba prób na operatora na część

[ ] Wszelkie uwagi podczas pomiaru przez operatora (np. nietypowe problemy, trudności ze zrozumieniem instrukcji).

[ ] Czy wszyscy operatorzy mieli dostęp do ujednoliconych procedur pomiarowych? (Tak, Nie.)

[ ] Data powtórznego badania

--- ZMIANA WARIANTOWA ---

[ ] Liczba części wybranych do badania zmienności

[ ] Uzasadnienie wyboru części (Dlaczego wybrane te konkretne części?)

[ ] Liczba pomiarów na element

[ ] Opis metody oceny zmienności części (np. zakres, odchylenie standardowe)

[ ] Obliczona zmienność (np. odchylenie standardowe)

[ ] Uwagi dotyczące zaobserwowanych cech zmienności (np. czy znane są źródła tej zmienności?)

[ ] Zmiana wariantu dopuszczalna? (Tak., Nie, Wymaga dalszego zbadania.)

[ ] Jeśli odpowiedź to „Nie” lub „Wymaga dalszego zbadania”, opisz podjęte/zaplanowane działania dotyczące wariacji części.

--- ZMIANY W SYSTEMIE ---

[ ] Szacunkowy zakres wariacji części (EV)

[ ] Oszacowana powtarzalność wskazań (GR)

[ ] Szacunkowa Powtarzalność Pomiaru (RR)

[ ] Całkowita zmienność systemu (SV)

[ ] Ograniczenie specyfikacji (Maksymalna granica specyfikacji, Dolna granica specyfikacji)

[ ] Stosunek zmienności systemu do szerokości specyfikacji

[ ] Uzasadnienie akceptowalnych/nieakceptowalnych odchyleń od systemu

[ ] Czy dopuszczalne są różnice w systemie? (Tak.

, Nie)

[ ] Dane Wspierające (Obliczenia Wariancji Systemu)

--- OCENA WYDAJNOŚCI MSA ---

[ ] Wartość GR&R (ogólna)

[ ] Odsetek całkowitej zmienności (OCR)

[ ] Czy kryteria akceptacji zostały spełnione? (Tak., Nie, Nie dotyczy.)

[ ] Uzasadnienie przyjęcia/odrzucenia

[ ] Czy system pomiarowy jest wystarczający do zamierzonego celu? (Tak., Nie., Wymaga dalszej oceny.)

[ ] Podsumowanie Wyników MSA i Wnioski

[ ] Data oceny wydajności MSA

[ ] Podpis Oceniacza

--- DZIAŁANIA NAPRAWCZE I ULEPSZENIA ---

[ ] Opisz konkretne problemy wpływające na niezgodność z systemem pomiarowym.

[ ] Wybierz potencjalne przyczyny źródłowe wpływające na zmienność systemu pomiarowego. (Zaznacz wszystkie właściwe). (Niedostatki w szkoleniu operatorów, Problemy z kalibracją mierników, Czynniki środowiskowe (temperatura, wilgotność)

, Problemy z konserwacją czujników, Niejasność procedury pomiarowej, Problemy z projektowaniem części, Problemy z projektem wskaźników)

[ ] Szczegółowo opisz proponowane działania naprawcze mające na celu usunięcie zidentyfikowanych przyczyn źródłowych.

[ ] Szacunkowy koszt wdrożenia działań naprawczych (w USD).

[ ] Termin ukończenia działań naprawczych.

[ ] Metoda weryfikacji działań naprawczych. (Powtórz MSA, Monitorowanie procesów, Statystyczna Kontrola Procesów (SKP), Inne (określ)

)

[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” do weryfikacji, należy określić metodę.

[ ] Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań naprawczych. (Inżynieria, Produkcja, Jakość, Konserwacja)

[ ] Podpis osoby odpowiedzialnej za wdrożenie działań naprawczych.

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---

[ ] Opisz przestrzeganą procedurę MSA, zgodnie z dokumentacją.

[ ] Data ostatniego przeglądu MSA

[ ] Liczba osób przeszkolonych w procedurze MSA

[ ] Jakie moduły szkoleniowe MSA zostały ukończone przez operatorów? (Kalibracja mierników, Technika operacyjna, Interpretacja danych, Udoskonalenie systemu pomiarowego)

[ ] Przekaż kopie dokumentów potwierdzających szkolenia operatorów zaangażowanych w MSA.

[ ] Zapisz wszelkie odchylenia od standardowej procedury MSA i uzasadnij je.

[ ] Czy procedura MSA jest łatwo dostępna dla wszystkich osób, których to dotyczy? (Tak., Nie., Częściowo)

[ ] Podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację MSA

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/msa-measurement-system-analysis-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)