LISTA KONTROLNA MSA (ANALIZA SYSTEMU POMIAROWEGO)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIA ---
[ ] Cel MSA/Uzasadnienie MSA
[ ] Opis procesu – co jest mierzone i dlaczego?
[ ] Liczba elementów do zmierzenia (wielkość próby)
[ ] Typ pomiaru (np. ciągły, atrybut) (ciągły, Atrybut)
[ ] Wymagania dotyczące systemu pomiarowego (np. precyzja, stabilność) (Precyzja, Stabilność, Liniowość, Uchwała)
[ ] Data rozpoczęcia MSA
[ ] Data zakończenia MSA
[ ] Kto jest liderem MSA?
 (Imię 1
, Imię 1
, Imię 1)
[ ] Schemat blokowy (jeśli dotyczy)

--- OCENA POWTARZALNOŚCI I ODWRACALNOŚCI (GR&R) – CZĘŚĆ 1 ---
[ ] Liczba zaangażowanych operatorów
[ ] Liczba mierzonych części na operatora
[ ] Metoda pomiaru (np. Bezpośrednia, suwmiarka, mikromierz) (Pomiar bezpośredni, Skala podzielcza, Mikrometr, Suwmiarka, Inne (określ)
)
[ ] Opisz mierzony element (materiał, wymiary, specyfikacja).
[ ] Identyfikatory operatora/operatorów biorących udział w badaniu GR&R
[ ] Data przeprowadzenia badania GR&R
[ ] Liczba odczytów na część, na operatora
[ ] Czy przed badaniem prawidłowo skalibrowano miernik? (Tak., Nie, N/A
)

--- OCENA POWTARZALNOŚCI I ODWRACALNOŚCI (GR&R) - CZĘŚĆ 2
 ---
[ ] Liczba powtórzeń na część
[ ] Liczba zmierzonych części
[ ] Średnia ze wszystkich odczytów (Operator 1)

[ ] Odchylenie standardowe odczytów (Operator 1)

[ ] Odchylenie średnie dla operatora 1
[ ] Czy operator 1 zakończył wprowadzanie danych? (Tak, Nie.)
[ ] Uwagi dotyczące odczytów Operatora 1 (jeśli dotyczy)
[ ] Odchylenie GRR (Operator 1)

--- OCENA ODWRACALNOŚCI (RR) - CZĘŚĆ 1 ---
[ ] Liczba operatorów biorących udział w badaniu RR
[ ] Metoda Wyboru Operatora (Losowy wybór, Wykwalifikowany personel, Grafik zmianowy, Inne (Określ w POLU_TEKSTOWYM)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” podczas wyboru operatora, proszę wyjaśnić:
[ ] Liczba prób na operatora na część
[ ] Data rozpoczęcia badania RR
[ ] Szacunkowy czas potrzebny na pomiar części przez jednego operatora.
[ ] Czy kolejność prezentowanych części była losowa? (Tak, Nie.)
[ ] Jeśli kolejność nie była losowa, proszę wyjaśnić dlaczego i opisać tę kolejność.

--- OCENA ODWRACALNOŚCI (RR) – CZĘŚĆ 1 ---
[ ] Liczba uczestniczących operatorów
[ ] Metoda wyboru operatora (Losowy wybór, Doświadczeni operatorzy, Wyznaczeni Operatorzy)
[ ] Krótki opis doświadczenia i szkolenia operatorów związanych z procesem pomiarowym.
[ ] Liczba prób na operatora na część
[ ] Wszelkie uwagi podczas pomiaru przez operatora (np. nietypowe problemy, trudności ze zrozumieniem instrukcji).
[ ] Czy wszyscy operatorzy mieli dostęp do ujednoliconych procedur pomiarowych? (Tak, Nie.)
[ ] Data powtórznego badania

--- ZMIANA WARIANTOWA ---
[ ] Liczba części wybranych do badania zmienności
[ ] Uzasadnienie wyboru części (Dlaczego wybrane te konkretne części?)
[ ] Liczba pomiarów na element
[ ] Opis metody oceny zmienności części (np. zakres, odchylenie standardowe)

[ ] Obliczona zmienność (np. odchylenie standardowe)
[ ] Uwagi dotyczące zaobserwowanych cech zmienności (np. czy znane są źródła tej zmienności?)
[ ] Zmiana wariantu dopuszczalna? (Tak., Nie, Wymaga dalszego zbadania.)
[ ] Jeśli odpowiedź to „Nie” lub „Wymaga dalszego zbadania”, opisz podjęte/zaplanowane działania dotyczące wariacji części.

--- ZMIANY W SYSTEMIE ---
[ ] Szacunkowy zakres wariacji części (EV)
[ ] Oszacowana powtarzalność wskazań (GR)
[ ] Szacunkowa Powtarzalność Pomiaru (RR)

[ ] Całkowita zmienność systemu (SV)

[ ] Ograniczenie specyfikacji (Maksymalna granica specyfikacji, Dolna granica specyfikacji)
[ ] Stosunek zmienności systemu do szerokości specyfikacji
[ ] Uzasadnienie akceptowalnych/nieakceptowalnych odchyleń od systemu
[ ] Czy dopuszczalne są różnice w systemie? (Tak.
, Nie)
[ ] Dane Wspierające (Obliczenia Wariancji Systemu)

--- OCENA WYDAJNOŚCI MSA ---
[ ] Wartość GR&R (ogólna)

[ ] Odsetek całkowitej zmienności (OCR)
[ ] Czy kryteria akceptacji zostały spełnione? (Tak., Nie, Nie dotyczy.)
[ ] Uzasadnienie przyjęcia/odrzucenia
[ ] Czy system pomiarowy jest wystarczający do zamierzonego celu? (Tak., Nie., Wymaga dalszej oceny.)
[ ] Podsumowanie Wyników MSA i Wnioski
[ ] Data oceny wydajności MSA
[ ] Podpis Oceniacza

--- DZIAŁANIA NAPRAWCZE I ULEPSZENIA ---
[ ] Opisz konkretne problemy wpływające na niezgodność z systemem pomiarowym.

[ ] Wybierz potencjalne przyczyny źródłowe wpływające na zmienność systemu pomiarowego. (Zaznacz wszystkie właściwe). (Niedostatki w szkoleniu operatorów, Problemy z kalibracją mierników, Czynniki środowiskowe (temperatura, wilgotność)
, Problemy z konserwacją czujników, Niejasność procedury pomiarowej, Problemy z projektowaniem części, Problemy z projektem wskaźników)
[ ] Szczegółowo opisz proponowane działania naprawcze mające na celu usunięcie zidentyfikowanych przyczyn źródłowych.
[ ] Szacunkowy koszt wdrożenia działań naprawczych (w USD).
[ ] Termin ukończenia działań naprawczych.
[ ] Metoda weryfikacji działań naprawczych. (Powtórz MSA, Monitorowanie procesów, Statystyczna Kontrola Procesów (SKP), Inne (określ)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” do weryfikacji, należy określić metodę.
[ ] Osoba odpowiedzialna za wdrożenie działań naprawczych. (Inżynieria, Produkcja, Jakość, Konserwacja)
[ ] Podpis osoby odpowiedzialnej za wdrożenie działań naprawczych.

--- DOKUMENTACJA I SZKOLENIA ---
[ ] Opisz przestrzeganą procedurę MSA, zgodnie z dokumentacją.
[ ] Data ostatniego przeglądu MSA
[ ] Liczba osób przeszkolonych w procedurze MSA
[ ] Jakie moduły szkoleniowe MSA zostały ukończone przez operatorów? (Kalibracja mierników, Technika operacyjna, Interpretacja danych, Udoskonalenie systemu pomiarowego)
[ ] Przekaż kopie dokumentów potwierdzających szkolenia operatorów zaangażowanych w MSA.
[ ] Zapisz wszelkie odchylenia od standardowej procedury MSA i uzasadnij je.
[ ] Czy procedura MSA jest łatwo dostępna dla wszystkich osób, których to dotyczy? (Tak., Nie., Częściowo)
[ ] Podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację MSA

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/manufacturing/msa-measurement-system-analysis-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)