СПИСЪК ЗА ГОТОВНОСТ НА ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА

---

[ ] Стайна температура (градуси Целзий)

[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Смени на въздуха на час (ACH)

[ ] Състояние на филтъра

(Чист, Изисква се подмяна.

, Мръсен)

[ ] Налягане на подавания въздух (положително/отрицателно)

(Позитивен

, Отрицателен, Съгласно протокола)

[ ] Дата на последна смяна на филтър

[ ] Бележки / Отклонения от стандарта

--- ОСВЕТЛЕНИЕ ---

[ ] Ниво на околна осветеност (лукс)

[ ] Ниво на осветеност в луксени (на хирургичното поле)

[ ] Функционалност на фокусиране на хирургичната лампа (работещ, Неработещ, Има нужда от ремонт.

)

[ ] Статус на аварийното резервно осветление (Оперативен

, Необходими са тестове.

, Неработещ)

[ ] Функция за затъмняване – задоволителна ли е? (Да, Не)

[ ] Бележки/Забележки относно осветлението

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ---

[ ] Напрежение на главния ток (VAC)

[ ] Напрежение на резервния генератор (VAC)

[ ] Стабилност на напрежението на главния източник (отклонение RMS)

[ ] Статус на автоматичен превключвател (АТС)

(Оперативен

, Изисква поддръжка, Неуспешен)

[ ] Последна дата на ATS тест

[ ] Време на последно ATS тестване

[ ] Статус на захранващото устройство (UPS)

(О Operational

, Изисква поддръжка, Неуспешен)

[ ] Бележки относно наблюдения на електрическата система

--- МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ ---

[ ] Налягане на кислородния цилиндър (PSI)

[ ] Налягане на цилиндър с азотен оксид (PSI)

[ ] Налягане на медицинска въздушна система (PSI)

[ ] Налягане на вакуумната система (inHg)

[ ] Състояние на вентила на газов цилиндър (Добре., Протичане, Повреден

, Изисква смазване)

[ ] Манометри за газови колектори (Четене в обсег, Четене извън диапазона, Повреден, Липсващ)

[ ] Дата на последната инспекция на медицинска газова система

--- ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ---

[ ] Температура на топлата вода (на кухненската мивка)

[ ] Налягане на водата (при кухненския плот - PSI)

[ ] Статус на устройство за предотвратяване на обратно течение (Оперативен, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация

)

[ ] Функционалност на сифона (Оттичане правилно, Бавен отток

, Запушен канал

)

[ ] Функционалност на станция за измиване на очи (Функционален, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация)

[ ] Дата на последен тест за качество на водата

[ ] Коментари/Бележки относно водопроводни системи

--- КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА И ВЕНТИЛАЦИЯ ---

[ ] Диференциал на налягането (Pa)

[ ] Смени на въздуха в час (СВВЧ)

[ ] Състояние на HEPA филтър (Всички филтри)

(Добре - В срок на валидност, Смяна скоро (в рамките на 3 месеца), Сменете незабавно.)

[ ] Температура на подавания въздух (Операционна зала)

(В рамките на диапазона (20-24°C)

, Извън обхват – Изисква се коригираща мярка.)

[ ] Наблюдават се опасения относно качеството на въздуха? (Прах, Миризми, Видими частици, Не са наблюдавани.

)

[ ] Последна поддръжка на вентилационна система

[ ] Коментари/Забележки относно вентилационната система

--- СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ ---

[ ] Работни часове на генератора (Последен тест)

[ ] Напрежение на генератора (по време на изпитване)

[ ] Съпротивление на контактите на прекъсвач (Ом)

[ ] Време на последно стартиране на генератора

[ ] Дата на последната профилактика на генератора

[ ] Премина ли тестът за натоварване на генератора? (Да, Не., Н/П)

[ ] Има ли някакви бележки или наблюдения по време на тестването?

[ ] Проверено ли е функционирането на автоматичния превключвател? (Да, Не, Н/П)

--- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ---

[ ] Дата на последна проверка на пожарогасител

[ ] Налягане на пожарогасител (PSI)

[ ] Статус на системата за пожарогасене (Функционален, Изисква ремонт, Неработещ)

[ ] Състояние на димния детектор

(Оперативен

, Изисква поддръжка, Неизправен)

[ ] Състояние на аварийното осветление (Функционален

, Мрачен, Не работи.

)

[ ] Местоположение на панела за управление на пожар

[ ] Всякакви забележки/коментари относно пожарната безопасност

--- ПОЧИСТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ

---

[ ] Повърхностни данни от ATP (средни)

[ ] Забелязва се ли почва/остатъци? (Да, Не., Несигурен)

[ ] Опишете видимата почва/остатък (ако има).

[ ] Има ли найлонови пликове за кофа за отпадъци?

(Да, Не.)

[ ] Наличен ли е комплект за почистване на разливи? (Да, Не)

[ ] Фотографски доказателства (ако са наблюдавани проблеми)

[ ] Последна дата на дълбоко почистване

--- ОБОРУДВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ---

[ ] Напрежение на контакта (Волтове)

[ ] Честота на контакта (Hz)

[ ] Отделен Ампераз на Веригата (Ампери)

[ ] Функционалност на портовете за данни (Ethernet, оптични кабели)

(Етернет - Потвърдено, Влакна - Проверено, Етернет – Не е тествано, Фибри - Не е тествано, Портът за данни е недостъпен.

)

[ ] Налягане на въздухопровода (ако е приложимо) (В рамките на определен диапазон, Извън зададения диапазон, Неприложимо.

)

[ ] Бележки/Забележки относно инфраструктурата

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)