## 6a393c58c864b52dafc5c7f9
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Отоплителна, вентилационна и климатична система / (STEP)
Стайна температура (градуси Целзий) / (NUMBER)
Относителна влажност (%) / (NUMBER)
Смени на въздуха на час (ACH) / (NUMBER)
Състояние на филтъра / (SELECTION options: Чист, Изисква се подмяна. / , Мръсен)
Налягане на подавания въздух (положително/отрицателно) / (SELECTION options: Позитивен / , Отрицателен, Съгласно протокола)
Дата на последна смяна на филтър (DATE)
Бележки / Отклонения от стандарта (TEXT)

Осветление (STEP)
Ниво на околна осветеност (лукс) (NUMBER)
Ниво на осветеност в луксени (на хирургичното поле) / (NUMBER)
Функционалност на фокусиране на хирургичната лампа (SELECTION options: работещ, Неработещ, Има нужда от ремонт. / )
Статус на аварийното резервно осветление (SELECTION options: Оперативен / , Необходими са тестове. / , Неработещ)
Функция за затъмняване – задоволителна ли е? (SELECTION options: Да, Не)
Бележки/Забележки относно осветлението (TEXT)

Електрически системи (STEP)
Напрежение на главния ток (VAC) (NUMBER)
Напрежение на резервния генератор (VAC) (NUMBER)
Стабилност на напрежението на главния източник (отклонение RMS) (NUMBER)
Статус на автоматичен превключвател (АТС) / (SELECTION options: Оперативен / , Изисква поддръжка, Неуспешен)
Последна дата на ATS тест (DATE)
Време на последно ATS тестване (DATE)
Статус на захранващото устройство (UPS) / (SELECTION options: О Operational / , Изисква поддръжка, Неуспешен)
Бележки относно наблюдения на електрическата система (TEXT)

Медицински газови системи (STEP)
Налягане на кислородния цилиндър (PSI) / (NUMBER)
Налягане на цилиндър с азотен оксид (PSI) / (NUMBER)
Налягане на медицинска въздушна система (PSI) / (NUMBER)
Налягане на вакуумната система (inHg) / (NUMBER)
Състояние на вентила на газов цилиндър (SELECTION options: Добре., Протичане, Повреден / , Изисква смазване)
Манометри за газови колектори (SELECTION options: Четене в обсег, Четене извън диапазона, Повреден, Липсващ)
Дата на последната инспекция на медицинска газова система (DATE)

Водоснабдяване и канализация (STEP)
Температура на топлата вода (на кухненската мивка) / (NUMBER)
Налягане на водата (при кухненския плот - PSI) / (NUMBER)
Статус на устройство за предотвратяване на обратно течение (SELECTION options: Оперативен, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация / )
Функционалност на сифона (SELECTION options: Оттичане правилно, Бавен отток / , Запушен канал / )
Функционалност на станция за измиване на очи (SELECTION options: Функционален, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация)
Дата на последен тест за качество на водата (DATE)
Коментари/Бележки относно водопроводни системи (TEXT)

Качество на въздуха и вентилация (STEP)
Диференциал на налягането (Pa) (NUMBER)
Смени на въздуха в час (СВВЧ) / (NUMBER)
Състояние на HEPA филтър (Всички филтри) / (SELECTION options: Добре - В срок на валидност, Смяна скоро (в рамките на 3 месеца), Сменете незабавно.)
Температура на подавания въздух (Операционна зала) / (SELECTION options: В рамките на диапазона (20-24°C) / , Извън обхват – Изисква се коригираща мярка.)
Наблюдават се опасения относно качеството на въздуха? (SELECTION options: Прах, Миризми, Видими частици, Не са наблюдавани. / )
Последна поддръжка на вентилационна система (DATE)
Коментари/Забележки относно вентилационната система (TEXT)

Системи за аварийно захранване (STEP)
Работни часове на генератора (Последен тест) / (NUMBER)
Напрежение на генератора (по време на изпитване) (NUMBER)
Съпротивление на контактите на прекъсвач (Ом) / (NUMBER)
Време на последно стартиране на генератора (DATE)
Дата на последната профилактика на генератора (DATE)
Премина ли тестът за натоварване на генератора? (SELECTION options: Да, Не., Н/П)
Има ли някакви бележки или наблюдения по време на тестването? (TEXT)
Проверено ли е функционирането на автоматичния превключвател? (SELECTION options: Да, Не, Н/П)

Пожарна безопасност (STEP)
Дата на последна проверка на пожарогасител (DATE)
Налягане на пожарогасител (PSI) / (NUMBER)
Статус на системата за пожарогасене (SELECTION options: Функционален, Изисква ремонт, Неработещ)
Състояние на димния детектор / (SELECTION options: Оперативен / , Изисква поддръжка, Неизправен)
Състояние на аварийното осветление (SELECTION options: Функционален / , Мрачен, Не работи. / )
Местоположение на панела за управление на пожар (LOCATION)
Всякакви забележки/коментари относно пожарната безопасност (TEXT)

Почистване и контрол на инфекциите / (STEP)
Повърхностни данни от ATP (средни) (NUMBER)
Забелязва се ли почва/остатъци? (SELECTION options: Да, Не., Несигурен)
Опишете видимата почва/остатък (ако има). (TEXT)
Има ли найлонови пликове за кофа за отпадъци? / (SELECTION options: Да, Не.)
Наличен ли е комплект за почистване на разливи? (SELECTION options: Да, Не)
Фотографски доказателства (ако са наблюдавани проблеми) / (UPLOAD)
Последна дата на дълбоко почистване (DATE)

Оборудване и инфраструктура (STEP)
Напрежение на контакта (Волтове) (NUMBER)
Честота на контакта (Hz) / (NUMBER)
Отделен Ампераз на Веригата (Ампери) (NUMBER)
Функционалност на портовете за данни (Ethernet, оптични кабели) / (SELECTION options: Етернет - Потвърдено, Влакна - Проверено, Етернет – Не е тествано, Фибри - Не е тествано, Портът за данни е недостъпен. / )
Налягане на въздухопровода (ако е приложимо) (SELECTION options: В рамките на определен диапазон, Извън зададения диапазон, Неприложимо. / )
Бележки/Забележки относно инфраструктурата (TEXT)