СПИСЪК ЗА ГОТОВНОСТ НА ОПЕРАЦИОННАТА ЗАЛА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И КЛИМАТИЧНА СИСТЕМА
 ---
[ ] Стайна температура (градуси Целзий)

[ ] Относителна влажност (%)

[ ] Смени на въздуха на час (ACH)

[ ] Състояние на филтъра
 (Чист, Изисква се подмяна.
, Мръсен)
[ ] Налягане на подавания въздух (положително/отрицателно)
 (Позитивен
, Отрицателен, Съгласно протокола)
[ ] Дата на последна смяна на филтър
[ ] Бележки / Отклонения от стандарта

--- ОСВЕТЛЕНИЕ ---
[ ] Ниво на околна осветеност (лукс)
[ ] Ниво на осветеност в луксени (на хирургичното поле)

[ ] Функционалност на фокусиране на хирургичната лампа (работещ, Неработещ, Има нужда от ремонт.
)
[ ] Статус на аварийното резервно осветление (Оперативен
, Необходими са тестове.
, Неработещ)
[ ] Функция за затъмняване – задоволителна ли е? (Да, Не)
[ ] Бележки/Забележки относно осветлението

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ---
[ ] Напрежение на главния ток (VAC)
[ ] Напрежение на резервния генератор (VAC)
[ ] Стабилност на напрежението на главния източник (отклонение RMS)
[ ] Статус на автоматичен превключвател (АТС)
 (Оперативен
, Изисква поддръжка, Неуспешен)
[ ] Последна дата на ATS тест
[ ] Време на последно ATS тестване
[ ] Статус на захранващото устройство (UPS)
 (О Operational
, Изисква поддръжка, Неуспешен)
[ ] Бележки относно наблюдения на електрическата система

--- МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВИ СИСТЕМИ ---
[ ] Налягане на кислородния цилиндър (PSI)

[ ] Налягане на цилиндър с азотен оксид (PSI)

[ ] Налягане на медицинска въздушна система (PSI)

[ ] Налягане на вакуумната система (inHg)

[ ] Състояние на вентила на газов цилиндър (Добре., Протичане, Повреден
, Изисква смазване)
[ ] Манометри за газови колектори (Четене в обсег, Четене извън диапазона, Повреден, Липсващ)
[ ] Дата на последната инспекция на медицинска газова система

--- ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ---
[ ] Температура на топлата вода (на кухненската мивка)

[ ] Налягане на водата (при кухненския плот - PSI)

[ ] Статус на устройство за предотвратяване на обратно течение (Оперативен, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация
)
[ ] Функционалност на сифона (Оттичане правилно, Бавен отток
, Запушен канал
)
[ ] Функционалност на станция за измиване на очи (Функционален, Изисква поддръжка, Външ от експлоатация)
[ ] Дата на последен тест за качество на водата
[ ] Коментари/Бележки относно водопроводни системи

--- КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА И ВЕНТИЛАЦИЯ ---
[ ] Диференциал на налягането (Pa)
[ ] Смени на въздуха в час (СВВЧ)

[ ] Състояние на HEPA филтър (Всички филтри)
 (Добре - В срок на валидност, Смяна скоро (в рамките на 3 месеца), Сменете незабавно.)
[ ] Температура на подавания въздух (Операционна зала)
 (В рамките на диапазона (20-24°C)
, Извън обхват – Изисква се коригираща мярка.)
[ ] Наблюдават се опасения относно качеството на въздуха? (Прах, Миризми, Видими частици, Не са наблюдавани.
)
[ ] Последна поддръжка на вентилационна система
[ ] Коментари/Забележки относно вентилационната система

--- СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ ---
[ ] Работни часове на генератора (Последен тест)

[ ] Напрежение на генератора (по време на изпитване)
[ ] Съпротивление на контактите на прекъсвач (Ом)

[ ] Време на последно стартиране на генератора
[ ] Дата на последната профилактика на генератора
[ ] Премина ли тестът за натоварване на генератора? (Да, Не., Н/П)
[ ] Има ли някакви бележки или наблюдения по време на тестването?
[ ] Проверено ли е функционирането на автоматичния превключвател? (Да, Не, Н/П)

--- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ---
[ ] Дата на последна проверка на пожарогасител
[ ] Налягане на пожарогасител (PSI)

[ ] Статус на системата за пожарогасене (Функционален, Изисква ремонт, Неработещ)
[ ] Състояние на димния детектор
 (Оперативен
, Изисква поддръжка, Неизправен)
[ ] Състояние на аварийното осветление (Функционален
, Мрачен, Не работи.
)
[ ] Местоположение на панела за управление на пожар
[ ] Всякакви забележки/коментари относно пожарната безопасност

--- ПОЧИСТВАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИТЕ
 ---
[ ] Повърхностни данни от ATP (средни)
[ ] Забелязва се ли почва/остатъци? (Да, Не., Несигурен)
[ ] Опишете видимата почва/остатък (ако има).
[ ] Има ли найлонови пликове за кофа за отпадъци?
 (Да, Не.)
[ ] Наличен ли е комплект за почистване на разливи? (Да, Не)
[ ] Фотографски доказателства (ако са наблюдавани проблеми)

[ ] Последна дата на дълбоко почистване

--- ОБОРУДВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ---
[ ] Напрежение на контакта (Волтове)
[ ] Честота на контакта (Hz)

[ ] Отделен Ампераз на Веригата (Ампери)
[ ] Функционалност на портовете за данни (Ethernet, оптични кабели)
 (Етернет - Потвърдено, Влакна - Проверено, Етернет – Не е тествано, Фибри - Не е тествано, Портът за данни е недостъпен.
)
[ ] Налягане на въздухопровода (ако е приложимо) (В рамките на определен диапазон, Извън зададения диапазон, Неприложимо.
)
[ ] Бележки/Забележки относно инфраструктурата

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)