BEREITSCHAFTSLISTE FÜR DEN OPERATIONSSAAL

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- HEIZUNGS-, LÜFTUNGS- UND KLIMAANLAGE ---

[ ] Raumtemperatur (Grad Celsius)

[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)

[ ] Wechsel der Luft pro Stunde (WLS)

[ ] Filterstatus (Sauber, Muss ersetzt werden.

, schmutzig)

[ ] Zulaufdruck (Positiv/Negativ)

(Positiv, Negativ, Gemäß Protokoll)

[ ] Datum des letzten Filterwechsels

[ ] Hinweise / Abweichungen vom Standard

--- BELEUCHTUNG ---

[ ] Umgebungslichtpegel (Lux)

[ ] Beleuchtungsstärke (am Operationsfeld)

[ ] Chirurgisches Lichtfokus-Funktionalität (Arbeiten, fehlerhaft, Reparatur erforderlich)

[ ] Notfallbeleuchtung – Status (betrieblich, Benötigt Tests, Außer Betrieb

)

[ ] Dimmfunktion – zufriedenstellend? (Ja., Nein.)

[ ] Anmerkungen/Feststellungen zur Beleuchtung

--- ELEKTROANLAGEN ---

[ ] Nennspannung (VAC)

[ ] Notstromgenerator-Spannung (VAC)

[ ] Spannungsstabilität des Hauptnetzes (RMS-Abweichung)

[ ] Status des automatischen Wechselschalters (AWS) (betrieblich, Benötigt Wartung, Gescheitert)

[ ] Letztes Datum des ATS-Tests

[ ] Zeit des letzten ATS-Tests

[ ] USV-Status (betrieblich, Benötigt Wartung, Fehlgeschlagen)

[ ] Hinweise zu elektrischen Systembeobachtungen

--- MEDIZINISCHE GASEINRICHTUNGEN ---

[ ] Sauerstoffflaschen-Druck (PSI)

[ ] Lagerdruck von Lachgasflaschen (PSI)

[ ] Medizinischer Luftsystemdruck (PSI)

[ ] Vakuumsystemdruck (inHg)

[ ] Zustand des Gasflaschenventils (Gut, Undicht, Beschädigt, Benötigt Schmierung)

[ ] Gasdruckmessuhren (Lesen im Wirkbereich, Lesen außerhalb des Gültigkeitsbereichs, beschädigt, Fehlt)

[ ] Datum der letzten Inspektion des Medizinischen Gasanlagen-Systems

--- WASSERVERSORGUNG UND ABWASSERENTSORGUNG ---

[ ] Warmwassertemperatur (am/am Spülbecken)

[ ] Wasserdruck (am OR-Spüle - PSI)

[ ] Rückflussverhinderungsstatus (Betrieblich, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)

[ ] Spültassenfunktion (Einwandfreie Entwässerung, Langsamer Abfluss, Verstopfter Abfluss)

[ ] Augenspüleinrichtung – Funktionsweise (funktional, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)

[ ] Datum der letzten Wasserqualitätsprüfung

[ ] Kommentare/Hinweise zu Wasserinstallationen

--- LUFTQUALITÄT UND BELÜFTUNG ---

[ ] Druckdifferenz (Pa) – Über- oder Unterdruck

[ ] Luftwechsel pro Stunde (Lüftungswechsel pro Stunde)

[ ] HEPA-Filterstatus (Alle Filter)

(OK – Vor Ablauf der Gültigkeit, Rasch ersetzen (innerhalb von 3 Monaten), Sofort ersetzen.

)

[ ] Zulufteinheitstemperatur (Operationssaal)

(Im Optimalbereich (20–24 °C), Außerhalb des zulässigen Bereichs – Korrekturmaßnahmen erforderlich)

[ ] Luftqualitätsbedenken festgestellt? (Staub, Gerüche, Sichtbare Partikel, Keine Beobachtungen.)

[ ] Letzte Lüftungsanlagenwartung

[ ] Anmerkungen/Feststellungen zum Lüftungssystem

--- NOTSTROMVERSORGUNGSSYSTEME ---

[ ] Betriebsstunden Generator (letzter Test)

[ ] Generator-Spannung (Während des Tests)

[ ] Umschaltdurchkontaktwiderstand (Ohm)

[ ] Letzte Generator-Test-Startzeit

[ ] Datum der letzten Generatorenwartung

[ ] Generator-Lasttest bestanden? (Ja., Nein., N/A)

[ ] Gab es während des Tests irgendwelche Anmerkungen oder Beobachtungen?

[ ] Wurde der Betrieb des automatischen Umstellers (ATS) verifiziert? (Ja., Nein, N/A)

--- BRANDSCHUTZ ---

[ ] Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung

[ ] Feuerlöscherdruck (PSI)

[ ] Feuerlöschanlagenstatus (funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)

[ ] Rauchmelderstatus (betrieblich, Benötigt Wartung, defekt)

[ ] Notfallbeleuchtung Status (Funktionell, Dämmrig, Funktioniert nicht.)

[ ] Standort der Brandmeldezentrale

[ ] Beobachtungen/Kommentare zum Thema Brandschutz

--- REINIGUNG UND INFEKTIONSSCHUTZ ---

[ ] Oberflächen-ATP-Messwerte (Mittelwert)

[ ] Sichtbare Boden-/Restansammlungen vorhanden? (Ja., Nein., unsicher)

[ ] Beschreiben Sie sichtbaren Boden/Rückstände (falls zutreffend).

[ ] Sind Abfallbeutel vorhanden? (Ja., Nein.)

[ ] Befüllungskit leicht verfügbar? (Ja., Nein.)

[ ] Fotografische Beweise (falls Probleme festgestellt wurden)

[ ] Letztes Datum der Tiefreinigung

--- GERÄTEINFRASTRUKTUR ---

[ ] Ausgangsspannung (Volt)

[ ] Steckfrequenz (Hz)

[ ] Widmungstrom-Stromstärke (Ampere)

[ ] Datenport-Funktionalität (Ethernet, Glasfaser) (Ethernet – Verifiziert, Faser – Verifiziert, Ethernet – Nicht getestet, Faser – Nicht getestet, Datenanschluss nicht verfügbar)

[ ] Druckluftleitungsdruck (falls zutreffend) (Innerhalb des vorgegebenen Bereichs, Außerhalb des vorgegebenen Bereichs, Nicht zutreffend.)

[ ] Hinweise/Feststellungen zur Infrastruktur

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)