## 6a391ea9a3c73f1a3e3e2ef4
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage (STEP)
Raumtemperatur (Grad Celsius) (NUMBER)
Relative Luftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Wechsel der Luft pro Stunde (WLS) (NUMBER)
Filterstatus (SELECTION options: Sauber, Muss ersetzt werden. / , schmutzig)
Zulaufdruck (Positiv/Negativ) / (SELECTION options: Positiv, Negativ, Gemäß Protokoll)
Datum des letzten Filterwechsels (DATE)
Hinweise / Abweichungen vom Standard (TEXT)

Beleuchtung (STEP)
Umgebungslichtpegel (Lux) (NUMBER)
Beleuchtungsstärke (am Operationsfeld) (NUMBER)
Chirurgisches Lichtfokus-Funktionalität (SELECTION options: Arbeiten, fehlerhaft, Reparatur erforderlich)
Notfallbeleuchtung – Status (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Tests, Außer Betrieb / )
Dimmfunktion – zufriedenstellend? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Anmerkungen/Feststellungen zur Beleuchtung (TEXT)

Elektroanlagen (STEP)
Nennspannung (VAC) (NUMBER)
Notstromgenerator-Spannung (VAC) (NUMBER)
Spannungsstabilität des Hauptnetzes (RMS-Abweichung) (NUMBER)
Status des automatischen Wechselschalters (AWS) (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Wartung, Gescheitert)
Letztes Datum des ATS-Tests (DATE)
Zeit des letzten ATS-Tests (DATE)
USV-Status (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Wartung, Fehlgeschlagen)
Hinweise zu elektrischen Systembeobachtungen (TEXT)

Medizinische Gaseinrichtungen (STEP)
Sauerstoffflaschen-Druck (PSI) (NUMBER)
Lagerdruck von Lachgasflaschen (PSI) (NUMBER)
Medizinischer Luftsystemdruck (PSI) (NUMBER)
Vakuumsystemdruck (inHg) / (NUMBER)
Zustand des Gasflaschenventils (SELECTION options: Gut, Undicht, Beschädigt, Benötigt Schmierung)
Gasdruckmessuhren (SELECTION options: Lesen im Wirkbereich, Lesen außerhalb des Gültigkeitsbereichs, beschädigt, Fehlt)
Datum der letzten Inspektion des Medizinischen Gasanlagen-Systems (DATE)

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (STEP)
Warmwassertemperatur (am/am Spülbecken) (NUMBER)
Wasserdruck (am OR-Spüle - PSI) (NUMBER)
Rückflussverhinderungsstatus (SELECTION options: Betrieblich, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
Spültassenfunktion (SELECTION options: Einwandfreie Entwässerung, Langsamer Abfluss, Verstopfter Abfluss)
Augenspüleinrichtung – Funktionsweise (SELECTION options: funktional, Benötigt Wartung, Außer Betrieb)
Datum der letzten Wasserqualitätsprüfung (DATE)
Kommentare/Hinweise zu Wasserinstallationen (TEXT)

Luftqualität und Belüftung (STEP)
Druckdifferenz (Pa) – Über- oder Unterdruck (NUMBER)
Luftwechsel pro Stunde (Lüftungswechsel pro Stunde) (NUMBER)
HEPA-Filterstatus (Alle Filter) / (SELECTION options: OK – Vor Ablauf der Gültigkeit, Rasch ersetzen (innerhalb von 3 Monaten), Sofort ersetzen. / )
Zulufteinheitstemperatur (Operationssaal) / (SELECTION options: Im Optimalbereich (20–24 °C), Außerhalb des zulässigen Bereichs – Korrekturmaßnahmen erforderlich)
Luftqualitätsbedenken festgestellt? (SELECTION options: Staub, Gerüche, Sichtbare Partikel, Keine Beobachtungen.)
Letzte Lüftungsanlagenwartung (DATE)
Anmerkungen/Feststellungen zum Lüftungssystem (TEXT)

Notstromversorgungssysteme (STEP)
Betriebsstunden Generator (letzter Test) (NUMBER)
Generator-Spannung (Während des Tests) (NUMBER)
Umschaltdurchkontaktwiderstand (Ohm) / (NUMBER)
Letzte Generator-Test-Startzeit (DATE)
Datum der letzten Generatorenwartung (DATE)
Generator-Lasttest bestanden? (SELECTION options: Ja., Nein., N/A)
Gab es während des Tests irgendwelche Anmerkungen oder Beobachtungen? (TEXT)
Wurde der Betrieb des automatischen Umstellers (ATS) verifiziert? (SELECTION options: Ja., Nein, N/A)

Brandschutz (STEP)
Letztes Datum der Feuerlöscherprüfung (DATE)
Feuerlöscherdruck (PSI) / (NUMBER)
Feuerlöschanlagenstatus (SELECTION options: funktional, Reparatur erforderlich, Außer Betrieb)
Rauchmelderstatus (SELECTION options: betrieblich, Benötigt Wartung, defekt)
Notfallbeleuchtung Status (SELECTION options: Funktionell, Dämmrig, Funktioniert nicht.)
Standort der Brandmeldezentrale (LOCATION)
Beobachtungen/Kommentare zum Thema Brandschutz (TEXT)

Reinigung und Infektionsschutz (STEP)
Oberflächen-ATP-Messwerte (Mittelwert) / (NUMBER)
Sichtbare Boden-/Restansammlungen vorhanden? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)
Beschreiben Sie sichtbaren Boden/Rückstände (falls zutreffend). (TEXT)
Sind Abfallbeutel vorhanden? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Befüllungskit leicht verfügbar? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Fotografische Beweise (falls Probleme festgestellt wurden) (UPLOAD)
Letztes Datum der Tiefreinigung (DATE)

Geräteinfrastruktur (STEP)
Ausgangsspannung (Volt) (NUMBER)
Steckfrequenz (Hz) (NUMBER)
Widmungstrom-Stromstärke (Ampere) (NUMBER)
Datenport-Funktionalität (Ethernet, Glasfaser) (SELECTION options: Ethernet – Verifiziert, Faser – Verifiziert, Ethernet – Nicht getestet, Faser – Nicht getestet, Datenanschluss nicht verfügbar)
Druckluftleitungsdruck (falls zutreffend) (SELECTION options: Innerhalb des vorgegebenen Bereichs, Außerhalb des vorgegebenen Bereichs, Nicht zutreffend.)
Hinweise/Feststellungen zur Infrastruktur (TEXT)