## 6a392b5f3c56655ea55f4043
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistema de climatización (STEP)
Temperatura ambiente (grados Celsius) / (NUMBER)
Humedad Relativa (%) (NUMBER)
Cambiaciones de aire por hora (CAH) / (NUMBER)
Estado del filtro / (SELECTION options: Limpio, Necesita reemplazo. / , Sucio)
Presión del aire de suministro (positiva/negativa) / (SELECTION options: Positivo, Negativo, Según el protocolo.)
Fecha del último reemplazo de filtro (DATE)
Notas / Desviaciones del estándar (TEXT)

Iluminación (STEP)
Nivel de Iluminación Ambiental (Lux) (NUMBER)
Nivel de luxes (en el campo quirúrgico) (NUMBER)
Función de enfoque de la luz quirúrgica (SELECTION options: Trabajando / , Defectuoso, Necesita reparación. / )
Estado de la iluminación de respaldo de emergencia (SELECTION options: operativo / , Necesita pruebas. / , Fuera de servicio)
¿Funcionalidad de atenuación – satisfactoria? (SELECTION options: Sí., No.)
Notas/Observaciones sobre la iluminación (TEXT)

Sistemas eléctricos (STEP)
Tensión principal de la red eléctrica (VAC) / (NUMBER)
Voltaje del generador de emergencia (VAC) (NUMBER)
Estabilidad de la tensión principal (desviación RMS) (NUMBER)
Estado del Interruptor de Transferencia Automático (ITA) (SELECTION options: operativo / , Necesita mantenimiento. / , Fallido / )
Fecha de la última prueba ATS (DATE)
Hora de la última prueba ATS (DATE)
Estado del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) (SELECTION options: operacional / , Necesita mantenimiento., Fallido / )
Observaciones sobre el sistema eléctrico (TEXT)

Sistemas de Gases Médicos (STEP)
Presión del Cilindro de Oxígeno (PSI) / (NUMBER)
Presión del Cilindro de Óxido Nitroso (PSI) / (NUMBER)
Presión del Sistema de Aire Médico (PSI) (NUMBER)
Presión del Sistema de Vacío (inHg) (NUMBER)
Condición de la válvula del cilindro de gas (SELECTION options: Bien. / , Fugando. / , Dañado/a, Necesita lubricación.)
Manómetros de presión de colector de gas (SELECTION options: Lectura dentro del alcance, Lectura fuera de rango, Dañado/a, Desaparecido/a)
Fecha de la última inspección del sistema de gases médicos (DATE)

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado (STEP)
Temperatura del agua caliente (en el lavabo/fregadero) (NUMBER)
Presión del agua (en el grifo OR - PSI) (NUMBER)
Estado del dispositivo de prevención de reflujo (SELECTION options: operacional, Necesita mantenimiento. / , Fuera de servicio)
Funcionamiento del desagüe del lavabo (SELECTION options: Drenaje adecuado, Desagüe lento, Atasco en el desagüe. / )
Funcionamiento de las estaciones de lavado de ojos (SELECTION options: Funcional, Necesita mantenimiento., Fuera de servicio / )
Fecha de la última prueba de calidad del agua (DATE)
Comentarios/Notas sobre los sistemas de agua (TEXT)

Calidad del Aire y Ventilación (STEP)
Diferencial de presión positivo/negativo (Pa) / (NUMBER)
CambiOs de Aire por Hora (CAH) / (NUMBER)
Estado del filtro HEPA (Todos los filtros) (SELECTION options: Vigente hasta la fecha de caducidad., Reemplazar pronto (dentro de 3 meses), Reemplace inmediatamente. / )
Temperatura del aire de suministro (quirófano) (SELECTION options: Dentro del rango (20-24°C), Fuera de rango – Se requiere acción correctiva.)
¿Se observan problemas de calidad del aire? (SELECTION options: Polvo, Olores, Partículas Visibles, Ninguno observado.)
Último Mantenimiento del Sistema de Ventilación (DATE)
Comentarios/Observaciones sobre el Sistema de Ventilación (TEXT)

Sistemas de Alimentación de Energía de Emergencia (STEP)
Horas de Funcionamiento del Generador (Última Prueba) (NUMBER)
Voltaje del generador (durante la prueba) (NUMBER)
Resistencia de Contacto del Interruptor de Transferencia (Ohmios) / (NUMBER)
Hora de inicio de la última prueba del generador (DATE)
Fecha de la última revisión del generador (DATE)
¿Prueba de carga del generador aprobada? (SELECTION options: Sí, No., N/A / )
¿Alguna nota u observación durante las pruebas? (TEXT)
¿Verificada la operación del ATS (interruptor de transferencia automático)? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )

Seguridad contra incendios (STEP)
Fecha de la última inspección de extintores (DATE)
Presión del extintor (PSI) / (NUMBER)
Estado del sistema de extinción de incendios. (SELECTION options: Funcional, Necesita reparación. / , Fuera de servicio / )
Estado del detector de humo (SELECTION options: operativo, Necesita mantenimiento. / , Defectuoso)
Estado de la iluminación de las salidas de emergencia (SELECTION options: Funcional, Débil, No funciona. / )
Ubicación del Panel de Control de Incendios (LOCATION)
Cualquier observación/comentario sobre seguridad contra incendios. (TEXT)

Limpieza y Control de Infecciones (STEP)
Lecturas de Superficie ATP (Promedio) (NUMBER)
¿Hay suelo/residuos visibles? (SELECTION options: Sí., No., Indeciso/a)
Describe cualquier suelo/residuo visible (si aplica). (TEXT)
¿Disponibles bolsas para el contenedor de residuos? / (SELECTION options: Sí., No)
¿Kit de derrames disponible? (SELECTION options: Sí., No.)
Evidencia fotográfica (si se observan problemas) (UPLOAD)
Última fecha de limpieza profunda (DATE)

Infraestructura de equipos (STEP)
Tensión de salida (voltios) (NUMBER)
Frecuencia de la toma (Hz) (NUMBER)
Amperaje de Circuito Dedicado (Amperios) / (NUMBER)
Funcionalidad de los Puertos de Datos (Ethernet, Fibra) (SELECTION options: Ethernet - Verificado / , Fibra - Verificado / , Ethernet – No probado, Fibra – No probada, Puerto de datos no disponible.)
Presión de la línea de aire comprimido (si aplica) (SELECTION options: Dentro del rango especificado, Fuera del rango especificado., No aplicable. / )
Observaciones/Notas sobre la infraestructura (TEXT)