## 6a3931d53c56655ea55f567a
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Système CVC (STEP)
Température ambiante (en degrés Celsius) (NUMBER)
Humidité relative (%) / (NUMBER)
Rénouvellement d'air horaire (RAH) / (NUMBER)
Statut du filtre (SELECTION options: Propre, À remplacer, Sale)
Pression de l'air soufflé (positive/négative) / (SELECTION options: Positif, Négatif, Selon le protocole)
Date du dernier remplacement du filtre (DATE)
Remarques / Écarts par rapport à la norme (TEXT)

Éclairage (STEP)
Niveau d'éclairage ambiant (Lux) (NUMBER)
Niveau de lux de l'éclairage chirurgical (au champ opératoire) (NUMBER)
Fonctionnalité de mise au point des lampes chirurgicales (SELECTION options: Travaillant / , Dysfonctionnement, À réparer)
État de l'éclairage de secours d'urgence (SELECTION options: Opérationnel / , Tests requis, Hors service)
Fonctionnalité de variation d'intensité – Satisfaisante ? / (SELECTION options: Oui, Non.)
Observations concernant l'éclairage (TEXT)

Systèmes électriques (STEP)
Tension principale (VAC) (NUMBER)
Tension du groupe électrogène de secours (VAC) / (NUMBER)
Stabilité de la tension principale (écart quadratique moyen) (NUMBER)
Statut du commutateur de transfert automatique (CTA) / (SELECTION options: Opérationnel, Nécessite un entretien, Échoué)
Date du dernier test ATS (DATE)
Date du dernier test ATS (DATE)
État de l'alimentation sans interruption (ASI) / (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite un entretien, Échoué / )
Observations sur l'installation électrique (TEXT)

Systèmes de gaz médicaux (STEP)
Pression du cylindre d'oxygène (PSI) / (NUMBER)
Pression des bouteilles de protoxyde d'azote (PSI) / (NUMBER)
Pression du système d'air médical (PSI) (NUMBER)
Pression du système sous vide (inHg) / (NUMBER)
État de la vanne du cylindre de gaz (SELECTION options: Bon, Fuite, Endommagé(e), Nécessite de la lubrification. / )
Manomètres de collecteur de gaz (SELECTION options: Lecture dans la zone de portée, Lecture hors champ, Endommagé(e), Manquant(e) / )
Date de la dernière inspection du système de gaz médicaux (DATE)

Approvisionnement en eau et assainissement (STEP)
Température de l'eau chaude (au robinet OR) (NUMBER)
Pression d'eau (au robinet OR - PSI) / (NUMBER)
État du dispositif anti-retour. (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite un entretien. / , Hors service)
Fonctionnalité du drain de l'évier (SELECTION options: Évacuation adéquate, Écoulement lent, Canalisation bouchée)
Fonctionnement des fontaines oculaires (SELECTION options: Fonctionnel / , Nécessite un entretien, Hors service / )
Date du dernier contrôle de la qualité de l'eau (DATE)
Observations/Remarques concernant les systèmes hydrauliques (TEXT)

Qualité de l'air et ventilation (STEP)
Différentiel de pression positif/négatif (Pa) / (NUMBER)
Rénouvellement d'air par heure (RAH) / (NUMBER)
État des filtres HEPA (Tous filtres) / (SELECTION options: OK - Avant expiration, Remplacer prochainement (dans les 3 mois) / , Remplacez immédiatement.)
Température de l'air soufflé (Salle d'opération) / (SELECTION options: Dans la plage (20-24°C), Hors plage – Mesures correctives nécessaires / )
Des préoccupations concernant la qualité de l'air constatées ? (SELECTION options: Poussière, Odeurs, Particules visibles, Aucun n'a été observé.)
Dernier entretien du système de ventilation (DATE)
Observations/Commentaires concernant le système de ventilation (TEXT)

Systèmes d'alimentation d'urgence (STEP)
Heures de fonctionnement du générateur (Dernier test) / (NUMBER)
Tension du générateur (pendant le test) / (NUMBER)
Résistance de contact du commutateur de transfert (Ohms) / (NUMBER)
Heure de début du dernier test du générateur (DATE)
Date du dernier entretien du générateur (DATE)
Test de charge du générateur réussi ? (SELECTION options: Oui., Non., N/A / )
Des remarques ou observations à signaler pendant les tests ? / (TEXT)
Fonctionnement du commutateur de transfert automatique (ATS) vérifié ? (SELECTION options: Oui, Non., N/A / )

Sécurité incendie (STEP)
Date du dernier contrôle des extincteurs (DATE)
Pression de l'extincteur (PSI) / (NUMBER)
État du système de lutte contre l'incendie (SELECTION options: Fonctionnel / , À réparer, Hors service)
État du détecteur de fumée (SELECTION options: Opérationnel / , Nécessite de l'entretien, Défectueux)
État de l'éclairage des issues de secours (SELECTION options: Fonctionnel(le), Faible, Ne fonctionne pas.)
Emplacement du tableau de commande incendie (LOCATION)
Observations/Commentaires concernant la sécurité incendie (TEXT)

Hygiène et contrôle des infections (STEP)
Mesures de surface ATP (moyenne) (NUMBER)
Présence de terre/résidus visibles ? (SELECTION options: Oui., Non., Incertain.)
Décrivez tout résidu/sol visible (le cas échéant). (TEXT)
Des sacs poubelles fournis ? / (SELECTION options: Oui, Non.)
Trousse de nettoyage de déversement disponible ? (SELECTION options: Oui., Non.)
Preuves photographiques (si des problèmes sont constatés) (UPLOAD)
Date du dernier nettoyage en profondeur (DATE)

Infrastructure et équipements (STEP)
Tension secteur (Volts) / (NUMBER)
Fréquence de la prise (Hz) / (NUMBER)
Intensité du circuit dédiée (ampères) / (NUMBER)
Fonctionnalités des ports de données (Ethernet, Fibre) (SELECTION options: Ethernet – Vérifié, Fibres – Vérifié, Ethernet - Non testé, Fibres – Non testées, Porte de données indisponible)
Pression de l'alimentation en air comprimé (si applicable) / (SELECTION options: Dans la plage spécifiée, Hors des limites spécifiées, Non applicable. / )
Observations/Remarques concernant les infrastructures (TEXT)