LISTA KONTROLNA GOTOWOŚCI SALI OPERACYJNEJ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SYSTEM HVAC ---

[ ] Temperatura pokojowa (stopnie Celsjusza)

[ ] Wilgotność względna (%)

[ ] Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH)

[ ] Stan filtra (Czysty, Wymiana konieczna.

, Brudny)

[ ] Ciśnienie Powietrza Dostarczanego (Dodatnie/Ujemne)

(Pozytywny, Negatywny, Zgodnie z protokołem)

[ ] Data ostatniej wymiany filtra

[ ] Uwagi / Odchylenia od normy

--- OŚWIETLENIE ---

[ ] Poziom oświetlenia otoczenia (luks)

[ ] Poziom natężenia oświetlenia chirurgicznego (w polu operacyjnym)

[ ] Funkcjonalność ostrzenia światła chirurgicznego (Praca, Uszkodzony, Do naprawy)

[ ] Status oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Wymaga testowania.

, Niesprawny)

[ ] Funkcja regulacji jasności – zadowalająca? (Tak, Nie.)

[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące oświetlenia

--- SYSTEMY ELEKTRYCZNE ---

[ ] Napięcie zasilania (VAC)

[ ] Napięcie generatora awaryjnego (V)

[ ] Stabilność napięcia zasilania (odchylenie RMS)

[ ] Status Automatycznego Przełącznika Przełączeniowego (ATS)

(Operacyjny, Wymaga konserwacji.

, Porażka)

[ ] Data ostatniego testu ATS

[ ] Czas ostatniego testu ATS

[ ] Stan zasilacza UPS (Operacyjny, Wymaga konserwacji.

, Niepowodzenie.

)

[ ] Uwagi dotyczące obserwacji systemu elektrycznego

--- SYSTEMY GAZÓW MEDYCZNYCH ---

[ ] Ciśnienie butli z tlenem (PSI)

[ ] Ciśnienie butli z tlenkiem azotu (PSI)

[ ] Ciśnienie Systemu Powietrza Medycznego (PSI)

[ ] Ciśnienie układu próżniowego (mm Hg)

[ ] Stan zaworu butli gazowej (Dobrze.

, Wyciek, Uszkodzony, Wymaga smarowania.

)

[ ] Manometry do kolektorów gazowych (Celność strzelania, Czytanie poza zakresem, Uszkodzony, Zaginiony

)

[ ] Data ostatniej kontroli systemu gazów medycznych

--- ZAOPATRZENIE W WODĘ I KANALIZACJA ---

[ ] Temperatura gorącej wody (przy zlewie OR)

[ ] Ciśnienie wody (przy zlewie OR – PSI)

[ ] Status urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu (Operacyjny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)

[ ] Funkcjonalność odpływu zlewu (Odpowiedni drenaż, Wolne spływanie, Zablokowana rura.

)

[ ] Funkcjonalność stacji do płukania oczu (Funkcjonalny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)

[ ] Data ostatniego badania jakości wody

[ ] Uwagi dotyczące systemów wodnych

--- JAKOŚĆ POWIETRZA I WENTYLACJA ---

[ ] Różnica ciśnień (Pa) – dodatnia/ujemna

[ ] Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH)

[ ] Status filtrów HEPA (wszystkie filtry)

(OK - Przed upływem terminu ważności, Wymień wkrótce (w ciągu 3 miesięcy), Wymień natychmiast.

)

[ ] Temperatura Powietrza Dostarczanego (Sala Operacyjna)

(W zakresie temperatur (20–24°C), Poza zakresem – wymagane działanie korygujące.

)

[ ] Obserwowane problemy z jakością powietrza? (Pył, Zapachy, Widoczne cząstki stałe, Brak zaobserwowano.

)

[ ] Ostatnie przeglądy wentylacji

[ ] Komentarze/Uwagi dotyczące systemu wentylacji

--- SYSTEMY ZASILANIA AWARYJNEGO ---

[ ] Godziny pracy generatora (ostatni test)

[ ] Napięcie generatora (podczas testu)

[ ] Odporność styków przełącznika transferowego (om)

[ ] Godzina rozpoczęcia ostatniego testu generatora

[ ] Data ostatniej konserwacji generatora

[ ] Test obciążenia generatora zakończony pomyślnie? (Tak, Nie., Brak danych.

)

[ ] Czy masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia z testów?

[ ] Czy potwierdzono działanie ATS (Automatycznego Przełącznika Transferowego)? (Tak., Nie., N/A)

--- BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ---

[ ] Data ostatniej kontroli gaśnicy

[ ] Ciśnienie gaśnicy (PSI)

[ ] Status systemu gaśniczego (Funkcjonalny, Do naprawy

, Wyłączone)

[ ] Stan czujnika dymu (operacyjny, Wymaga konserwacji.

, Wadliwy)

[ ] Stan oświetlenia awaryjnego (Funkcjonalny, Ściemniaj., Nie działa.

)

[ ] Lokalizacja panelu sterowania pożarowego

[ ] Wszelkie uwagi/komentarze dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

--- CZYSTOŚĆ I KONTROLA ZAKAŻEŃ ---

[ ] Odczyty powierzchni ATP (średnie)

[ ] Czy widoczne jest gleba/pozostałości? (Tak.

, Nie., Niepewny)

[ ] Opisz wszelkie widoczne zanieczyszczenia/osady (jeśli występują).

[ ] Czy są worki do kosza na śmieci? (Tak., Nie.)

[ ] Czy zestaw do usuwania wycieków jest łatwo dostępny? (Tak., Nie.)

[ ] Dowody fotograficzne (jeśli zaobserwowano problemy)

[ ] Data ostatniego gruntownego sprzątania

--- INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA ---

[ ] Napięcie z gniazdka (Wolty)

[ ] Częstotliwość gniazda (Hz)

[ ] Prąd znamionowy obwodu (Ampery)

[ ] Funkcjonalność portów danych (Ethernet, światłowód) (Ethernet – Potwierdzone, Weryfikacja przebiegła pomyślnie.

, Ethernet – Nie sprawdzono.

, Błonnik - Nie testowano, Port danych niedostępny)

[ ] Ciśnienie w przewodzie sprężonego powietrza (jeśli dotyczy)

(W określonym zakresie, Poza Zakresem, Nie dotyczy.

)

[ ] Uwagi/Obserwacje dotyczące infrastruktury

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)