## 6a393750c864b52dafc5a179
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

System HVAC (STEP)
Temperatura pokojowa (stopnie Celsjusza) (NUMBER)
Wilgotność względna (%) / (NUMBER)
Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH) / (NUMBER)
Stan filtra (SELECTION options: Czysty, Wymiana konieczna. / , Brudny)
Ciśnienie Powietrza Dostarczanego (Dodatnie/Ujemne) / (SELECTION options: Pozytywny, Negatywny, Zgodnie z protokołem)
Data ostatniej wymiany filtra (DATE)
Uwagi / Odchylenia od normy (TEXT)

Oświetlenie (STEP)
Poziom oświetlenia otoczenia (luks) (NUMBER)
Poziom natężenia oświetlenia chirurgicznego (w polu operacyjnym) / (NUMBER)
Funkcjonalność ostrzenia światła chirurgicznego (SELECTION options: Praca, Uszkodzony, Do naprawy)
Status oświetlenia awaryjnego (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga testowania. / , Niesprawny)
Funkcja regulacji jasności – zadowalająca? (SELECTION options: Tak, Nie.)
Uwagi/Obserwacje dotyczące oświetlenia (TEXT)

Systemy elektryczne (STEP)
Napięcie zasilania (VAC) (NUMBER)
Napięcie generatora awaryjnego (V) (NUMBER)
Stabilność napięcia zasilania (odchylenie RMS) (NUMBER)
Status Automatycznego Przełącznika Przełączeniowego (ATS) / (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga konserwacji. / , Porażka)
Data ostatniego testu ATS (DATE)
Czas ostatniego testu ATS (DATE)
Stan zasilacza UPS (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga konserwacji. / , Niepowodzenie. / )
Uwagi dotyczące obserwacji systemu elektrycznego (TEXT)

Systemy gazów medycznych (STEP)
Ciśnienie butli z tlenem (PSI) (NUMBER)
Ciśnienie butli z tlenkiem azotu (PSI) (NUMBER)
Ciśnienie Systemu Powietrza Medycznego (PSI) / (NUMBER)
Ciśnienie układu próżniowego (mm Hg) (NUMBER)
Stan zaworu butli gazowej (SELECTION options: Dobrze. / , Wyciek, Uszkodzony, Wymaga smarowania. / )
Manometry do kolektorów gazowych (SELECTION options: Celność strzelania, Czytanie poza zakresem, Uszkodzony, Zaginiony / )
Data ostatniej kontroli systemu gazów medycznych (DATE)

Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja (STEP)
Temperatura gorącej wody (przy zlewie OR) (NUMBER)
Ciśnienie wody (przy zlewie OR – PSI) / (NUMBER)
Status urządzenia zapobiegającego cofaniu się przepływu (SELECTION options: Operacyjny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)
Funkcjonalność odpływu zlewu (SELECTION options: Odpowiedni drenaż, Wolne spływanie, Zablokowana rura. / )
Funkcjonalność stacji do płukania oczu (SELECTION options: Funkcjonalny, Wymaga konserwacji, Wyłączone)
Data ostatniego badania jakości wody (DATE)
Uwagi dotyczące systemów wodnych (TEXT)

Jakość powietrza i wentylacja (STEP)
Różnica ciśnień (Pa) – dodatnia/ujemna (NUMBER)
Wymiany Powietrza na Godzinę (WPH) / (NUMBER)
Status filtrów HEPA (wszystkie filtry) / (SELECTION options: OK - Przed upływem terminu ważności, Wymień wkrótce (w ciągu 3 miesięcy), Wymień natychmiast. / )
Temperatura Powietrza Dostarczanego (Sala Operacyjna) / (SELECTION options: W zakresie temperatur (20–24°C), Poza zakresem – wymagane działanie korygujące. / )
Obserwowane problemy z jakością powietrza? (SELECTION options: Pył, Zapachy, Widoczne cząstki stałe, Brak zaobserwowano. / )
Ostatnie przeglądy wentylacji (DATE)
Komentarze/Uwagi dotyczące systemu wentylacji (TEXT)

Systemy zasilania awaryjnego (STEP)
Godziny pracy generatora (ostatni test) / (NUMBER)
Napięcie generatora (podczas testu) (NUMBER)
Odporność styków przełącznika transferowego (om) (NUMBER)
Godzina rozpoczęcia ostatniego testu generatora (DATE)
Data ostatniej konserwacji generatora (DATE)
Test obciążenia generatora zakończony pomyślnie? (SELECTION options: Tak, Nie., Brak danych. / )
Czy masz jakieś uwagi lub spostrzeżenia z testów? / (TEXT)
Czy potwierdzono działanie ATS (Automatycznego Przełącznika Transferowego)? (SELECTION options: Tak., Nie., N/A)

Bezpieczeństwo Pożarowe (STEP)
Data ostatniej kontroli gaśnicy (DATE)
Ciśnienie gaśnicy (PSI) (NUMBER)
Status systemu gaśniczego (SELECTION options: Funkcjonalny, Do naprawy / , Wyłączone)
Stan czujnika dymu (SELECTION options: operacyjny, Wymaga konserwacji. / , Wadliwy)
Stan oświetlenia awaryjnego (SELECTION options: Funkcjonalny, Ściemniaj., Nie działa. / )
Lokalizacja panelu sterowania pożarowego (LOCATION)
Wszelkie uwagi/komentarze dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego (TEXT)

Czystość i Kontrola Zakażeń (STEP)
Odczyty powierzchni ATP (średnie) / (NUMBER)
Czy widoczne jest gleba/pozostałości? (SELECTION options: Tak. / , Nie., Niepewny)
Opisz wszelkie widoczne zanieczyszczenia/osady (jeśli występują). (TEXT)
Czy są worki do kosza na śmieci? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Czy zestaw do usuwania wycieków jest łatwo dostępny? (SELECTION options: Tak., Nie.)
Dowody fotograficzne (jeśli zaobserwowano problemy) (UPLOAD)
Data ostatniego gruntownego sprzątania (DATE)

Infrastruktura sprzętowa (STEP)
Napięcie z gniazdka (Wolty) / (NUMBER)
Częstotliwość gniazda (Hz) / (NUMBER)
Prąd znamionowy obwodu (Ampery) (NUMBER)
Funkcjonalność portów danych (Ethernet, światłowód) (SELECTION options: Ethernet – Potwierdzone, Weryfikacja przebiegła pomyślnie. / , Ethernet – Nie sprawdzono. / , Błonnik - Nie testowano, Port danych niedostępny)
Ciśnienie w przewodzie sprężonego powietrza (jeśli dotyczy) / (SELECTION options: W określonym zakresie, Poza Zakresem, Nie dotyczy. / )
Uwagi/Obserwacje dotyczące infrastruktury (TEXT)