LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA GARANTIR QUE O BLOCO OPERATÓRIO ESTÁ PRONTO.

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO ---

[ ] Temperatura ambiente (em graus Celsius)

[ ] Humidade Relativa (%)

[ ] Número de renovações de ar por hora.

[ ] Estado do filtro (Limpo, Necessita de substituição., Sujo)

[ ] Pressão do ar de fornecimento (positiva/negativa) (Positivo, Negativo, De acordo com o protocolo.)

[ ] Data da última substituição do filtro.

[ ] Notas / Desvios em relação ao padrão

--- ILUMINAÇÃO ---

[ ] Nível de Luminosidade Ambiente (Lux)

[ ] Nível de iluminação cirúrgica (em lux) na área cirúrgica

[ ] Funcionalidade de Foco da Luz Cirúrgica (A trabalhar., Com mau funcionamento., Necessita de Reparação)

[ ] Estado da Iluminação de Emergência de Reserva (Operacional, Necessita de testes., Fora de serviço.)

[ ] Função de ajuste de brilho — satisfatória? (Sim, Não)

[ ] Notas/Observações sobre a iluminação

--- SISTEMAS ELÉTRICOS ---

[ ] Tensão Principal de Alimentação (VAC)

[ ] Tensão do Gerador de Emergência (VAC)

[ ] Estabilidade da Tensão de Alimentação Principal (desvio RMS)

[ ] Estado do Comutador Automático de Transferência (CAT) (Operacional, Requer manutenção., Falhou)

[ ] Data do último teste ATS

[ ] Data do último teste do ATS.

[ ] Estado do UPS (Sistema de Alimentação Ininterrupta) (Operacional, Necessita de manutenção., Falhou)

[ ] Observações sobre o sistema elétrico.

--- SISTEMAS DE GASES MEDICINAIS ---

[ ] Pressão do Cilindro de Oxigénio (PSI)

[ ] Pressão do Cilindro de Óxido Nitroso (PSI)

[ ] Pressão do Sistema de Ar Medicinal (PSI)

[ ] Pressão do sistema de vácuo (em polegadas de mercúrio)

[ ] Estado da válvula do cilindro de gás (Bom., Com fugas / Com infiltrações, Danoso(a) / Danificado(a), Necessita de lubrificação.)

[ ] Manômetros para medir a pressão no coletor de gás (Leitura dentro da faixa de valores., Leitura fora da faixa de alcance., Danoso(a) / Danificado(a), Desaparecido(a) / Em falta)

[ ] Data da última inspeção do sistema de gases medicinais

--- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM ---

[ ] Temperatura da água quente (na torneira do lavatório)

[ ] Pressão da água (no lavatório ou pia - PSI)

[ ] Estado do Dispositivo de Prevenção de Contaminação por Retorno (Em funcionamento / Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)

[ ] Funcionalidade do escoamento da pia (Esvaziamento Adequado, Escoamento lento., Canalização entupida.)

[ ] Funcionalidade da Estação de Lavagem Ocular (Funcional, Necessita de manutenção., Fora de serviço.)

[ ] Data do último teste de qualidade da água

[ ] Comentários/Observações sobre os Sistemas de Abastecimento de Água

--- QUALIDADE DO AR E VENTILAÇÃO ---

[ ] Diferencial de pressão positiva/negativa (Pa)

[ ] Taxa de renovação do ar por hora.

[ ] Estado do filtro HEPA (todos os filtros) (OK – Dentro do prazo de validade., Substituir em breve (no prazo de 3 meses)., Substituir Imediatamente)

[ ] Temperatura do ar de insuflação (sala de operações) (Dentro da faixa de temperatura (20-24°C), Fora da faixa aceitável – necessária ação corretiva.)

[ ] Foram detetadas preocupações quanto à qualidade do ar? (Poeira, Odores, Partículas Visíveis, Nenhum observado.)

[ ] Última manutenção do sistema de ventilação.

[ ] Comentários/Observações sobre o Sistema de Ventilação

--- SISTEMAS DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA ---

[ ] Horas de funcionamento do gerador (último teste)

[ ] Tensão do Gerador (Durante o Teste)

[ ] Resistência de contato do interruptor de transferência (Ohms)

[ ] Hora de Início do Último Teste do Gerador

[ ] Data da última manutenção do gerador

[ ] O teste de carga do gerador foi aprovado? (Sim, Não., Não aplicável.)

[ ] Alguma nota ou observação durante os testes?

[ ] O funcionamento do ATS (Comutador Automático de Transferência) foi verificado? (Sim, Não., Não se aplica.)

--- SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS ---

[ ] Data da última inspeção do extintor de incêndio

[ ] Pressão do Extintor de Incêndio (PSI)

[ ] Estado do Sistema de Supressão de Incêndio (Funcional, Precisa de reparação., Fora de serviço.)

[ ] Estado do detetor de fumo (Operacional, Requer manutenção., Defeituoso)

[ ] Estado da Iluminação de Emergência das Saídas de Emergência (Funcional, Diminuir, Não está a funcionar.)

[ ] Localização do painel de controlo do sistema de combate a incêndios.

[ ] Quaisquer observações ou comentários sobre segurança contra incêndios?

--- HIGIENE E CONTROLO DE INFEÇÕES ---

[ ] Níveis de ATP medidos na superfície (média)

[ ] É possível observar solo/resíduos visíveis? (Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))

[ ] Descreva qualquer tipo de sujidade ou resíduo visível (se aplicável).

[ ] Existem sacos de lixo nos contentores? (Sim, Não)

[ ] O kit de limpeza para derramamentos está facilmente acessível? (Sim, Não)

[ ] Prova fotográfica (se forem detetados problemas)

[ ] Última data da limpeza profunda

--- INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS ---

[ ] Tensão da Tomada (Volts)

[ ] Frequência da saída (Hz)

[ ] Amperagem do Circuito Dedicado (Amperes)

[ ] Funcionalidade da Porta de Dados (Ethernet, Fibra Óptica) (Ethernet – Verificado, Fibra - Verificado, Ethernet – Não testado., Fibra – Não testado, Porta de dados indisponível.)

[ ] Pressão da tubulação de ar comprimido (se aplicável) (Dentro da faixa especificada., Fora da faixa especificada., Não se aplica.)

[ ] Notas/Observações sobre a infraestrutura

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/operating-room-readiness-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)