## 6a4e3477fa93f4314ed3fd51
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Sistema de climatização (STEP)
Temperatura ambiente (em graus Celsius) (NUMBER)
Humidade Relativa (%) (NUMBER)
Número de renovações de ar por hora. (NUMBER)
Estado do filtro (SELECTION options: Limpo, Necessita de substituição., Sujo)
Pressão do ar de fornecimento (positiva/negativa) (SELECTION options: Positivo, Negativo, De acordo com o protocolo.)
Data da última substituição do filtro. (DATE)
Notas / Desvios em relação ao padrão (TEXT)

Iluminação (STEP)
Nível de Luminosidade Ambiente (Lux) (NUMBER)
Nível de iluminação cirúrgica (em lux) na área cirúrgica (NUMBER)
Funcionalidade de Foco da Luz Cirúrgica (SELECTION options: A trabalhar., Com mau funcionamento., Necessita de Reparação)
Estado da Iluminação de Emergência de Reserva (SELECTION options: Operacional, Necessita de testes., Fora de serviço.)
Função de ajuste de brilho — satisfatória? (SELECTION options: Sim, Não)
Notas/Observações sobre a iluminação (TEXT)

Sistemas Elétricos (STEP)
Tensão Principal de Alimentação (VAC) (NUMBER)
Tensão do Gerador de Emergência (VAC) (NUMBER)
Estabilidade da Tensão de Alimentação Principal (desvio RMS) (NUMBER)
Estado do Comutador Automático de Transferência (CAT) (SELECTION options: Operacional, Requer manutenção., Falhou)
Data do último teste ATS (DATE)
Data do último teste do ATS. (DATE)
Estado do UPS (Sistema de Alimentação Ininterrupta) (SELECTION options: Operacional, Necessita de manutenção., Falhou)
Observações sobre o sistema elétrico. (TEXT)

Sistemas de Gases Medicinais (STEP)
Pressão do Cilindro de Oxigénio (PSI) (NUMBER)
Pressão do Cilindro de Óxido Nitroso (PSI) (NUMBER)
Pressão do Sistema de Ar Medicinal (PSI) (NUMBER)
Pressão do sistema de vácuo (em polegadas de mercúrio) (NUMBER)
Estado da válvula do cilindro de gás (SELECTION options: Bom., Com fugas / Com infiltrações, Danoso(a) / Danificado(a), Necessita de lubrificação.)
Manômetros para medir a pressão no coletor de gás (SELECTION options: Leitura dentro da faixa de valores., Leitura fora da faixa de alcance., Danoso(a) / Danificado(a), Desaparecido(a) / Em falta)
Data da última inspeção do sistema de gases medicinais (DATE)

Abastecimento de Água e Drenagem (STEP)
Temperatura da água quente (na torneira do lavatório) (NUMBER)
Pressão da água (no lavatório ou pia - PSI) (NUMBER)
Estado do Dispositivo de Prevenção de Contaminação por Retorno (SELECTION options: Em funcionamento / Operacional, Requer manutenção., Fora de serviço.)
Funcionalidade do escoamento da pia (SELECTION options: Esvaziamento Adequado, Escoamento lento., Canalização entupida.)
Funcionalidade da Estação de Lavagem Ocular (SELECTION options: Funcional, Necessita de manutenção., Fora de serviço.)
Data do último teste de qualidade da água (DATE)
Comentários/Observações sobre os Sistemas de Abastecimento de Água (TEXT)

Qualidade do ar e ventilação (STEP)
Diferencial de pressão positiva/negativa (Pa) (NUMBER)
Taxa de renovação do ar por hora. (NUMBER)
Estado do filtro HEPA (todos os filtros) (SELECTION options: OK – Dentro do prazo de validade., Substituir em breve (no prazo de 3 meses)., Substituir Imediatamente)
Temperatura do ar de insuflação (sala de operações) (SELECTION options: Dentro da faixa de temperatura (20-24°C), Fora da faixa aceitável – necessária ação corretiva.)
Foram detetadas preocupações quanto à qualidade do ar? (SELECTION options: Poeira, Odores, Partículas Visíveis, Nenhum observado.)
Última manutenção do sistema de ventilação. (DATE)
Comentários/Observações sobre o Sistema de Ventilação (TEXT)

Sistemas de Energia de Emergência (STEP)
Horas de funcionamento do gerador (último teste) (NUMBER)
Tensão do Gerador (Durante o Teste) (NUMBER)
Resistência de contato do interruptor de transferência (Ohms) (NUMBER)
Hora de Início do Último Teste do Gerador (DATE)
Data da última manutenção do gerador (DATE)
O teste de carga do gerador foi aprovado? (SELECTION options: Sim, Não., Não aplicável.)
Alguma nota ou observação durante os testes? (TEXT)
O funcionamento do ATS (Comutador Automático de Transferência) foi verificado? (SELECTION options: Sim, Não., Não se aplica.)

Segurança contra Incêndios (STEP)
Data da última inspeção do extintor de incêndio (DATE)
Pressão do Extintor de Incêndio (PSI) (NUMBER)
Estado do Sistema de Supressão de Incêndio (SELECTION options: Funcional, Precisa de reparação., Fora de serviço.)
Estado do detetor de fumo (SELECTION options: Operacional, Requer manutenção., Defeituoso)
Estado da Iluminação de Emergência das Saídas de Emergência (SELECTION options: Funcional, Diminuir, Não está a funcionar.)
Localização do painel de controlo do sistema de combate a incêndios. (LOCATION)
Quaisquer observações ou comentários sobre segurança contra incêndios? (TEXT)

Higiene e controlo de infeções (STEP)
Níveis de ATP medidos na superfície (média) (NUMBER)
É possível observar solo/resíduos visíveis? (SELECTION options: Sim., Não, Inseguro(a) / Incerto(a))
Descreva qualquer tipo de sujidade ou resíduo visível (se aplicável). (TEXT)
Existem sacos de lixo nos contentores? (SELECTION options: Sim, Não)
O kit de limpeza para derramamentos está facilmente acessível? (SELECTION options: Sim, Não)
Prova fotográfica (se forem detetados problemas) (UPLOAD)
Última data da limpeza profunda (DATE)

Infraestrutura de Equipamentos (STEP)
Tensão da Tomada (Volts) (NUMBER)
Frequência da saída (Hz) (NUMBER)
Amperagem do Circuito Dedicado (Amperes) (NUMBER)
Funcionalidade da Porta de Dados (Ethernet, Fibra Óptica) (SELECTION options: Ethernet – Verificado, Fibra - Verificado, Ethernet – Não testado., Fibra – Não testado, Porta de dados indisponível.)
Pressão da tubulação de ar comprimido (se aplicável) (SELECTION options: Dentro da faixa especificada., Fora da faixa especificada., Não se aplica.)
Notas/Observações sobre a infraestrutura (TEXT)