LISTA KONTROLNA INSTRUKCJI OBSŁUGI I KONSERWACJI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE I KONTROLA DOKUMENTÓW ---

[ ] Tytuł dokumentu

[ ] Numer rewizji dokumentu

[ ] Data ostatniej aktualizacji

[ ] Cel i zakres dokumentu

[ ] Nazwa Projektu

[ ] Osoba kontaktowa (Kierownik ds. utrzymania ruchu)

[ ] Numer telefonu kontaktowego

[ ] Adres e-mail kontaktowy

[ ] Lista dystrybucji dokumentów (arkusz kalkulacyjny)

[ ] Rejestr zmian (Krótki opis zmian)

--- OPISY SYSTEMÓW I DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI ---

[ ] Opis przeglądu systemu

[ ] Nominalna wydajność systemu (np. galony na minutę)

[ ] Ciśnienie robocze (PSI lub kPa)

[ ] Schemat blokowy (PDF)

[ ] Lista kluczowych komponentów z modelem i numerami seryjnymi

[ ] Oczekiwana efektywność systemu (%)

[ ] Typ systemu sterowania (np. PLC, DDC)

(PLC, DDC, Instrukcja obsługi, Inny)

[ ] Schemat rurociągów i instrumentacji (P&ID) - PDF

--- PROCEDURY RUTYNOWEJ KONSERWACJI ---

[ ] Częstotliwość przeglądów filtrów (miesiące)

[ ] Szczegółowa procedura wymiany filtra

[ ] Dołącz listę kontrolną wymiany filtra (jeśli dotyczy).

[ ] Data ostatniej smarowania (pompy/silnika)

[ ] Typ smaru i uwagi dotyczące zastosowania

[ ] Czas ostatniej kalibracji (jeśli dotyczy)

[ ] Status kalibracji (jeśli dotyczy) (Przejdź., Zawieść

, Niedostępne.)

[ ] Odczyt ciśnienia (ciśnienie systemu)

--- PROCEDURY NAPRAW KOREKCYJNYCH ---

[ ] Opisz proces diagnostyczny mający na celu zidentyfikowanie przyczyny awarii.

[ ] Opisz szczegółową, krok po kroku procedurę naprawy/wymiany [Konkretny element – np. silnika pompy].

[ ] Zanotuj zmierzony prąd/napięcie podczas naprawy (podaj jednostkę).

[ ] Przesyłaj zdjęcia/filmy dokumentujące proces naprawy.

[ ] Wybierz używaną część zamienną (jeśli dotyczy). (Przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego tekstu do przetłumaczenia. Proszę, podaj tekst w sekcji "Part A".

, Część B, Część C, Inne - Określ w DŁUGIM TEKŚCIE.)

[ ] Data naprawy

[ ] Czas naprawy

[ ] Opisz wszelkie nietypowe okoliczności, jakie wystąpiły podczas naprawy.

[ ] Stopień dotknięcia awarii (wpływ na działalność) (Niewielki, Umiarkowany, Pułkownik, Krytyczny)

--- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I REAGOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH ---

[ ] Opis procedur blokowania i oznaczania (LOTO)

[ ] Wymagane Środki Indywidualnej Ochrony (ŚOI)

(Okulary ochronne, Kask ochronny, Rękawice, Ochrona słuchu, Buty robocze, respirator)

[ ] Informacje o osobie do kontaktu w nagłych wypadkach (imię i nazwisko, numery telefonów)

[ ] Konkretne zagrożenia związane z każdym systemem (np. narażenie na działanie chemikaliów, porażenie elektryczne).

[ ] Plan reagowania w sytuacjach awaryjnych na terenie obiektu (mapy, schematy blokowe)

[ ] Trasy ewakuacji w sytuacjach awaryjnych (Wyraźnie oznakowane, Odpowiednio oświetlone.

, dostępny)

[ ] Procedury postępowania z materiałami niebezpiecznymi (jeśli dotyczą)

[ ] Inspekcja i szkolenie w zakresie gaśnic (Dostępne zapisy z treningów, Gaśnice prawidłowo oznakowane, Regularne kontrole miesięczne)

--- INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI I UMOWY SERWISOWE ---

[ ] Podsumowanie gwarancji na urządzenia

[ ] Dokumenty gwarancyjne (PDF)

[ ] Główny Dostawca Usług (Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C, Inne (Proszę określić w LONG_TEXT)

)

[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, proszę określić dostawcę usług:

[ ] Numer Umowy o Świadczenie Usług

[ ] Data rozpoczęcia umowy serwisowej

[ ] Data wygaśnięcia umowy serwisowej

[ ] Osoba kontaktowa (usługodawca)

[ ] Numer telefonu kontaktowego (dostawca usług)

[ ] Adres e-mail (dostawca usług)

--- PROWADZENIE DOKUMENTACJI I ARKUSZE PROTOKOŁÓW ---

[ ] Data przeglądu/serwisu

[ ] Czas przeglądu/konserwacji

[ ] Odczyty liczników (np. kWh, galony)

[ ] Opis wykonanych prac

[ ] Ocena stanu (np. Bardzo dobry, Dobry, Dostateczny, Niedostateczny) (Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)

[ ] Zidentyfikowane problemy (Hałas, Wycieki, Wibracja, Straty wydajności, Korozja, Inny)

[ ] Szczegółowy opis problemów (jeśli dotyczy)

[ ] Następna planowana konserwacja (W ciągu tygodnia, W ciągu miesiąca

, W ciągu 3 miesięcy, W razie potrzeby)

[ ] Podpis technika

--- LISTY SPRZĘTU I CZĘŚCI ZAMIENNE ---

[ ] Nazwa sprzętu

[ ] Ilość

[ ] Producent

[ ] Numer modelu

[ ] Numer seryjny

[ ] Zdjęcie/Rysunek Urządzenia

[ ] Zalecana nazwa części zamiennej

[ ] Zalecana ilość części zamiennych

[ ] Dane kontaktowe dostawcy (części zamienne)

[ ] Poziom Krytyczności (Wysoki/Średni/Niski) (Wysoki, Środek, Niski)

--- ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ---

[ ] Wymień obowiązujące normy i standardy (np. IBC, ASHRAE, NFPA).

[ ] Które pozwolenia środowiskowe mają zastosowanie?

(Pozwolenie na emisję powietrza, Pozwolenie na odprowadzanie wód, Pozwolenie na gospodarkę odpadami, Pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych, Inne (Określ w DŁUŻYM TEKŚCIE)

)

[ ] Daty ważności pozwoleń (rok)

[ ] Data ostatniej kontroli zgodności z przepisami

[ ] Podsumowanie ustaleń z poprzedniej kontroli zgodności (jeśli dotyczy).

[ ] Czy istnieją jakieś konkretne przepisy dotyczące hałasu, o których należy pamiętać? (Tak., Nie)

[ ] Dołącz kopie kluczowych pozwoleń i certyfikatów.

--- SZKOLENIA I KWALIFIKACJE ---

[ ] Podsumowanie tematów szkoleniowych

[ ] Obowiązkowe moduły szkoleniowe (zaznacz wszystkie pasujące) (Bezpieczeństwo elektryczne, Działanie systemu HVAC, Systemy przeciwpożarowe, Systemy automatyki budynków, Procedury blokowania i oznaczania, Przepisy dotyczące ochrony środowiska, Ochrona przed upadkami, Środki ochrony indywidualnej (SOI))

[ ] Minimalny wymiar obowiązkowego szkolenia zawodowego.

[ ] Data ostatniego odświeżenia szkolenia BHP

[ ] Metoda weryfikacji kwalifikacji trenera (Certyfikat ukończenia, Szkolenie zatwierdzone przez firmę, Szkolenia oferowane przez dostawcę, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM)

)

[ ] Dołącz Certyfikaty/Dokumenty Szkoleniowe (maks. 3 pliki)

[ ] Opis wymaganego przeszkolenia z obsługi specjalistycznego sprzętu.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/operation-and-maintenance-o-m-manuals-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)