## 6a393719c864b52dafc59e01
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Informacje ogólne i kontrola dokumentów (STEP)
Tytuł dokumentu (TEXT)
Numer rewizji dokumentu (NUMBER)
Data ostatniej aktualizacji (DATE)
Cel i zakres dokumentu (TEXT)
Nazwa Projektu (TEXT)
Osoba kontaktowa (Kierownik ds. utrzymania ruchu) (TEXT)
Numer telefonu kontaktowego (TEXT)
Adres e-mail kontaktowy (TEXT)
Lista dystrybucji dokumentów (arkusz kalkulacyjny) / (UPLOAD)
Rejestr zmian (Krótki opis zmian) / (TEXT)

Opisy systemów i dane dotyczące wydajności (STEP)
Opis przeglądu systemu (TEXT)
Nominalna wydajność systemu (np. galony na minutę) (NUMBER)
Ciśnienie robocze (PSI lub kPa) (NUMBER)
Schemat blokowy (PDF) / (UPLOAD)
Lista kluczowych komponentów z modelem i numerami seryjnymi (TEXT)
Oczekiwana efektywność systemu (%) / (NUMBER)
Typ systemu sterowania (np. PLC, DDC) / (SELECTION options: PLC, DDC, Instrukcja obsługi, Inny)
Schemat rurociągów i instrumentacji (P&ID) - PDF (UPLOAD)

Procedury Rutynowej Konserwacji (STEP)
Częstotliwość przeglądów filtrów (miesiące) / (NUMBER)
Szczegółowa procedura wymiany filtra (TEXT)
Dołącz listę kontrolną wymiany filtra (jeśli dotyczy). (UPLOAD)
Data ostatniej smarowania (pompy/silnika) (DATE)
Typ smaru i uwagi dotyczące zastosowania (TEXT)
Czas ostatniej kalibracji (jeśli dotyczy) (DATE)
Status kalibracji (jeśli dotyczy) (SELECTION options: Przejdź., Zawieść / , Niedostępne.)
Odczyt ciśnienia (ciśnienie systemu) (NUMBER)

Procedury napraw korekcyjnych (STEP)
Opisz proces diagnostyczny mający na celu zidentyfikowanie przyczyny awarii. / (TEXT)
Opisz szczegółową, krok po kroku procedurę naprawy/wymiany [Konkretny element – np. silnika pompy]. (TEXT)
Zanotuj zmierzony prąd/napięcie podczas naprawy (podaj jednostkę). (NUMBER)
Przesyłaj zdjęcia/filmy dokumentujące proces naprawy. (UPLOAD)
Wybierz używaną część zamienną (jeśli dotyczy). (SELECTION options: Przepraszam, ale nie otrzymałem żadnego tekstu do przetłumaczenia. Proszę, podaj tekst w sekcji "Part A". / , Część B, Część C, Inne - Określ w DŁUGIM TEKŚCIE.)
Data naprawy (DATE)
Czas naprawy (DATE)
Opisz wszelkie nietypowe okoliczności, jakie wystąpiły podczas naprawy. (TEXT)
Stopień dotknięcia awarii (wpływ na działalność) (SELECTION options: Niewielki, Umiarkowany, Pułkownik, Krytyczny)

Procedury Bezpieczeństwa i Reagowanie w Sytuacjach Awaryjnych (STEP)
Opis procedur blokowania i oznaczania (LOTO) / (TEXT)
Wymagane Środki Indywidualnej Ochrony (ŚOI) / (SELECTION options: Okulary ochronne, Kask ochronny, Rękawice, Ochrona słuchu, Buty robocze, respirator)
Informacje o osobie do kontaktu w nagłych wypadkach (imię i nazwisko, numery telefonów) (TEXT)
Konkretne zagrożenia związane z każdym systemem (np. narażenie na działanie chemikaliów, porażenie elektryczne). (TEXT)
Plan reagowania w sytuacjach awaryjnych na terenie obiektu (mapy, schematy blokowe) / (UPLOAD)
Trasy ewakuacji w sytuacjach awaryjnych (SELECTION options: Wyraźnie oznakowane, Odpowiednio oświetlone. / , dostępny)
Procedury postępowania z materiałami niebezpiecznymi (jeśli dotyczą) / (TEXT)
Inspekcja i szkolenie w zakresie gaśnic (SELECTION options: Dostępne zapisy z treningów, Gaśnice prawidłowo oznakowane, Regularne kontrole miesięczne)

Informacje dotyczące gwarancji i umowy serwisowe (STEP)
Podsumowanie gwarancji na urządzenia (TEXT)
Dokumenty gwarancyjne (PDF) / (UPLOAD)
Główny Dostawca Usług (SELECTION options: Dostawca A, Dostawca B, Dostawca C, Inne (Proszę określić w LONG_TEXT) / )
Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, proszę określić dostawcę usług: (TEXT)
Numer Umowy o Świadczenie Usług (NUMBER)
Data rozpoczęcia umowy serwisowej (DATE)
Data wygaśnięcia umowy serwisowej (DATE)
Osoba kontaktowa (usługodawca) (NUMBER)
Numer telefonu kontaktowego (dostawca usług) (TEXT)
Adres e-mail (dostawca usług) / (TEXT)

Prowadzenie dokumentacji i arkusze protokołów (STEP)
Data przeglądu/serwisu (DATE)
Czas przeglądu/konserwacji (DATE)
Odczyty liczników (np. kWh, galony) (NUMBER)
Opis wykonanych prac (TEXT)
Ocena stanu (np. Bardzo dobry, Dobry, Dostateczny, Niedostateczny) (SELECTION options: Doskonale, Dobrze., Sprawiedliwy, Ubogi)
Zidentyfikowane problemy (SELECTION options: Hałas, Wycieki, Wibracja, Straty wydajności, Korozja, Inny)
Szczegółowy opis problemów (jeśli dotyczy) (TEXT)
Następna planowana konserwacja (SELECTION options: W ciągu tygodnia, W ciągu miesiąca / , W ciągu 3 miesięcy, W razie potrzeby)
Podpis technika (SIGNATURE)

Listy sprzętu i części zamienne (STEP)
Nazwa sprzętu (TEXT)
Ilość (NUMBER)
Producent (TEXT)
Numer modelu (TEXT)
Numer seryjny (TEXT)
Zdjęcie/Rysunek Urządzenia (UPLOAD)
Zalecana nazwa części zamiennej (TEXT)
Zalecana ilość części zamiennych (NUMBER)
Dane kontaktowe dostawcy (części zamienne) / (TEXT)
Poziom Krytyczności (Wysoki/Średni/Niski) (SELECTION options: Wysoki, Środek, Niski)

Zgodność z przepisami (STEP)
Wymień obowiązujące normy i standardy (np. IBC, ASHRAE, NFPA). (TEXT)
Które pozwolenia środowiskowe mają zastosowanie? / (SELECTION options: Pozwolenie na emisję powietrza, Pozwolenie na odprowadzanie wód, Pozwolenie na gospodarkę odpadami, Pozwolenie na odprowadzanie wód opadowych, Inne (Określ w DŁUŻYM TEKŚCIE) / )
Daty ważności pozwoleń (rok) / (NUMBER)
Data ostatniej kontroli zgodności z przepisami (DATE)
Podsumowanie ustaleń z poprzedniej kontroli zgodności (jeśli dotyczy). (TEXT)
Czy istnieją jakieś konkretne przepisy dotyczące hałasu, o których należy pamiętać? (SELECTION options: Tak., Nie)
Dołącz kopie kluczowych pozwoleń i certyfikatów. (UPLOAD)

Szkolenia i kwalifikacje (STEP)
Podsumowanie tematów szkoleniowych (TEXT)
Obowiązkowe moduły szkoleniowe (zaznacz wszystkie pasujące) (SELECTION options: Bezpieczeństwo elektryczne, Działanie systemu HVAC, Systemy przeciwpożarowe, Systemy automatyki budynków, Procedury blokowania i oznaczania, Przepisy dotyczące ochrony środowiska, Ochrona przed upadkami, Środki ochrony indywidualnej (SOI))
Minimalny wymiar obowiązkowego szkolenia zawodowego. (NUMBER)
Data ostatniego odświeżenia szkolenia BHP (DATE)
Metoda weryfikacji kwalifikacji trenera (SELECTION options: Certyfikat ukończenia, Szkolenie zatwierdzone przez firmę, Szkolenia oferowane przez dostawcę, Inne (Określ w TEKŚCIE_DŁUGIM) / )
Dołącz Certyfikaty/Dokumenty Szkoleniowe (maks. 3 pliki) (UPLOAD)
Opis wymaganego przeszkolenia z obsługi specjalistycznego sprzętu. / (TEXT)