## 6a391f3aa3c73f1a3e3e30ec
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Planung und Definition des Umfangs (STEP)
Projektziel (TEXT)
Leistungsumfang (Inklusivleistungen & Ausschlussleistungen) (TEXT)
Validierungsart (z. B. prospektiv, gleichzeitig, retrospektiv) (SELECTION options: Potenziell, Gleichzeitig, Rückblickend)
Projektstartdatum (DATE)
Geschätzte Fertigstellungszeit (in Tagen) (NUMBER)
Kritische Prozessparameter (Erstbeurteilung) (SELECTION)

Risikobewertung (STEP)
Beschreibung des Prozesses/der Ausrüstung (TEXT)
Potenzielle Gefahren/Ausfallmodi (TEXT)
Wahrscheinlichkeit des Auftretens (1-5) (NUMBER)
Schwere des Einflusses (1-5) (NUMBER)
Risikowert (Wahrscheinlichkeit x Schweregrad) (NUMBER)
Risikostufe (Gering, Mittel, Hoch) (SELECTION options: Niedrig, Medium, Hoch)
Kontrollmaßnahmen/Minderungsstrategien (TEXT)
Wirksamkeit der Kontrollmaßnahmen (ausreichend/unzureichend) (SELECTION options: Ausreichend, Unzureichend)

Konzept- und Spezifikationsprüfung (STEP)
Beschreiben Sie die beabsichtigte Funktion der Ausrüstung/des Verfahrens. (TEXT)
Designzeichnungen oder Schaltpläne hochladen. (UPLOAD)
Geben Sie kritische Betriebsparameter an (z. B. Temperatur, Druck). (NUMBER)
Erfüllt das Design die relevanten regulatorischen Anforderungen (z. B. GMP, FDA)? (SELECTION options: Ja, Nein, Nicht zutreffend)
Erklären Sie jegliche Abweichungen von den Standarddesigns und die Begründung für diese Abweichungen. (TEXT)
Datum der Überprüfung der Spezifikationsunterlagen (DATE)
Gutachter-Signatur (SIGNATURE)

Installationsqualifizierung (IQ) (STEP)
Gerätebezeichnung (TEXT)
Hersteller (TEXT)
Seriennummer (NUMBER)
Installationsdatum (DATE)
Detaillierte Beschreibung von Ausrüstung und Standort (TEXT)
Versorger angeschlossen (Alle zutreffenden auswählen) (SELECTION options: Elektrizität, Wasser, Druckluft, Stickstoff, HLK)
Installationsanbieter (SELECTION)
Techniker-Unterschrift (SIGNATURE)

Betriebsbarkeitsprüfung (OQ) (STEP)
Betriebstemperatur (Minimum) (NUMBER)
Betriebstemperatur (Maximum) (NUMBER)
Druck (Minimum) (NUMBER)
Druck (Maximal) (NUMBER)
Datum des ersten OQ-Laufs (DATE)
Startzeit des ersten OQ-Laufs (DATE)
Gerätestatus nach OQ (SELECTION options: Betrieblich, Erfordert Kalibrierung, Reparatur erforderlich)
Beobachtungen während der OQ-Läufe (TEXT)
OQ-Ausführungsunterschrift (SIGNATURE)

Leistungsqualifizierung (PQ) (STEP)
Testierte Chargennummer(n) (NUMBER)
Startdatum der PQ-Läufe (DATE)
Enddatum der PQ-Läufe (DATE)
Anzahl der abgeschlossenen PQ-Chargen/Durchläufe (NUMBER)
Zusammenfassung der PQ-Ergebnisse und Beobachtungen (TEXT)
PQ-Kriterien erfüllt? (SELECTION options: Ja, Nein, N/A)
Anhang: PQ-Datenberichte/Diagramme (UPLOAD)
Unterschrift des PQ-Prüfers (SIGNATURE)

Dokumentation und Aufzeichnungen (STEP)
Validierungsprotokoll Referenznummer (TEXT)
Validierungsprotokoll-Dokument (UPLOAD)
Protokoll-Erstellungsdatum (DATE)
Datum der Protokollüberprüfung (DATE)
Signatur des Protokollprüfers (SIGNATURE)
Zusammenfassung der Ergebnisse/Abweichungen (TEXT)
Genehmigungsunterschrift des Berichts (SIGNATURE)
Anzahl der Seiten des Berichts (NUMBER)

Änderungsmanagement (STEP)
Datum der Änderungsanforderung (DATE)
Beschreibung der Änderung (TEXT)
Begründung für die Änderung (TEXT)
Folgenabschätzung (Hoch/Mittel/Niedrig) (SELECTION options: Hoch, Medium, Niedrig)
Geschätzte Implementierungszeit (Tage) (NUMBER)
Betroffene Systeme/Geräte (SELECTION options: Ausrüstung A, Software B, Prozess C, Dokumentation D)
Unterschrift des Antragstellers (SIGNATURE)
Genehmigungsdatum (DATE)
Genehmigungsunterschrift (SIGNATURE)

Überprüfung & Genehmigung (STEP)
Überprüfungsdatum (DATE)
Name des Gutachters (TEXT)
Bewertungskommentare (TEXT)
Genehmigungsstatus (SELECTION options: Genehmigt, Abgelehnt, Bedingte Zulassung)
Genehmigungsgründe (bei Ablehnung/Bedingung) (TEXT)
Freigabesignatur (SIGNATURE)
Genehmigungsdatum (DATE)