## 6a392b493c56655ea55f3ff6
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Condiciones Generales de la Instalación (STEP)
Clasificación del Estado General (1-5, 1=Deficiente, 5=Excelente) (NUMBER)
Describe cualquier peligro o motivo de preocupación en materia de seguridad que sea inmediatamente evidente. (TEXT)
¿Está presente alguna de las siguientes condiciones? (Marque todas las que correspondan). (SELECTION options: Evidencia de daños por agua, Objetos Sueltos/Escombros, Iluminación deficiente, Olores desagradables, Señales de plagas/infestación, Ninguna de las anteriores)
¿Está la instalación generalmente limpia y bien mantenida? (SELECTION options: Sí., No., Parcialmente)
Registrar la ubicación de cualquier observación significativa (p. ej., fugas, daños). (LOCATION)
Fecha de la última limpieza general (DATE)
Observaciones sobre daños visibles en paredes, suelos o techos. (TEXT)

Integridad estructural (STEP)
Grietas en el hormigón – Anchura máxima (pulgadas) / (NUMBER)
¿Evidencia de filtración de agua? (SELECTION options: Ninguno., Ligera decoloración, Fuga activa, Daños extensos)
Ubicación de cualquier daño estructural visible (LOCATION)
Descripción detallada de cualquier preocupación estructural observada. (TEXT)
Deflexión/Flecha de Techo o Piso (pulgadas) (NUMBER)
Estado de las paredes exteriores (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Fecha de la última inspección estructural (DATE)

Sistemas de Prevención y Protección Contra Incendios (STEP)
Fecha de la última inspección de extintores (DATE)
Número de extintores presentes (NUMBER)
Estado del sistema de alarma contra incendios. (SELECTION options: Funcional / , averiado, En mantenimiento)
Estado del Sistema de Riego (SELECTION options: operativo, Parcialmente operativo, No funcional / )
Número de luces de salida funcionales (NUMBER)
Ubicación del panel de control contra incendios (LOCATION)
Cualquier problema de seguridad contra incendios observado (Describir) (TEXT)
Detectores de Humo Probados / (SELECTION options: Sí., No., N/A)

Sistemas eléctricos (STEP)
Nivel de tensión (V) / (NUMBER)
Estado de la instalación eléctrica (visible) / (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Deficiencias Identificadas (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Cableado expuesto, Enchufes/Interruptores dañados, Circuitos Sobrecargados, Conexión a tierra faltante/dañada, Ninguno.)
Número de cables expuestos (NUMBER)
Fecha de la última inspección del tablero eléctrico (DATE)
Notas/Comentarios sobre el sistema eléctrico (TEXT)

Sistemas Mecánicos (STEP)
Fecha de cambio de filtro de climatización (NUMBER)
Presión del sistema de climatización (PSI) / (NUMBER)
Nivel de ruido de la bomba (Descripción) / (SELECTION options: Normal, Ligeramente elevado., Excesivo)
¿Se observan fugas? (SELECTION options: Agua, Refrigerante, Aceite, Ninguna observada.)
Descripción detallada de cualquier problema mecánico detectado. (TEXT)
Última Mantenimiento Preventivo Realizado (HVAC) / (DATE)
Estado de las correas (HVAC y bombas) (SELECTION options: Bien. / , Justo, Deficiente – Recomendar Reemplazo)
Adjuntar imagen/vídeo del problema del sistema mecánico. (UPLOAD)

Accesibilidad y Salida (STEP)
¿Son las señales de salida de emergencia claramente visibles e iluminadas? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Están las vías de evacuación libres de obstáculos? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Ancho de la ruta accesible más estrecha (en pulgadas) (NUMBER)
¿Cumplen las rampas con los requisitos de pendiente? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
Describa cualquier problema de accesibilidad o vías de evacuación observado. (TEXT)
¿Están los baños accesibles debidamente señalizados y operativos? / (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
Fecha de la última inspección de la ruta accesible. (DATE)

Materiales Peligrosos (STEP)
Identificar los tipos de materiales peligrosos presentes (marque todas las que correspondan). (SELECTION options: Asbesto, Pintura con plomo, Mercurio, Químicos (especificar en TEXTO_LARGO) / , Materiales radioactivos, Otros (especificar en TEXTO_EXTENSO) / )
Si se seleccionó 'Químicos', especifique los tipos y cantidades de químicos presentes. (TEXT)
Cantidad de material que contiene asbesto (en pies lineales o pies cuadrados) (NUMBER)
Fecha de la última inspección o evaluación de materiales peligrosos. (DATE)
Describa cualquier medida de contención o control implementada para materiales peligrosos. (TEXT)
¿Existe un Plan de Gestión de Materiales Peligrosos vigente? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
Adjunte una copia del Plan de Gestión de Materiales Peligrosos (si aplica). (UPLOAD)
Marcar en el plano de la instalación las ubicaciones de las áreas principales de almacenamiento de materiales peligrosos. (LOCATION)
Describa cualquier incidente o incidente casi ocurrido que haya involucrado materiales peligrosos durante el último año. (TEXT)

Control de Seguridad y Acceso (STEP)
¿Están las puertas exteriores equipadas con cerraduras que funcionan correctamente? / (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
¿Qué sistemas de control de acceso están en uso? (SELECTION options: Acceso con Tarjeta, Acceso con PIN, Escaneo biométrico, Acceso con Llave Manual, Ninguno.)
¿Están las cámaras de seguridad funcionando correctamente? (SELECTION options: Sí., No, Funcionalidad parcial)
Número de intentos de acceso no autorizados registrados el mes pasado: (NUMBER)
Describe cualquier vulnerabilidad de seguridad observada. (TEXT)
¿Se están llevando registros de visitantes? (SELECTION options: Sí., No., N/A / )
Ubicación de la Sala de Control de Seguridad (LOCATION)

Consideraciones ambientales (STEP)
Consumo de agua (mensual) (NUMBER)
Volumen de residuos (mensual, en yardas cúbicas) (NUMBER)
Prácticas de almacenamiento de productos químicos (SELECTION options: Conforme a la normativa, Pequeñas desviaciones, Preocupaciones importantes)
¿Existen programas de reciclaje? (SELECTION options: Papel, Plástico / , Vidrio, Aluminio, Residuos orgánicos)
Detalles de cualquier derrame o fuga reportados durante este período (si aplica). (TEXT)
Fecha de la última auditoría de cumplimiento ambiental. (DATE)
Cumplimiento de las ordenanzas locales sobre ruido (SELECTION options: Conforme, Pequeñas desviaciones, Preocupaciones importantes)

Documentación y registros (STEP)
Fecha de la última inspección de seguridad (DATE)
Fecha de la última inspección de seguridad contra incendios (DATE)
Número de informes de inspección de seguridad mantenidos (NUMBER)
Resumen de los hallazgos de la inspección anterior (TEXT)
Cargue copias de los permisos de seguridad pertinentes. (UPLOAD)
¿Los registros de inspección son de fácil acceso? (SELECTION options: Sí., No)
¿Qué registros de los siguientes se mantienen en el lugar? (SELECTION options: Plan de Seguridad contra Incendios, Informes de Inspección Eléctrica, Inventario de Materiales Peligrosos, Registros de Mantenimiento, Lista de Contactos de Emergencia)
Nombre de la persona responsable del mantenimiento de los registros (TEXT)
Firma de la persona que revisa los registros (SIGNATURE)