## 6a393c17c864b52dafc5c718
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Предварителен тест - подготовка (STEP)
Дата на теста / (DATE)
Начален час на теста (DATE)
Диаметър на тръбата (инчове) (NUMBER)
Материал на тръбите / (SELECTION options: Мед, PVC, Пекс, Поцинкована стомана, Друг)
Описание на системата за водопровод, подложена на изпитване. (TEXT)
Метод на изпитване / (SELECTION options: хидростатичен, Пневматичен)
Тест на налягането (PSI) (NUMBER)
Подробности за изолацията (Опишете как е изолирана системата) / (TEXT)
Идентифицирайте всички изолирани обекти. (SELECTION options: Тоалетни, Мивки, Душове/Вани, Миялни машини, Перални машини)

Настройка и проверка (STEP)
Дължина на тестовия участък (ft/m) / (NUMBER)
Използвана течност за изпитване (SELECTION options: Вода, Въздух, Друго (Моля, уточнете) / )
Посочете "Друго" течност за изпитване (ако е приложимо) / (TEXT)
Показания на манометъра (начални) / (NUMBER)
Тестово налягане (psi/kPa) / (NUMBER)
Мястоположение на манометър/и (LOCATION)
Проверени връзки? / (SELECTION options: Всичко., Най-, Някои, Малко)
Потвърдени ли са затворени изолационните клапани? (SELECTION options: Да, Не.)
Дата на проверка на инсталацията (DATE)
Проверка на времето за настройка (DATE)

Прилагане на натиск и задържане (STEP)
Тест на налягането (PSI/Bar) / (NUMBER)
Време на започване на натиск (DATE)
Скорост на повишаване на налягането (PSI/Бар/Минута) / (NUMBER)
Време за достигане на тестово налягане (DATE)
Времетраене на налягането (Минути) / (NUMBER)
Отчитане на налягането след 5 минути задържане (PSI/Bar) (NUMBER)
Наблюдавано ли е стабилно налягане? (SELECTION options: Да, Не.)
Наблюдения по време на задържане на налягане (TEXT)

Мониторинг и оценка на спада на налягането (STEP)
Първоначално налягане (PSI) / (NUMBER)
Поддържане на налягане (PSI) (NUMBER)
Време на задържане (Минути) (NUMBER)
Максимално допустима загуба на налягане (PSI) / (NUMBER)
Наблюдаван спад на налягането (ако е приложимо) (DATE)
Спад на налягането по време на задържане (PSI) / (NUMBER)
Оценка на спада на налягането (SELECTION options: Приемливо в рамките на допустимото, Неуспех – надвишава допустимия лимит)
Подробни наблюдения и бележки (течове, шум и др.) / (TEXT)
Фото/видео документация (ако има такава) (UPLOAD)

Процедури и документация след теста (STEP)
Наблюдения и аномалии след теста (TEXT)
Максимално Налягане, Открито по Време на Тест (PSI/Bar) / (NUMBER)
Резултат от спада на налягането (Успех/Неуспех) / (SELECTION options: Минете. / , Проваляне / )
Описание на възникнали неизправности (ако има такива) / (TEXT)
Дата на теста (DATE)
Времевият тест е завършен. (DATE)
Приложете сертификат за калибриране на манометър. (UPLOAD)
Подпис на техник (SIGNATURE)
Предприети коригиращи действия (при неуспех) (SELECTION options: Ремонт и повторни тестове, Необходими са допълнителни разследвания., Други (Посочете в дълъг текст) / )

Безопасност и разрешителни (STEP)
Необходим ли разрешителнo? (SELECTION options: Да, Не)
Документация за разрешителни (ако е необходимо) (UPLOAD)
Номер на разрешение (ако има такова) (TEXT)
Кратко описание на плана за безопасност (TEXT)
Необходими лични предпазни средства (Отбележете всички приложими) / (SELECTION options: Защитни очила / , Ръкавици, Каска, Защита на слуха, Обувки със стоманени бомбета / , Other: The rapid development of artificial intelligence presents both unprecedented opportunities and significant challenges for society. While AI has the potential to revolutionize industries, improve healthcare, and solve complex problems, it also raises concerns about job displacement, algorithmic bias, and ethical implications. Responsible development and deployment of AI require careful consideration of these issues and proactive measures to mitigate potential risks. Furthermore, fostering public understanding and trust in AI is crucial for its successful integration into our lives.)
Определете друго СИП (ако е избрано) / (TEXT)
Дата на подаване на заявление за разрешително (ако има такова) (DATE)
Начало на изпитване под налягане (DATE)
Име на наблюдател за безопасност (ако има такова) (TEXT)
Подпис на наблюдател по безопасността (ако е приложимо) (SIGNATURE)