## 6a391e4ca3c73f1a3e3e2d39
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Vorbereitung auf den Test (STEP)
Testdatum (DATE)
Testbeginn (DATE)
Rohrquerschnitt (Zoll) (NUMBER)
Rohrmaterial (SELECTION options: Kupfer, PVC, PEX, Verzinktes Stahl, Andere)
Beschreibung des zu prüfenden Sanitärsystems (TEXT)
Prüfverfahren (SELECTION options: hydrostatisch, pneumatisch)
Prüfdruck (PSI) (NUMBER)
Isolationsdetails (Beschreiben Sie, wie das System isoliert ist) (TEXT)
Identifizieren Sie alle isolierten Installationen. (SELECTION options: Toiletten, Spülen, Duschen/Wannen, Geschirrspüler, Waschmaschinen)

Testaufbau und Verifizierung (STEP)
Testabschnittslänge (Fuß/m) / (NUMBER)
Verwendete Prüfflüssigkeit (SELECTION options: Wasser, Luft, Sonstiges (Bitte angeben))
Geben Sie 'Sonstiges' Prüfflüssigkeit an (falls zutreffend). (TEXT)
Messwert (anfänglich) (NUMBER)
Prüfdruck (psi/kPa) (NUMBER)
Standort(e) des/der Druckanzeige(n) (LOCATION)
Verbindungen verifiziert? (SELECTION options: Alles, Meistens, Einige, Wenige)
Absperrventile bestätigt geschlossen? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Installationsdatum Bestätigung (DATE)
Zeit für die Einrichtungüberprüfung (DATE)

Druckanwendung und Halten (STEP)
Testdruck (PSI/Bar) (NUMBER)
Druckanwendung Startzeit (DATE)
Druckerhöhungsrate (PSI/Bar/Minute) (NUMBER)
Zeit bis zum Erreichen des Prüfdrucks (DATE)
Haltezeit (Minuten) / (NUMBER)
Druckmesswert nach 5 Minuten Haltezeit (PSI/Bar) (NUMBER)
Druckstabilität beobachtet? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Beobachtungen während des Druckhalteversuchs (TEXT)

Überwachung und Bewertung von Druckabfällen (STEP)
Anfangsdruck (PSI) (NUMBER)
Halte den Druck (PSI) (NUMBER)
Gesprächsdauer (Minuten) (NUMBER)
Maximal zulässiger Druckverlust (PSI) (NUMBER)
Zeitlicher Druck beobachtet (falls zutreffend) (DATE)
Druckabfall während der Haltephase (PSI) (NUMBER)
Druckabfallprüfung (SELECTION options: Pass – Im zulässigen Bereich, Fehlgeschlagen – Überschreitet zulässigen Grenzwert)
Detaillierte Beobachtungen & Notizen (Undichtigkeiten, Geräusche usw.) (TEXT)
Foto-/Video-Dokumentation (falls zutreffend) (UPLOAD)

Nachbereitung und Dokumentation des Tests (STEP)
Beobachtungen und Anomalien nach dem Test (TEXT)
Maximaler beobachteter Druck während des Tests (PSI/Bar) (NUMBER)
Druckabfallergebnis (Bestanden/Nicht bestanden) / (SELECTION options: Pass., Fehl.)
Beschreibung etwaiger Fehler (falls zutreffend) (TEXT)
Datum des Tests (DATE)
Zeitlicher Test abgeschlossen (DATE)
Anhang: Kalibrierzertifikat für Druckanzeige (UPLOAD)
Technikerunterschrift (SIGNATURE)
Ergriffene Maßnahmen bei Nichtübereinstimmung (SELECTION options: Reparatur & Neuprüfung / , Weitere Ermittlungen erforderlich., Andere (in Langtext angeben))

Sicherheit & Genehmigungen (STEP)
Erforderliche Genehmigung? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Erforderliche Genehmigungsdokumente (UPLOAD)
Genehmigungsnummer (falls zutreffend) (TEXT)
Kurze Beschreibung des Sicherheitsplans (TEXT)
Persönliche Schutzausrüstung erforderlich (Bitte alle zutreffenden Punkte ankreuzen) (SELECTION options: Schutzbrille(n) / , Handschuhe, Arbeitshelm, Gehörschutz, Stahlkappenschuhe, Other: (Specify in LONG_TEXT) / Andere: (Geben Sie in LANGTEXT an))
Geben Sie ggf. weitere PSA an. (TEXT)
Datum der Genehmigungsantragstellung (falls zutreffend) (DATE)
Beginn der Druckprüfung (DATE)
Name des Sicherheitsbeobachters (falls zutreffend) (TEXT)
Sicherheitsbeobachter-Unterschrift (falls zutreffend) (SIGNATURE)