LISTA DE VERIFICACIÓN DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN TUBERÍAS DE FONTANERÍA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA PREVIA ---

[ ] Fecha del examen

[ ] Hora de inicio de la prueba

[ ] Diámetro del tubo (pulgadas)

[ ] Material de la tubería (Cobre, PVC, PEX, Acero galvanizado, Otro)

[ ] Descripción del sistema de fontanería que se está probando.

[ ] Método de Prueba (Hidrostático, neumático)

[ ] Presión de prueba (PSI)

[ ] Detalles del aislamiento (Describir cómo está aislado el sistema)

[ ] Identificar todos los elementos aislados. (Servicios sanitarios, Lavabos, Duchas/Tinadas, Lavavajillas, Lavadoras

)

--- CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRUEBAS ---

[ ] Longitud de la sección de prueba (ft/m)

[ ] Líquido de prueba usado

(Agua, Aire, Otro (Especificar))

[ ] Especificar Fluido de Prueba "Otros" (si aplica)

[ ] Lectura del indicador (inicial)

[ ] Presión de prueba (psi/kPa)

[ ] Ubicación del/los indicador(es) de presión.

[ ] ¿Conexiones verificadas? (Todo, La mayoría, Algunos, Pocos)

[ ] ¿Se confirman las válvulas de aislamiento cerradas? (Sí., No.)

[ ] Fecha de Verificación de la Instalación

[ ] Verificación del Tiempo de Configuración

--- APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRESIÓN ---

[ ] Presión de Prueba (PSI/Bar)

[ ] Tiempo de Inicio de Aplicación de Presión

[ ] Tasa de Aumento de Presión (PSI/Bar/Minuto)

[ ] Tiempo para alcanzar la presión de prueba

[ ] Duración de la presión (minutos)

[ ] Lectura de presión tras 5 minutos de mantenimiento (PSI/Bar)

[ ] ¿Se ha observado estabilidad de la presión? (Sí, No)

[ ] Observaciones Durante Mantenimiento de Presión

--- MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PÉRDIDA DE PRESIÓN ---

[ ] Presión Inicial (PSI)

[ ] Mantenimiento de presión (PSI)

[ ] Duración de la llamada (Minutos)

[ ] Caída de presión máxima admisible (PSI)

[ ] Descenso de presión observado (si aplica).

[ ] Caída de presión durante la retención (PSI)

[ ] Evaluación de Pérdida de Carga (Aprobado - Dentro de los límites permitidos., Falla – Excede el límite permitido)

[ ] Observaciones y Notas Detalladas (Fugas, Ruido, etc.)

[ ] Documentación fotográfica/de video (si aplica)

--- PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN POST-PRUEBA ---

[ ] Observaciones y Anomalías Post-Prueba

[ ] Presión Máxima Observada Durante la Prueba (PSI/Bar)

[ ] Resultado de la Caída de Presión (Aprobado/Suspendido)

(Pasa., Fracasar

)

[ ] Descripción de cualquier fallo (si aplica)

[ ] Fecha del examen

[ ] Prueba de tiempo completada.

[ ] Adjuntar Certificado de Calibración del Manómetro

[ ] Firma del técnico

[ ] Acciones correctivas adoptadas (en caso de fallo) (Reparación y pruebas de nuevo, Se requiere una investigación más a fondo., Otro (Especifique en texto largo))

--- SEGURIDAD Y PERMISOS ---

[ ] ¿Se requiere permiso? (Sí., No.)

[ ] Documentación de permisos (si es necesaria)

[ ] Número de permiso (si aplica)

[ ] Breve Descripción del Plan de Seguridad

[ ] Equipo de protección personal requerido (Marque todas las que correspondan) (Gafas de seguridad, Guantes, Casco de seguridad, Protección Auditiva, Botas de seguridad, Other: (Specify in LONG_TEXT)

Otros: (Especifique en TEXTO_LARGO)

)

[ ] Especificar el EPI "Otro" (si se selecciona).

[ ] Fecha de solicitud de permiso (si aplica)

[ ] Hora de inicio de la prueba de presión

[ ] Nombre del observador de seguridad (si aplica)

[ ] Firma del observador de seguridad (si aplica)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)