## 6a392b053c56655ea55f3f07
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Preparación para la prueba previa (STEP)
Fecha del examen (DATE)
Hora de inicio de la prueba (DATE)
Diámetro del tubo (pulgadas) (NUMBER)
Material de la tubería (SELECTION options: Cobre, PVC, PEX, Acero galvanizado, Otro)
Descripción del sistema de fontanería que se está probando. (TEXT)
Método de Prueba (SELECTION options: Hidrostático, neumático)
Presión de prueba (PSI) (NUMBER)
Detalles del aislamiento (Describir cómo está aislado el sistema) (TEXT)
Identificar todos los elementos aislados. (SELECTION options: Servicios sanitarios, Lavabos, Duchas/Tinadas, Lavavajillas, Lavadoras / )

Configuración y verificación de pruebas (STEP)
Longitud de la sección de prueba (ft/m) (NUMBER)
Líquido de prueba usado / (SELECTION options: Agua, Aire, Otro (Especificar))
Especificar Fluido de Prueba "Otros" (si aplica) / (TEXT)
Lectura del indicador (inicial) (NUMBER)
Presión de prueba (psi/kPa) (NUMBER)
Ubicación del/los indicador(es) de presión. (LOCATION)
¿Conexiones verificadas? (SELECTION options: Todo, La mayoría, Algunos, Pocos)
¿Se confirman las válvulas de aislamiento cerradas? (SELECTION options: Sí., No.)
Fecha de Verificación de la Instalación (DATE)
Verificación del Tiempo de Configuración (DATE)

Aplicación y Mantenimiento de Presión (STEP)
Presión de Prueba (PSI/Bar) / (NUMBER)
Tiempo de Inicio de Aplicación de Presión (DATE)
Tasa de Aumento de Presión (PSI/Bar/Minuto) (NUMBER)
Tiempo para alcanzar la presión de prueba (DATE)
Duración de la presión (minutos) (NUMBER)
Lectura de presión tras 5 minutos de mantenimiento (PSI/Bar) (NUMBER)
¿Se ha observado estabilidad de la presión? (SELECTION options: Sí, No)
Observaciones Durante Mantenimiento de Presión (TEXT)

Monitoreo y Evaluación de Pérdida de Presión (STEP)
Presión Inicial (PSI) / (NUMBER)
Mantenimiento de presión (PSI) / (NUMBER)
Duración de la llamada (Minutos) (NUMBER)
Caída de presión máxima admisible (PSI) / (NUMBER)
Descenso de presión observado (si aplica). (DATE)
Caída de presión durante la retención (PSI) (NUMBER)
Evaluación de Pérdida de Carga (SELECTION options: Aprobado - Dentro de los límites permitidos., Falla – Excede el límite permitido)
Observaciones y Notas Detalladas (Fugas, Ruido, etc.) (TEXT)
Documentación fotográfica/de video (si aplica) (UPLOAD)

Procedimientos y Documentación Post-Prueba (STEP)
Observaciones y Anomalías Post-Prueba (TEXT)
Presión Máxima Observada Durante la Prueba (PSI/Bar) (NUMBER)
Resultado de la Caída de Presión (Aprobado/Suspendido) / (SELECTION options: Pasa., Fracasar / )
Descripción de cualquier fallo (si aplica) / (TEXT)
Fecha del examen (DATE)
Prueba de tiempo completada. (DATE)
Adjuntar Certificado de Calibración del Manómetro (UPLOAD)
Firma del técnico (SIGNATURE)
Acciones correctivas adoptadas (en caso de fallo) (SELECTION options: Reparación y pruebas de nuevo, Se requiere una investigación más a fondo., Otro (Especifique en texto largo))

Seguridad y Permisos (STEP)
¿Se requiere permiso? (SELECTION options: Sí., No.)
Documentación de permisos (si es necesaria) (UPLOAD)
Número de permiso (si aplica) (TEXT)
Breve Descripción del Plan de Seguridad (TEXT)
Equipo de protección personal requerido (Marque todas las que correspondan) (SELECTION options: Gafas de seguridad, Guantes, Casco de seguridad, Protección Auditiva, Botas de seguridad, Other: (Specify in LONG_TEXT) / Otros: (Especifique en TEXTO_LARGO) / )
Especificar el EPI "Otro" (si se selecciona). (TEXT)
Fecha de solicitud de permiso (si aplica) (DATE)
Hora de inicio de la prueba de presión (DATE)
Nombre del observador de seguridad (si aplica) (TEXT)
Firma del observador de seguridad (si aplica) (SIGNATURE)