LISTE DE VÉRIFICATION DES TESTS D'ÉTANCHÉITÉ DES TUYAUX DE PLOMBERIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRÉPARATION À UN TEST PRÉPARATOIRE ---

[ ] Date du test

[ ] Heure de début du test

[ ] Diamètre du tuyau (pouces)

[ ] Matériau du tuyau (Cuivre, PVC, PEX, Acier galvanisé, Autre)

[ ] Description du système de plomberie en cours de test.

[ ] Méthode d'essai

(hydrostatique, pneumatique

)

[ ] Pression testée (PSI)

[ ] Détails de l'isolation (Décrivez comment le système est isolé)

[ ] Identifier tous les dispositifs isolés. (Toilettes, Éviers, Douches/Bains, Lave-vaisselle

, Lave-linge

)

--- CONFIGURATION ET VÉRIFICATION ---

[ ] Longueur de la section d'essai (pi/m)

[ ] Fluide de test utilisé (Eau, Air, Autre (préciser)

)

[ ] Préciser le fluide de test « Autre » (si applicable).

[ ] Mesure initiale (du manomètre)

[ ] Pression testée (psi/kPa)

[ ] Emplacement(s) du manomètre

[ ] Connexions vérifiées ? (Tous, La plupart, Certains, Peu)

[ ] Vannes d'isolement confirmées comme étant fermées ?

(Oui., Non.)

[ ] Date de vérification de l'installation

[ ] Vérification du temps de configuration

--- APPLICATION ET MAINTIEN DE LA PRESSION ---

[ ] Pression test (PSI/Bar)

[ ] Heure de début d'application de la pression

[ ] Taux d'augmentation de la pression (PSI/Bar/Minute)

[ ] Temps nécessaire pour atteindre la pression de test

[ ] Durée de pression (minutes)

[ ] Mesure de la pression après 5 minutes de maintien (PSI/Bar)

[ ] Stabilité de la pression observée ? (Oui., Non.)

[ ] Observations pendant la phase de maintien de pression

--- SURVEILLANCE ET ÉVALUATION DES PERTES DE CHARGE ---

[ ] Pression initiale (PSI)

[ ] Maintien de la pression (PSI)

[ ] Durée de maintien (Minutes)

[ ] Chute de pression maximale (PSI)

[ ] Chute de pression temporelle constatée (si applicable)

[ ] Chute de pression pendant la suspension (PSI)

[ ] Évaluation des pertes de charge (Acceptable dans les limites autorisées, Échec - Dépasse la limite admissible)

[ ] Observations et Notes Détaillées (Fuites, Bruits, etc.)

[ ] Documentation photo/vidéo (si applicable)

--- PROCÉDURES ET DOCUMENTATION POST-TEST ---

[ ] Observations et anomalies post-test

[ ] Pression maximale observée pendant le test (PSI/Bar)

[ ] Variation de pression – Résultat (Réussi/Échec)

(Passez., Échouer)

[ ] Description des défaillances éventuelles (si applicable)

[ ] Date du test

[ ] Test de durée terminé

[ ] Joindre le certificat d'étalonnage du manomètre.

[ ] Signature du technicien

[ ] Mesures correctives prises (en cas d'échec) (Réparation et remise en service, Nécessite des investigations complémentaires., Autre (Préciser dans un champ texte long)

)

--- SÉCURITÉ ET PERMIS ---

[ ] Permis requis ? (Oui, Non.)

[ ] Documentation des autorisations (si nécessaire)

[ ] Numéro de permis (le cas échéant)

[ ] Description succincte du plan de sécurité

[ ] Équipement de protection individuelle requis (Cocher toutes les cases applicables) (Lunettes de sécurité, Gants, Casque de chantier, Protection auditive, Bottes de sécurité, Other: (Specify in LONG_TEXT)

Autre : (Préciser dans TEXTE_LONG)

)

[ ] Préciser l'EPI « Autre » (si sélectionné)

[ ] Date de la demande de permis (le cas échéant)

[ ] Heure de début des essais de pression

[ ] Nom de l'observateur de sécurité (le cas échéant)

[ ] Signature de l'observateur de sécurité (le cas échéant)

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)