LISTA KONTROLNA TESTOWANIA CIŚNIENIA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- PRZYGOTOWANIE DO TESTU ---
[ ] Data testu
[ ] Godzina rozpoczęcia testu
[ ] Średnica rury (cale)

[ ] Materiał rurociągów (Miedź, PCW, PEX, Stal ocynkowana, Inny)
[ ] Opis systemu hydraulicznego poddawany testom.
[ ] Metoda badawcza (Hydrostatyczny, Pneumatyczny)
[ ] Ciśnienie testowe (PSI)
[ ] Szczegóły izolacji (Opisz, w jaki sposób system jest odizolowany)
[ ] Zidentyfikuj wszystkie odizolowane urządzenia.
 (Toalety, Zlewy, Kabiny prysznicowe/Wanny, Zmywarki, Pralki)

--- KONFIGURACJA I WERYFIKACJA TESTÓW
 ---
[ ] Długość odcinka testowego (ft/m)

[ ] Użyty płyn testowy (Woda, Powietrze, Inne (określ)
)
[ ] Określ inny płyn testowy (jeśli dotyczy).
[ ] Odczyt wskaźnika (początkowy)

[ ] Ciśnienie testowe (psi/kPa)

[ ] Lokalizacja wskaźnika/wskaźników ciśnienia
[ ] Sprawdzone połączenia? (Wszystko.
, Naj, Niektóre, Kilka)
[ ] Czy zawory odcinające zostały potwierdzone jako zamknięte? (Tak, Nie)
[ ] Data weryfikacji konfiguracji
[ ] Weryfikacja czasu konfiguracji

--- WYWIERANIE NACISKU I PRZYTRZYMYWANIE ---
[ ] Ciśnienie testowe (PSI/Bar)

[ ] Czas rozpoczęcia docisku
[ ] Tempo wzrostu ciśnienia (PSI/Bar/min)

[ ] Czas osiągnięcia ciśnienia testowego
[ ] Czas utrzymywania ciśnienia (minuty)

[ ] Odczyt ciśnienia po 5 minutach utrzymywania (PSI/Bar)

[ ] Obserwowano stabilność ciśnienia? (Tak, Nie)
[ ] Obserwacje podczas utrzymywanego ciśnienia

--- MONITOROWANIE I OCENA SPADKU CIŚNIENIA ---
[ ] Początkowe Ciśnienie Testowe (PSI)

[ ] Ciśnienie (PSI)
[ ] Czas trwania połączenia (minuty)
[ ] Maksymalna dopuszczalna utrata ciśnienia (PSI)

[ ] Obserwowany Spadek Ciśnienia (jeśli dotyczy)

[ ] Spadek ciśnienia podczas utrzymywania (PSI)

[ ] Ocena spadku ciśnienia (Znakomicie - W zakresie dopuszczalnych granic, Niezgodność – przekroczenie dopuszczalnego limitu)
[ ] Szczegółowe Obserwacje i Uwagi (Wycieki, Hałas, itp.)

[ ] Dokumentacja zdjęciowa/wideo (jeśli dotyczy)

--- PROCEDURY I DOKUMENTACJA PO TEŚCIE ---
[ ] Obserwacje i odchylenia po teście
[ ] Maksymalne ciśnienie zaobserwowane podczas testu (PSI/Bar)

[ ] Spadek ciśnienia – wynik (zdolność/niezdolność) (Przejdź.
, Zawieść)
[ ] Opis ewentualnych awarii (jeśli dotyczy)

[ ] Data testu
[ ] Test Czasu Zakończony
[ ] Załącz Certyfikat Kalibracji Manometru
[ ] Podpis technika
[ ] Podjęte działania naprawcze (w przypadku niepowodzenia) (Naprawa i ponowne testy, Wymagana dalsza analiza., Inne (Proszę określić w polu tekstowym)
)

--- BEZPIECZEŃSTWO I POZWOLENIA ---
[ ] Czy wymagane jest pozwolenie?
 (Tak, Nie)
[ ] Dokumentacja zezwoleń (jeśli wymagana)
[ ] Numer pozwolenia (jeśli dotyczy)
[ ] Krótki opis planu bezpieczeństwa
[ ] Wymagany sprzęt ochrony indywidualnej (zaznacz wszystkie dotychczasowe opcje) (Okulary ochronne, Rękawice, Kask ochronny, Ochrona słuchu, Buty robocze z podwójnym zabezpieczeniem, LONG_TEXT: "The old house stood on a hill overlooking the valley. Its windows were dark and empty, like the eyes of a forgotten dream. A single, overgrown rose bush clung to the crumbling stone wall, a splash of faded crimson against the gray. The air was thick with the scent of damp earth and decaying leaves. Locals whispered stories of a family who had vanished without a trace, leaving behind only rumors and unanswered questions. Some claimed the house was haunted, others believed it was simply cursed. Whatever the truth, no one dared to approach it after dark.")
[ ] Określ "Inne" ŚOI (jeśli wybrano).
[ ] Data złożenia wniosku o pozwolenie (jeśli dotyczy)
[ ] Początek prób ciśnieniowych
[ ] Imię osoby nadzorującej (jeśli dotyczy)
[ ] Podpis osoby odpowiedzialnej za obserwację bezpieczeństwa (jeśli dotyczy)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/plumbing-pipe-pressure-testing-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)