PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS - HOSPITALIDAD

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- REVISIONES DIARIAS ---
[ ] Horario de apertura de la piscina
[ ] Nivel de cloro libre (ppm)
[ ] Nivel de pH
[ ] Nivel de alcalinidad
[ ] Condición de la cesta del skimmer (Vacío, Parcialmente lleno, Completo)
[ ] Presión del filtro (Normal, Alto, Bajo)
[ ] Cualquier problema observado

--- INSPECCIONES SEMANALES ---
[ ] Nivel de cloro libre (ppm)
[ ] Nivel de pH
[ ] Nivel de alcalinidad
[ ] Nivel de dureza de calcio (ppm)
[ ] Presión del filtro (PSI) (Normal, Alto, Bajo)
[ ] Notas sobre el funcionamiento del filtro
[ ] Condición de las cestas de skimmer (Limpio, Parcialmente lleno, Completo)
[ ] Fecha del último retrolavado
[ ] ¿Alguna observación inusual?

--- MANTENIMIENTO MENSUAL ---
[ ] Presión del Filtro (PSI)
[ ] Nivel del Agua (Pulgadas)
[ ] Fecha de retrolavado
[ ] Notas sobre el procedimiento de retrolavado/Observaciones
[ ] Horas de Servicio del Calentador
[ ] Registros de Servicio - Calefactor
[ ] Condición del rejunte de azulejos de piscina (Excelente, Bueno, Justo, Pobre)
[ ] Nivel de salinidad (si corresponde)

--- AJUSTES ESTACIONALES ---
[ ] Fecha de ajuste estacional
[ ] Temperatura diaria promedio (Fahrenheit/Celsius)
[ ] Temperatura objetivo del agua (Fahrenheit/Celsius)
[ ] Uso de la Cubierta de la Piscina (Siempre, A veces, Nunca)
[ ] Ajustes Realizados (Seleccione todos los que apliquen) (Ajustes del Calefactor, Velocidad de filtración, Dosificación química, Ajuste de la Válvula de Desvío, Otros (Especificar en texto largo))
[ ] Detalles de otros ajustes (si corresponde)

--- BALANCE QUÍMICO ---
[ ] Nivel de pH
[ ] Nivel de alcalinidad
[ ] Dureza de Calcio
[ ] Nivel de cloro libre
[ ] Ácido Cianúrico (Estabilizador)
[ ] Claridad del agua (Claro, Parcialmente nublado, Nublado, Turbio)
[ ] Notas de ajuste químico
[ ] Fecha de ajuste químico

--- INSPECCIÓN DE EQUIPO ---
[ ] Caudal de la bomba (GPM)
[ ] Presión del Filtro (PSI)
[ ] Temperatura del Calefactor (Fahrenheit/Celsius)
[ ] Condición de la bomba (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Condición del filtro (Excelente, Bien, Justo, Pobre)
[ ] Notas sobre el estado del equipo
[ ] Fecha última de retrolavado del filtro
[ ] Adjuntar foto del equipo (opcional)

--- SEGURIDAD Y LIMPIEZA ---
[ ] Temperatura de la terraza (Fahrenheit)
[ ] Condición de la superficie de la cubierta (Limpio, Ligeramente sucio, Sucio, Mojado, Necesita limpieza)
[ ] Comentarios sobre la condición de la cubierta (ej. grietas, escombros)
[ ] Limpieza de las áreas alrededor de la piscina (Limpiar, Ligeramente sucio, Sucio)
[ ] Foto de la zona de la piscina
[ ] ¿Señalización de seguridad presente y visible? (Sí, No)
[ ] Preocupaciones de seguridad específicas señaladas

--- MANTENIMIENTO DE REGISTROS ---
[ ] Fecha del registro
[ ] Hora de registro
[ ] Nivel de pH (Inicial)
[ ] Alcalinidad (inicial)
[ ] Dureza de Calcio (Inicial)
[ ] Cloro libre (inicial)
[ ] Notas detalladas / Observaciones
[ ] Acciones Realizadas (Ninguno, Ajuste Químico, Reparación de equipos, Otros)
[ ] Documentación de soporte (p. ej., recibos químicos)
[ ] Firma del técnico

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/pool-maintenance-checklist-template-hospitality
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)