MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR L'ENTRETIEN DE LA PISCINE - HÔTELLERIE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES ---
[ ] Heure d'ouverture de la piscine
[ ] Taux de chlore libre (ppm)
[ ] Niveau de pH
[ ] Degré d'alcalinité
[ ] État du panier de skimmer (Vide, Partiellement plein, Complet)
[ ] Pression de filtration (Normal, Élevé, Faible)
[ ] Tout problème observé

--- INSPECTIONS HEBDOMADAIRES ---
[ ] Niveau de chlore libre (ppm)
[ ] Degré de pH
[ ] Niveau d'alcalinité
[ ] Degré de dureté calcique (ppm)
[ ] Pression de filtration (PSI) (Normal, Élevé, Faible)
[ ] Notes sur le fonctionnement du filtre
[ ] État des paniers de skimmer (Propre, Partiellement rempli, Complet)
[ ] Date du dernier contre-lavage
[ ] Observations inhabituelles ?

--- MAINTENANCE MENSUELLE ---
[ ] Pression de filtre (PSI)
[ ] Niveau d'eau (Pouces)
[ ] Date de contre-lavage
[ ] Notes sur la procédure de contre-lavage/Observations
[ ] Heures de maintenance du chauffage
[ ] Dossiers de service - Chauffage
[ ] Condition du joint de carrelage de piscine (Excellent, Bien, Juste, Pauvre)
[ ] Niveau de sel (le cas échéant)

--- AJUSTEMENTS SAISONNIERS ---
[ ] Date d'ajustement saisonnier
[ ] Température moyenne quotidienne (Degrés Fahrenheit/Celsius)
[ ] Température d'eau cible (Fahrenheit/Celsius)
[ ] Utilisation de la couverture de piscine (Toujours, Parfois, Jamais)
[ ] Ajustements effectués (Sélectionnez toutes les options applicables) (Réglages du chauffage, Vitesse de filtration, Dosage chimique, Ajustement de la vanne de dérivation, Autre (Préciser dans le long texte))
[ ] Détails des autres ajustements (le cas échéant)

--- ÉQUILIBRE CHIMIQUE ---
[ ] Niveau de pH
[ ] Niveau d'alcalinité
[ ] Dureté calcique
[ ] Niveau de chlore libre
[ ] Acide cyanurique (stabilisant)
[ ] Clarté de l'eau (Clair, Légèrement nuageux, Nuageux, Turbide)
[ ] Notes sur l'ajustement chimique
[ ] Date d'ajustement chimique

--- INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS ---
[ ] Débit de la pompe (GPM)
[ ] Pression du filtre (PSI)
[ ] Température du radiateur (Fahrenheit/Celsius)
[ ] État de la pompe (Excellent, Bien, Juste, Mauvais)
[ ] Condition de filtre (Excellent, Bon, Juste, Misérable)
[ ] Notes sur l'état de l'équipement
[ ] Date du dernier contre-lavage du filtre
[ ] Joindre une photo de l'équipement (Optionnel)

--- SÉCURITÉ ET PROPRETÉ ---
[ ] Température de la terrasse (Fahrenheit)
[ ] État de la surface de la terrasse (Net, Légèrement sale, Sale, Mouillé, Doit être nettoyé)
[ ] Commentaires sur l'état du pont (ex. : fissures, débris)
[ ] Propreté de l'environnement de la piscine (Propre, Légèrement sale, Sale)
[ ] Photo de la piscine
[ ] Signalisation de sécurité présente et visible ? (Oui, Non)
[ ] Préoccupations de sécurité spécifiques notées

--- TENUE DE REGISTRES ---
[ ] Date d'enregistrement
[ ] Heure d'enregistrement
[ ] pH (Initial)
[ ] Alcalinité (initiale)
[ ] Dureté calcique (initiale)
[ ] Chlore libre (initial)
[ ] Notes détaillées / Observations
[ ] Actions entreprises (Aucun, Ajustement chimique, Réparation d'équipement, Autres)
[ ] Documentation justificative (ex. reçus chimiques)
[ ] Signature du technicien

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/hospitality/pool-maintenance-checklist-template-hospitality
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)