LISTA DE VERIFICACIÓN PARA POSTENSADO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE PRE-TENSIÓN ---
[ ] Fuerza de Postensado (kips)

[ ] Diseño de la tensión de pre-tensión (psi)

[ ] Resumen de Suposiciones de Diseño
[ ] Cálculos de Diseño
[ ] Código de diseño utilizado (ACI 318, Otro (Especifique en TEXTO_LARGO))
[ ] Fecha de finalización de la revisión del diseño
[ ] Notas de la revisión de diseño (si las hay)
[ ] ¿Diseño aprobado?
 (Sí., No)
[ ] Nombre del aprobador (si aplica)

--- INSPECCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES ---
[ ] Tendones Número(s) de Lote
[ ] Revisión del Certificado del Fabricante – Resumen de Hallazgos
[ ] Número de Tendones Recibidos
[ ] Número de Placas de Anclaje Recibidas
[ ] Inspección visual de tendones (Seleccione todas las que correspondan) (Óxido, Daño, Corrosión, Limpio, Otro)
[ ] Tipo de material de lechada recibido (Cementoso, Antirretráctil, Modificado con polímeros, Otros)
[ ] Subir fotos de los materiales recibidos (si se encuentran problemas).
[ ] Notas/Comentarios sobre el estado del material.

--- REVESTIMIENTO Y ENCOFRADO ---
[ ] Grosor del revestimiento (pulgadas)
[ ] Límite de Deflexión de Encofrado (pulgadas)

[ ] Tipo de material de revestimiento (Contrachapado, OSB, Compuesto, Otro (especificar))
[ ] Describe el sistema de encofrado y soportes.
[ ] Estado del encofrado
 (Bien., Justo, Pobre)
[ ] ¿Se observan defectos en el revestimiento y el encofrado? (Grietas, Agujeros de borería, Elementos de sujeción flojos, Deformación, Ninguno.)
[ ] Si se observan defectos, descríbalos detalladamente.
[ ] Fecha de Inspección del Encofrado
[ ] Firma del Inspector

--- COLOCACIÓN Y TENSIONADO DE TENDONES ---
[ ] ¿Número total de tendones verificado?

[ ] ¿Orientación de los tendones correcta?
 (Sí., No., NA)
[ ] ¿Diámetro del tendón verificado (pulgadas)?
[ ] ¿Verificada la ubicación del tendón?
[ ] Etapa 1: Fuerza sometida a tensión (kips)?
[ ] Etapa 1: Extensión medida (pulgadas)?
[ ] Etapa 2 Fuerza sometida a tensión (kips)?
[ ] ¿Etapa 2: Extensión medida (pulgadas)?
[ ] Enfatizando la fecha de finalización.
[ ] Notas y Observaciones Importantes

--- INSPECCIÓN DE PLACA DE ANCLAJE Y ANCLAJE ---
[ ] Número de identificación de la placa de anclaje
[ ] Estado de la Placa de Anclaje (Visual) (Bien., Justo, Pobre)
[ ] Par de apriete de perno de anclaje (kN·m)
[ ] Estado de anclaje (Correcto, Dañado/a, Desaparecido/a)
[ ] Descripción de cualquier problema con anclajes.
[ ] Alineación de Placa de Anclaje (mm)

[ ] Fotografía de Placa de Anclaje y Anclaje
[ ] Corrosión en la placa de anclaje (Ninguno., Menor, Moderado, Grave)
[ ] Detalles sobre cualquier corrosión encontrada.

--- INYECCIÓN DE LECHADA ---
[ ] Relación Agua/Cemento para Mortero
[ ] Baja del mortero (si aplica)
[ ] Tipo de lechada (Mortero cementoso no encogible, Lechada epóxica, Lechada de poliuretano, Otro (Especificar))
[ ] Detalles del Registro de Lotes de Lechada (Número de Lote, Fecha, Hora, etc.)

[ ] Resultados de la prueba de porosidad del mortero (Seleccione todas las que correspondan)
 (Pasa., Fracasar
, No realizado.
)
[ ] Fecha de inicio de inyección de lechada
[ ] Hora de inicio del inyectado
[ ] Descripción del procedimiento de inyección seguido
[ ] Resultados de la prueba de lechada (p. ej., resistencia a la compresión)

[ ] Estado de finalización de la inyección de lechada.
 (Completo, En curso
, No iniciado
)

--- INSPECCIÓN Y PRUEBAS POST-INYECCIÓN ---
[ ] Fecha de la inspección post-inyección.
[ ] Hora de inicio de la inspección post-inyección.
[ ] Temperatura ambiente (°C)
[ ] Temperatura del lecho de masa (ºC) - Inicial
[ ] Temperatura del lecho de boquilla (°C) - Final

[ ] Presión de lechada durante la colocación (psi)
 (Dentro de las especificaciones., Fuera de especificación – Documentado)
[ ] Hallazgos de Inspección Visual (Seleccione todas las que correspondan)
 (No se observaron vacíos de aire., Vacíos de aire observados – Documentados, Segregación de lechada observada., Se observó una fuga., Sin defectos superficiales, Defectos superficiales observados - Documentados)
[ ] Observaciones y comentarios detallados (cualquier anomalía, corrección o inquietud)
[ ] Fotografías de actividades de inyección posterior
[ ] Evaluación general (Aceptable, Inaceptable - Requiere medidas correctivas.)

--- DOCUMENTACIÓN Y CUSTODIA DE REGISTROS ---
[ ] Cálculos y planos de diseño
[ ] Registro de Comentarios y Resoluciones de Revisión de Diseño
[ ] Fecha de la Operación de Tensión
[ ] Máximo esfuerzo del tendón alcanzado (psi)

[ ] Descripción de cualquier desviación de los procedimientos aprobados
[ ] Personal de control de calidad presente durante la prueba de esfuerzo. (Ingeniero de proyectos, Capataz de Postensado, Inspector Independiente, Otro (Especificar))
[ ] Detalles de cualquier operación de re-tensionado.
[ ] Resultados de la prueba del lecho de juntas (Consistencia de asentamiento, contenido de aire, etc.)

[ ] Firma del Supervisor de Pretesado

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/construction/post-tensioning-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)