STROMVERTEILUNGSEINHEIT (SVE) INSPEKTION

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE INFORMATIONEN ---
[ ] Geräteplatzierung/Rack-Einheit
[ ] Seriennummer des PDUs
[ ] PDU Modellnummer
[ ] Datum der letzten Inspektion
[ ] Inspektionszeitpunkt
[ ] PDU-Typ (z. B. gemessen, ungemessen, verwaltet) (abgemessen, Unbegrenzt, verwaltet, Andere)
[ ] Inspektorenname

--- VISUELLE INSPEKTION ---
[ ] Seriennummer des PDUs
[ ] PDU-Zustand (Gesamt) (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm, inakzeptabel)
[ ] Beschreiben Sie sichtbare Schäden (z. B. Risse, Korrosion, Undichtigkeiten).
[ ] Überhitzung erkannt? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.
)
[ ] Beschreiben Sie jegliche Verfärbungen oder Brandspuren.
[ ] Physische Sicherheit (sichern, Entriegelt, Kompromittiert)

--- ELEKTRISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT ---
[ ] Eingangsspannung (VAC)
[ ] Ausgangsspannung pro Steckdose (VAC)

[ ] Gesamter Stromverbrauch (Ampere)
[ ] Nennstrom pro Stromkreis (Ampere)
[ ] Steckausgangstatus (Alle Steckdosen) (Nominal, Überlastet, fehlerhaft, Nicht verfügbar)
[ ] Sicherungsstatus (falls zutreffend) (Nominal, Gestürzt, Fehlt, beschädigt)
[ ] Wurden ungewöhnliche elektrische Messwerte oder Verhaltensweisen festgestellt?
[ ] Datum der letzten Laststrommessung

--- UMWELTBEDINGUNGEN ---
[ ] Umgebungstemperatur (°C)
[ ] Relative Luftfeuchtigkeit (%)
[ ] Staub-/Schmutzbelastung (Kein., leicht, Mäßig, schwer)
[ ] Belüftungsgüte (ausreichend, unzureichend, Blockiert)
[ ] Hinweise zu Umweltbedingungen

--- KENNZEICHNUNG UND DOKUMENTATION ---
[ ] PDU Modellnummer
[ ] Seriennummer des PDUs
[ ] Datum der letzten PDU-Kennzeichnungskontrolle
[ ] Zustand des Etiketts (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
[ ] Hinweise zur Kennzeichnung (z. B. verblichen, fehlend, fehlerhaft)
[ ] Sind Unterlagen verfügbar? (Ja., Nein., Teilweise)
[ ] Dokumentation hochladen (Handbücher, Schaltpläne)

--- SICHERHEIT & BARRIEREFREIHEIT ---
[ ] Standort der PDU gesichert?
 (Ja., Nein., Keine Angabe.)
[ ] Zugriff beschränkt? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Beschreiben Sie die Maßnahmen zur Zutrittskontrolle (z. B. Tastatur, Kartenlesegerät usw.).
[ ] Liegt ein physischer Manipulationsnachweis vor? (Ja., Nein., N/A)
[ ] Name der Person, die Zugriff auf das PDU hat (falls zutreffend)
[ ] Genaue Position des PDU

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/power-distribution-unit-pdu-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)