## 6a392b5b3c56655ea55f4033
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Información general (STEP)
Ubicación PDU/Unidad de Rack (TEXT)
Número de serie del PDU / (NUMBER)
Número de modelo PDU / (NUMBER)
Fecha de la última inspección (DATE)
Hora de inspección (DATE)
Tipo de PDU (p. ej., Medido, No medido, Administrado) (SELECTION options: Medido., Ilimitado, Administrado, Otro/a)
Inspector Nombre (TEXT)

Inspección visual / (STEP)
Número de serie del PDU (NUMBER)
Condición PDU (General) / (SELECTION options: Excelente. / , Bien. / , Justo, Pobre, Inaceptable)
Describa cualquier daño visible (por ejemplo, grietas, corrosión, fugas). (TEXT)
¿Signos de sobrecalentamiento? (SELECTION options: Sí., No., No aplica. / )
Describa cualquier decoloración o marcas de quemaduras. (TEXT)
Estado de Seguridad Física (SELECTION options: Asegurar, Desbloqueado, Comprometido)

Rendimiento eléctrico (STEP)
Tensión de entrada (VAC) (NUMBER)
Tensión de Salida por Enchufe (VAC) (NUMBER)
Corriente Total Absorbida (Amperios) / (NUMBER)
Corriente máxima por circuito (amperios) (NUMBER)
Estado de los enchufes (Todos los enchufes) / (SELECTION options: Nominal, Saturado, Defectuoso, No disponible. / )
Estado del interruptor (si aplica) (SELECTION options: Nominal, Se tropezó., Desaparecido/a, Dañado)
¿Se observaron lecturas eléctricas anormales o comportamientos inusuales? (TEXT)
Fecha de la última prueba de carga eléctrica (DATE)

Condiciones ambientales (STEP)
Temperatura ambiente (°C) / (NUMBER)
Humedad relativa (%) (NUMBER)
Nivel de polvo/escombros (SELECTION options: Ninguno., Leve, Moderado, Pesado)
Adecuación de la ventilación (SELECTION options: adecuado, Insuficiente, Bloqueado / )
Notas sobre las condiciones ambientales (TEXT)

Etiquetado y documentación (STEP)
Número de modelo PDU / (TEXT)
Número de serie del PDU (TEXT)
Fecha de la última verificación de la etiqueta PDU (DATE)
Condición de la etiqueta (SELECTION options: Excelente, Bien., Justo, Pobre)
Notas sobre etiquetado (p. ej., descolorido, faltante, incorrecto) / (TEXT)
¿Disponibilidad de documentación? / (SELECTION options: Sí., No., Parcial)
Cargar documentación (manuales, esquemas) (UPLOAD)

Seguridad y Accesibilidad (STEP)
¿Ubicación del PDU asegurada? (SELECTION options: Sí., No., N/A)
¿Acceso restringido? (SELECTION options: Sí., No, N/A)
Describa las medidas de control de acceso (p. ej., teclado, lector de tarjetas, etc.). (TEXT)
¿Hay evidencia de manipulación física? (SELECTION options: Sí., No, N/A / )
Nombre de la persona autorizada para acceder al PDU (si aplica) (TEXT)
Ubicación exacta del PDU (LOCATION)