INSPEKCJA JEDNOSTKI DYSTRYBUCJI ZASILANIA (PDU)

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- INFORMACJE OGÓLNE ---
[ ] Lokalizacja PDU/Jednostka Rackowa
[ ] Numer seryjny PDU
[ ] Numer modelu PDU
[ ] Data ostatniego przeglądu
[ ] Czas inspekcji
[ ] Typ PDU (np. z pomiarem, bez pomiaru, zarządzany) (Mierzony, Bezlimitowany, Zarządzany, Inne)
[ ] Imię inspektora

--- KONTROLA WIZUALNA ---
[ ] Numer seryjny PDU
[ ] Stan PDU (Ogólny) (Świetne, Dobry, Uczciwy, Biedny, Nieakceptowalne)
[ ] Opisz wszelkie widoczne uszkodzenia (np. pęknięcia, korozja, wycieki)
[ ] Dowody przegrzania? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Opisz wszelkie przebarwienia lub ślady poparzeń
[ ] Status Bezpieczeństwa Fizycznego (Zabezpieczony, Odblokowany, Kompromitowany)

--- WYDAJNOŚĆ ELEKTRYCZNA ---
[ ] Napięcie zasilania (VAC)
[ ] Napięcie wyjściowe na gniazdko (VAC)
[ ] Całkowite pobory prądu (Ampery)
[ ] Maksymalny prąd na obwód (A)
[ ] Status gniazdka (wszystkie gniazdka) (Nominalny, Przeładowany, Usterkowy, Niedostępne)
[ ] Stan wyłącznika (jeśli dotyczy) (Nominalny, Potknął się, Brakuje, Uszkodzony)
[ ] Zaobserwowano jakieś nieprawidłowe odczyty elektryczne lub zachowanie?
[ ] Ostatnia data testu obciążenia elektrycznego

--- WARUNKI ŚRODOWISKOWE ---
[ ] Temperatura otoczenia (°C)
[ ] Względna Wilgotność (%)
[ ] Poziom kurzu/żadego materiału (Żaden, Nieznaczny, Umiarkowany, Ciężki)
[ ] Wystarczająca wentylacja (Adekwatny, Niewystarczające, Zablokowane)
[ ] Uwagi dotyczące warunków środowiskowych

--- ETYKIETOWANIE I DOKUMENTACJA ---
[ ] Numer modelu PDU
[ ] Numer seryjny PDU
[ ] Data ostatniej weryfikacji etykietowania PDU
[ ] Stan etykiety (Świetne, Dobry, Sprawiedliwy, Słaby)
[ ] Uwagi dotyczące etykietowania (np. wyblakowane, brakujące, nieprawidłowe)
[ ] Dostępna dokumentacja? (Tak, Nie, Częściowy)
[ ] Prześlij dokumentację (instrukcje, schematy)

--- BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ ---
[ ] Lokalizacja PDU zabezpieczona? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Dostęp ograniczony? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Opisać środki kontroli dostępu (np. klawiatura, czytnik kart itp.)
[ ] Czy widoczne są fizyczne ślady naruszenia? (Tak, Nie, N/D)
[ ] Imię osoby upoważnionej do uzyskania dostępu do PDU (jeśli dotyczy)
[ ] Dokładna lokalizacja PDU

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/power-distribution-unit-pdu-inspection
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)