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--- SISTEMA DE CALDERAS Y VAPOR ---
[ ] Fecha de la última inspección de la caldera.
[ ] Nivel del agua (en pulgadas)
[ ] Presión del vapor (PSI)
[ ] Aspecto de la llama del quemador. (Normal, Negruzco, Débil, Longitud excesiva)
[ ] Observaciones/Notas (por ejemplo, ruidos inusuales, fugas)
[ ] Funcionamiento de la válvula de purga. (Funciona correctamente., Atascado en posición cerrada., Permanentemente abierto.)
[ ] Adjunte el informe de la inspección de la caldera (si corresponde).
[ ] Concentración total de sólidos disueltos (TDS) en el agua de alimentación (ppm)

--- TURBINA Y GENERADOR ---
[ ] Velocidad de la turbina (RPM)
[ ] Tensión del generador (kV)
[ ] Temperaturas de los rodamientos (°C)
[ ] Estado de la lubricación (Excelente, Bien, Justo, imparcial., Malo)
[ ] Notas sobre el análisis de vibraciones
[ ] Fecha de la última inspección de la pala
[ ] Gráfico del espectro de vibraciones
[ ] ¿Se han detectado ruidos inusuales? (Zumbido, Molienda, Haciendo clic, Ninguno)

--- SISTEMAS ELÉCTRICOS ---
[ ] Tensión del transformador (kV)
[ ] Temperatura del equipo de conmutación (°C)
[ ] Estado del interruptor (Abrir, Cerrado., Se tropezó.)
[ ] Observaciones sobre el estado del motor.
[ ] Fecha de la última inspección (motor)
[ ] Posibles problemas detectados (Sobrecalentamiento, Arqueamiento., Conexiones inestables, Ruido inusual, Ninguno)
[ ] Imagen infrarroja (si corresponde)

--- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE. ---
[ ] Fecha de la última inspección del nivel del depósito.
[ ] Nivel del tanque (en pies)
[ ] Porcentaje de reducción del consumo de agua
[ ] Integridad del tanque (inspección visual) (Excelente, Bien., Justo, equitativo., Malo/a)
[ ] ¿Posibles zonas de fugas o corrosión? (Soldaduras a tope, Parte inferior, Techo, Conexiones de tuberías, Ninguno observado.)
[ ] Observaciones y comentarios detallados.
[ ] Fotos/Diagramas del estado del tanque.
[ ] Fecha de la inspección

--- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN POR AGUA ---
[ ] Temperatura del agua de entrada de la torre de refrigeración (°C)
[ ] Temperatura del agua de salida de la torre de refrigeración (°C)
[ ] Nivel de pH del agua de refrigeración
[ ] Total de sólidos disueltos (TDS) (ppm)
[ ] Tipo de producto químico para el tratamiento del agua de refrigeración. (Inhibidor de incrustaciones, Biocida, Inhibidor de la corrosión, Otros)
[ ] Última fecha de aplicación del tratamiento químico
[ ] Observaciones/Comentarios (por ejemplo, decoloración inusual, fugas)
[ ] Estado del ventilador de la torre de enfriamiento (Funcionando correctamente., Ruido, Vibrando, Defectuoso, que no funciona.)

--- SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO ---
[ ] Temperatura del aire de suministro (°C)
[ ] Temperatura del aire de retorno (°C)
[ ] Presión estática (Pa)
[ ] Condición de filtro (Excelente, Bien., Justo, Malo)
[ ] Fecha del último cambio de filtro.
[ ] Observaciones y notas.
[ ] Detección de fugas de refrigerante. (No se detectaron fugas., Fuga menor: se recomienda realizar la reparación., Fuga importante: requiere reparación inmediata.)

--- INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL ---
[ ] Lectura del transmisor de presión (PSI)
[ ] Caudal (galones por minuto)
[ ] Temperatura (grados Celsius)
[ ] Posición de la válvula (abierta/cerrada) (Abrir, Cerrado)
[ ] Estado de la alarma (Normal/Alarma) (Normal, Alarma)
[ ] Notas sobre el rendimiento del bucle de control
[ ] Última fecha de calibración
[ ] Firma del técnico

--- EQUIPO DE SEGURIDAD ---
[ ] Inspección de extintores: cantidad.
[ ] Última fecha de revisión del extintor.
[ ] Estado del sistema de parada de emergencia (Funcional, Necesita reparación., Fuera de servicio.)
[ ] Resultados de la prueba del sistema de alarma (Aprobado, Error, No probado.)
[ ] Adjunte el informe de las pruebas del sistema de alarma (si corresponde).
[ ] Número de unidades de iluminación de emergencia inspeccionadas.
[ ] Estado de la unidad de iluminación de emergencia (Funcional, Requiere reemplazo., No funciona.)
[ ] Firma del inspector.

--- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL ---
[ ] Última fecha de control de emisiones
[ ] Emisiones de NOx (ppm)
[ ] Emisiones de SOx (ppm)
[ ] Caudal de descarga de agua (m³/h)
[ ] Uso de productos químicos para el tratamiento del agua. (Dentro de los límites., Se ha superado el límite máximo., Superando el límite inferior.)
[ ] Informe de seguimiento de emisiones
[ ] Observaciones y acciones correctivas
[ ] Revisión del plan de prevención de derrames (Revisado y actualizado., No se requiere actualización.)

--- MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES ---
[ ] Volumen de escombros (metros cúbicos)
[ ] Estado del piso (Excelente., Bien., Justo, Malo)
[ ] Problemas de mantenimiento detectados (Acumulación de residuos, Derrames/Fugas, Obstáculos, Plagas detectadas, Ventilación deficiente., Desorden)
[ ] Notas sobre áreas específicas
[ ] Última fecha de limpieza
[ ] Firma del inspector
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