FLUJO DE TRABAJO DE INSPECCIÓN PREDICTIVA: OPTIMIZACIÓN DEL MONITOREO DE LA SALUD DE LOS ACTIVOS

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

[ ] Recuperar datos de inspección de activos: Recuperar registros de activos existentes e historial de inspecciones asociados del Modelo de Datos de Activos.
[ ] Obtener lecturas de inspección: Obtenga las últimas lecturas del sensor o los datos de inspección manual para el activo específico que se está inspeccionando.
[ ] Asignar tarea de inspección al técnico: Crear y asignar automáticamente una nueva tarea de inspección al técnico de campo asignado según la ubicación/fecha de vencimiento del activo.
[ ] Notificar al supervisor sobre la nueva inspección: Crear una tarea de seguimiento para que el supervisor revise los datos de inspección completados en un plazo de 24 horas.
[ ] Hallazgos de la Inspección del Registro: Actualice el registro del activo con los hallazgos del técnico, incluyendo el estado de aprobado/fallido y los datos capturados.
[ ] Generar entrada del registro de deficiencias: Cree una nueva entrada de registro dedicada en el modelo de datos 'Deficiencias' si no se cumplen los parámetros de inspección.
[ ] Calcular Vida Útil Restante (RUL): Ejecute una fórmula (por ejemplo, (Lecturas actuales - Línea base) / Tasa de degradación) para estimar la vida útil restante del activo.
[ ] Determinar puntuación de riesgo: Calcular una puntuación general de riesgo de activos basada en la agregación de múltiples puntos de datos (p. ej., vibración, temperatura, antigüedad).
[ ] Datos agregados de rendimiento histórico: Calcular métricas (promedio, varianza máxima) a partir de las últimas N entradas de inspección para análisis de tendencias.
[ ] Enviar notificación de finalización: Envíe un correo electrónico al propietario del activo y al encargado de mantenimiento tras la finalización exitosa y la presentación de los datos.
[ ] Enviar alerta por fallo crítico: Enviar una alerta SMS inmediata a los contactos de emergencia si se detecta un umbral de fallo crítico durante la inspección.
[ ] Generar informe de inspección completo: Compila automáticamente todos los datos recopilados, registros de deficiencias y métricas calculadas en un informe PDF final y auditable.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/workflow-templates/inspection-management/predictive-inspection-workflow-optimizing-asset-health-monitoring
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)