СПИСЪК ЗА ПОДДРЪЖКА НА РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ОБЩА СРЕДА В СТАЯТА ---

[ ] Стайна температура (°C)

[ ] Влажност на въздуха (%)

[ ] Има ли следи от течове? (Да, Не, Несигурен)

[ ] Има ли признаци за вредители? (Да, Не, Несигурен)

[ ] Бележки относно състоянието на стаята (напр. прах, чистота)

[ ] Достатъчно осветление ли е?

(Да, Не., Изисква корекция.

)

[ ] Последна дата на почистване

--- РЕНТГЕНОВ ГЕНЕРАТОР ---

[ ] Напрежение на изхода на генератора (kVp)

[ ] Ток на изходната лампа (mA)

[ ] Време за експонация (мс/с)

[ ] Температура на радиатора (°C)

[ ] Състояние на охладителната система на генератора (Оперативен, Внимание – Намалена ефективност, Грешка – Изисква внимание)

[ ] Състояние на инвертора

(Нормален, Внимание, Грешка)

[ ] Имаше ли някакви необичайни шумове по време на работа?

[ ] Дата на последна проверка на кабел под високо напрежение

--- РЕНТГЕНОВА ТРЪБА

---

[ ] Подаване на тръби (mA)

[ ] Напрежение на нагряващата жица (kV)

[ ] Ток на анода (mA)

[ ] Работа на вентилатор за водно охлаждане (обороти в минута)

[ ] Състояние на тръбите (Визуална проверка)

(Отлично, Добре., справедлив, Лошо - Изисква внимание)

[ ] Подробни бележки относно състоянието на тръбите (ознаки от изгаряне, обезцветяване и др.)

[ ] Дата на последна смяна на тръба

[ ] Наблюдава ли се електрическа дъга? (Да, Не.)

--- ВИСОКОВОЛТОВА СИСТЕМА ---

[ ] Високо напрежение Изходно напрежение (kV)

[ ] Ток на утечка (µA)

[ ] Съпротивление на изолация (MΩ)

[ ] Състояние на кабели под високо напрежение (Отлично., Добре, справедлив, беден

)

[ ] Ниво на охлаждащата течност (ако е приложимо) (нормален, Ниско, Празен, Н/П (Въздушно охлаждане)

)

[ ] Наблюдения/Бележки за Високоволтова Системи

[ ] Последна дата на анализ на маслото за високоволтови трансформатори (ако е приложимо)

[ ] Качете доклада за изпитване на HV система (ако има такъв).

--- ПРИЕМНИК НА ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДЕТЕКТОР) ---

[ ] Пикова стойност на хистограмата на пикселите (LU)

[ ] Широчина на хистограма на стойности на пиксели (ЛУ)

[ ] Съотношение сигнал/шум (СШ)

[ ] Коефициент на еднородност (%)

[ ] Тип детектор (КР, DR (Плосък дисплей)

, ДР (Крива Панел)

, DR с AI

)

[ ] Има ли наблюдавани артефакти или проблеми?

[ ] Последна дата на калибриране

[ ] Резултати от тестове на приемника на образ (напр. криви на MTF, линейност)

--- КОЛИМАЦИЯ И СВЕТЛИННО ПОЛЕ ---

[ ] Подравняване на полето на светлината: Отклонение наляво-надясно (mm)

[ ] Подравняване на светлополето: Отклонение над/под (mm)

[ ] Източник на поле със светлина (Отлично., Добре., справедлив, беден, Изисква подмяна.

)

[ ] Работа с колиматор: Плавни движения (гладък

, Леко неравна, Груб, Не е функционално.

)

[ ] Подравняване на листите колиматор (Подравнен, Леко разместен, Не е подравнено – Изисква настройка., Повредено - Изисква ремонт/замяна)

[ ] Имате ли някакви коментари или наблюдения относно колимацията или светлополето?

[ ] Дата на последна калибрация на полето на светлината

--- ПОДДРЪЖКА НА ПАЦИЕНТИ И МАСА ---

[ ] Последно почистване на повърхност на маса

[ ] Скорост на движение на масата (mm/s)

[ ] Функционалност на таблицата - Нагоре/Надолу

(Функционален, Изисква ремонт)

[ ] Функционалност на масата – Наклон (Функционален

, Изисква ремонт)

[ ] Проверено ли е носимостта на пациента?

(Да, Не)

[ ] Има ли забелязани повреди по повърхността на масата (пукнатини, износване)?

[ ] Функционира ли правилно механизмът за заключване на таблиците? (Да, Не.)

[ ] Височина на масата при най-ниска позиция (мм)

[ ] Височина на масата при максимална настройка (мм)

[ ] Подпис на техник

--- КАЛИБРИРАНЕ НА ДОЗАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ---

[ ] Дата на последна калибрация

[ ] Измерено kVp при номинален mA

[ ] Прецизно време за експозиция

[ ] Отклонение от номинално kVp (%)

[ ] Отклонение от номинално време за експозиция (%)

[ ] Резултат от контрол на качеството на приемника на образ (детектор) - пространствена резолюция (Преминаване.

, маргинален, Провал)

[ ] Резултат от контрол на качеството на приемника на образ (детектор) – Равномерност (Преминаване.

, Границичен, Провал)

[ ] Коментари/Забележки относно калибриране на дозата и контрол на качеството

[ ] Призрачен образ – качване (ако е приложимо)

--- ЗАЩИТНИ БЛОКИРОВКИ И ЕКРАНИРАНЕ ---

[ ] Състояние на тестовете на системата за заключване (Минaвaй.

, Провал

, Неизпълнено)

[ ] Измерване на изтичане на радиация (mSv)

[ ] Защита на целостта (Непокътнат, Леки щети, Сериозни щети)

[ ] Подробности за нанесени щети по щита (ако има такива)

[ ] Дата на последна проверка за екраниране

[ ] Извършени тестове за взаимосвързаност (Врати за взаимна блокировка при влизане/излизане, Защита на позицията на масата, Защита на екрана на оператора, Функция за аварийно спиране

)

[ ] Бележки относно функционалността на заключване

--- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ ---

[ ] Входно напрежение (VAC)

[ ] Консумация на мощност (VA)

[ ] Обороти на двигателя (мин⁻¹)

[ ] Статус на заземяване (Сигурен, Свободен, Корозирала)

[ ] Работа на вентилатора за охлаждане (Нормален, Шумeн, Не работи

)

[ ] Последна дата на смазване (мотори/лагери)

[ ] Подробни наблюдения/коментари (Електрически/Механични)

[ ] Качете съответните документи/снимки

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)