WARTUNGSCHECKLISTE FÜR RADIOLOGIEGERÄTE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ALLGEMEINE RAUMAUSSTATTUNG ---

[ ] Raumtemperatur (°C)

[ ] Raumluftfeuchtigkeit (%)

[ ] Wasserschäden entdeckt? (Ja., Nein, unsicher)

[ ] Schädlinge entdeckt? (Ja., Nein., unsicher)

[ ] Hinweise zum Zustand des Raumes (z. B. Staub, Sauberkeit)

[ ] Ausreichend Beleuchtung? (Ja., Nein., Benötigt Anpassung)

[ ] Letztes Reinigungsdatum

--- RÖNTGENRÖHRE ---

[ ] Generator Ausgangsspannung (kVp)

[ ] Generatorkatodenstrom (mA)

[ ] Belichtungszeit (ms/s)

[ ] Kühlkörpertemperatur (°C)

[ ] Zustand des Generatorschmierkühlsystems (betrieblich, Warnung – Verminderte Effizienz, Fehler – Benötigt Aufmerksamkeit)

[ ] Wechselrichterstatus (Normal, Warnung, Fehler)

[ ] Gab es während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche?

[ ] Datum der letzten Hochspannungskabelprüfung

--- RÖNTGENRÖHRE ---

[ ] Röhrenbelastung (mAs)

[ ] Röhrenspannung (kV)

[ ] Röhrenstrom (mA)

[ ] Lüfterbetrieb (Drehzahl)

[ ] Zustand der Röhren (Visuelle Inspektion)

(Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Schlecht – Benötigt Aufmerksamkeit)

[ ] Detaillierte Hinweise zum Zustand der Röhre (Brandspuren, Verfärbungen usw.)

[ ] Letztes Austauschdatum der Röhre

[ ] Funkenbildung beobachtet? (Ja, Nein.)

--- HOCHSPANNUNGSANLAGE ---

[ ] Spannung Ausgangsspannung (kV)

[ ] Streustrom (µA)

[ ] Isolationswiderstand (MΩ)

[ ] Zustand von Hochspannungskabeln (Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)

[ ] Kühlmittelstand (falls zutreffend) (Normal, Niedrig, leer, Luftgekühlt)

[ ] Beobachtungen/Vermerke zum Hochspannungssystem

[ ] Letztes Datum der Analyse des Füllöl-Transformatoröls (falls zutreffend)

[ ] Hochvolt-Systemprüfbericht hochladen (falls zutreffend)

--- BILDEMPFÄNGER (DETEKTOR) ---

[ ] Pixelwert-Histogramm-Maximum (LU)

[ ] Pixelwert-Histogrammbreite (LU)

[ ] Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)

[ ] Gleichförmigkeitsfaktor (%)

[ ] Detektortyp (CR, DR (Flachbildschirm), DR (Gebogenes Panel), DR mit KI)

[ ] Gab es beobachtete Artefakte oder Probleme?

[ ] Letzte Kalibrierdatum

[ ] Bildempfänger-Testergebnisse (z. B. MTF-Kurven, Linearität)

--- KOLLIMATION & LICHTFELD ---

[ ] Lichtfeld-Ausrichtung: Links-Rechts-Abweichung (mm)

[ ] Lichtfeld-Ausrichtung: Abweichung oberhalb/unterhalb (mm)

[ ] Lichtfeld-Quellenzustand (Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden.

)

[ ] Kollimatorbedienung: Sanftheit der Bewegung (glatt, Etwas rau, rau, Außer Betrieb.)

[ ] Kollimatorblatt-Ausrichtung (Ausgerichtet, Leicht versetzt, Fehl ausgerichtet – Benötigt Einstellung, Beschädigt – Reparatur/Ersatz erforderlich)

[ ] Kommentare oder Anmerkungen bezüglich der Ausrichtung oder des Lichtsfelds?

[ ] Datum der letzten Lichtfeldkalibrierung

--- PATIENTENBETREUUNG & TISCH ---

[ ] Letzte Flächenreinigung der Tische

[ ] Tischbewegungsgeschwindigkeit (mm/s)

[ ] Tabellenfunktionalität – Hoch/Runter (funktional, Reparatur erforderlich)

[ ] Tischfunktion – Neigung (funktional, Reparatur erforderlich)

[ ] Patientengewicht bestätigt? (Ja, Nein.)

[ ] Gibt es sichtbare Beschädigungen der Tischoberfläche (z. B. Risse, Abnutzung)?

[ ] Funktionieren die Tabellenverriegelungen ordnungsgemäß? (Ja., Nein.)

[ ] Tischhöhe bei niedrigster Einstellung (mm)

[ ] Tischhöhe bei höchster Einstellung (mm)

[ ] Techniker-Unterschrift

--- DOSISKALIBRIERUNG & QUALITÄTSSICHERUNG ---

[ ] Letzte Kalibrierdatum

[ ] Gemessene kVp bei Nennstromstärke

[ ] Belichtungszeit

[ ] Abweichung vom Nenn-kV (in %)

[ ] Abweichung von der Nominalbelichtungszeit (%)

[ ] Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherung – Räumliche Auflösung (Pass, Randbezogen, Fehlschlag)

[ ] Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherungs-Ergebnis – Gleichmäßigkeit (Pass, Rand-, Fehlschlag)

[ ] Kommentare/Feststellungen zu Dosimetrie-Kalibrierung & Qualitätssicherung

[ ] Phantombild-Upload (falls zutreffend)

--- SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN & ABSCHIRMUNGEN ---

[ ] Sperrsystem-Teststatus (Pass, Fehl., Nicht ausgeführt)

[ ] Strahlungsmessung (mSv)

[ ] Schildintegrität (unversehrt, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden)

[ ] Details zu eventuellen Schutzschaden (falls zutreffend)

[ ] Letztes Abschirmungssicherheitsdatum

[ ] Verriegelungsprüfungen durchgeführt (Türeingang/Türexit-Verriegelung, Tischpositionssperre, Betriebsflächensicherung, Notfall-Stopp-Funktion)

[ ] Hinweise zur Verriegelungsfunktion

--- ELEKTROTECHNISCHE UND MECHANISCHE SYSTEME ---

[ ] Eingangsspannung (VAC)

[ ] Leistungsaufnahme (VA)

[ ] Drehzahl (U/min)

[ ] Erdung – Verbindungsstatus (sicher, locker, Korrodiert)

[ ] Betrieb des Kühlventilators (Normal, Lärmig, Nicht betriebsbereit)

[ ] Letztes Schmierdatum (Motoren/Lager)

[ ] Detaillierte Beobachtungen/Kommentare (Elektrik/Mechanik)

[ ] Laden Sie relevante Dokumente/Fotos hoch.

--- END OF TEMPLATE ---

Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!

Visit: https://checklistguro.com/templates/facility-management/radiology-equipment-maintenance-checklist

(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)