## 6a391e9ea3c73f1a3e3e2ed0
Label	Value	Notes

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

Allgemeine Raumausstattung (STEP)
Raumtemperatur (°C) (NUMBER)
Raumluftfeuchtigkeit (%) (NUMBER)
Wasserschäden entdeckt? (SELECTION options: Ja., Nein, unsicher)
Schädlinge entdeckt? (SELECTION options: Ja., Nein., unsicher)
Hinweise zum Zustand des Raumes (z. B. Staub, Sauberkeit) / (TEXT)
Ausreichend Beleuchtung? (SELECTION options: Ja., Nein., Benötigt Anpassung)
Letztes Reinigungsdatum (DATE)

Röntgenröhre (STEP)
Generator Ausgangsspannung (kVp) (NUMBER)
Generatorkatodenstrom (mA) (NUMBER)
Belichtungszeit (ms/s) (NUMBER)
Kühlkörpertemperatur (°C) (NUMBER)
Zustand des Generatorschmierkühlsystems (SELECTION options: betrieblich, Warnung – Verminderte Effizienz, Fehler – Benötigt Aufmerksamkeit)
Wechselrichterstatus (SELECTION options: Normal, Warnung, Fehler)
Gab es während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche? (TEXT)
Datum der letzten Hochspannungskabelprüfung (DATE)

Röntgenröhre (STEP)
Röhrenbelastung (mAs) / (NUMBER)
Röhrenspannung (kV) (NUMBER)
Röhrenstrom (mA) (NUMBER)
Lüfterbetrieb (Drehzahl) (NUMBER)
Zustand der Röhren (Visuelle Inspektion) / (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, Schlecht – Benötigt Aufmerksamkeit)
Detaillierte Hinweise zum Zustand der Röhre (Brandspuren, Verfärbungen usw.) (TEXT)
Letztes Austauschdatum der Röhre (DATE)
Funkenbildung beobachtet? (SELECTION options: Ja, Nein.)

Hochspannungsanlage (STEP)
Spannung Ausgangsspannung (kV) / (NUMBER)
Streustrom (µA) (NUMBER)
Isolationswiderstand (MΩ) (NUMBER)
Zustand von Hochspannungskabeln (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, gerecht, arm)
Kühlmittelstand (falls zutreffend) (SELECTION options: Normal, Niedrig, leer, Luftgekühlt)
Beobachtungen/Vermerke zum Hochspannungssystem (TEXT)
Letztes Datum der Analyse des Füllöl-Transformatoröls (falls zutreffend) / (DATE)
Hochvolt-Systemprüfbericht hochladen (falls zutreffend) / (UPLOAD)

Bildempfänger (Detektor) (STEP)
Pixelwert-Histogramm-Maximum (LU) (NUMBER)
Pixelwert-Histogrammbreite (LU) (NUMBER)
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (NUMBER)
Gleichförmigkeitsfaktor (%) / (NUMBER)
Detektortyp (SELECTION options: CR, DR (Flachbildschirm), DR (Gebogenes Panel), DR mit KI)
Gab es beobachtete Artefakte oder Probleme? (TEXT)
Letzte Kalibrierdatum (DATE)
Bildempfänger-Testergebnisse (z. B. MTF-Kurven, Linearität) / (UPLOAD)

Kollimation & Lichtfeld (STEP)
Lichtfeld-Ausrichtung: Links-Rechts-Abweichung (mm) (NUMBER)
Lichtfeld-Ausrichtung: Abweichung oberhalb/unterhalb (mm) (NUMBER)
Lichtfeld-Quellenzustand (SELECTION options: Ausgezeichnet, Gut, Ehrlich, arm, Muss ersetzt werden. / )
Kollimatorbedienung: Sanftheit der Bewegung (SELECTION options: glatt, Etwas rau, rau, Außer Betrieb.)
Kollimatorblatt-Ausrichtung (SELECTION options: Ausgerichtet, Leicht versetzt, Fehl ausgerichtet – Benötigt Einstellung, Beschädigt – Reparatur/Ersatz erforderlich)
Kommentare oder Anmerkungen bezüglich der Ausrichtung oder des Lichtsfelds? (TEXT)
Datum der letzten Lichtfeldkalibrierung (DATE)

Patientenbetreuung & Tisch (STEP)
Letzte Flächenreinigung der Tische (DATE)
Tischbewegungsgeschwindigkeit (mm/s) (NUMBER)
Tabellenfunktionalität – Hoch/Runter (SELECTION options: funktional, Reparatur erforderlich)
Tischfunktion – Neigung (SELECTION options: funktional, Reparatur erforderlich)
Patientengewicht bestätigt? (SELECTION options: Ja, Nein.)
Gibt es sichtbare Beschädigungen der Tischoberfläche (z. B. Risse, Abnutzung)? (TEXT)
Funktionieren die Tabellenverriegelungen ordnungsgemäß? (SELECTION options: Ja., Nein.)
Tischhöhe bei niedrigster Einstellung (mm) (NUMBER)
Tischhöhe bei höchster Einstellung (mm) / (NUMBER)
Techniker-Unterschrift (SIGNATURE)

Dosiskalibrierung & Qualitätssicherung (STEP)
Letzte Kalibrierdatum (DATE)
Gemessene kVp bei Nennstromstärke (NUMBER)
Belichtungszeit (NUMBER)
Abweichung vom Nenn-kV (in %) / (NUMBER)
Abweichung von der Nominalbelichtungszeit (%) (NUMBER)
Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherung – Räumliche Auflösung (SELECTION options: Pass, Randbezogen, Fehlschlag)
Bildempfänger (Detektor) Qualitätssicherungs-Ergebnis – Gleichmäßigkeit (SELECTION options: Pass, Rand-, Fehlschlag)
Kommentare/Feststellungen zu Dosimetrie-Kalibrierung & Qualitätssicherung (TEXT)
Phantombild-Upload (falls zutreffend) (UPLOAD)

Sicherheitsverriegelungen & Abschirmungen (STEP)
Sperrsystem-Teststatus (SELECTION options: Pass, Fehl., Nicht ausgeführt)
Strahlungsmessung (mSv) (NUMBER)
Schildintegrität (SELECTION options: unversehrt, Geringfügiger Schaden, Erheblicher Schaden)
Details zu eventuellen Schutzschaden (falls zutreffend) (TEXT)
Letztes Abschirmungssicherheitsdatum (DATE)
Verriegelungsprüfungen durchgeführt (SELECTION options: Türeingang/Türexit-Verriegelung, Tischpositionssperre, Betriebsflächensicherung, Notfall-Stopp-Funktion)
Hinweise zur Verriegelungsfunktion (TEXT)

Elektrotechnische und mechanische Systeme (STEP)
Eingangsspannung (VAC) (NUMBER)
Leistungsaufnahme (VA) / (NUMBER)
Drehzahl (U/min) (NUMBER)
Erdung – Verbindungsstatus (SELECTION options: sicher, locker, Korrodiert)
Betrieb des Kühlventilators (SELECTION options: Normal, Lärmig, Nicht betriebsbereit)
Letztes Schmierdatum (Motoren/Lager) / (DATE)
Detaillierte Beobachtungen/Kommentare (Elektrik/Mechanik) (TEXT)
Laden Sie relevante Dokumente/Fotos hoch. (UPLOAD)